SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13

TEL/FAX 059 86 35 249

NIP: 841-14-61-899, REGON: 770901505

Znak sprawy: ZP-PN/17/20                                                                       Lębork, dn. 15.09.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania o zamówienia publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

zw. dalej „ustawą Pzp”.

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Gazy medyczne i techniczne wraz z dzierżawą zbiornika i butli

CPV 24.11.00.00.8 Gazy przemysłowe

CPV 24.11.15.00-0 Gazy medyczne

Specyfikację zatwierdza: ______________________________

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO1) w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:

- Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

- Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

__________________________

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, email: sekretariat@szpital-lebork.com.pl.

- kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@szpital-lebork.com.pl; tel. (0-59) 86-35-273; tel. wew. 273.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup  i dostawy gazów medycznych i gazów technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________________________

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami prawa polskiego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik                    nr 4 do SIWZ, będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.

- Zamówienie podzielono na 5 zadań:

Zadanie nr 1 Tlen medyczny, dzierżawa zbiornika i butli

Zadanie nr 2 Dwutlenek węgla medyczny

Zadanie nr 3 Skroplone powietrze medyczne

Zadanie nr 4 Ciekły azot medyczny

Zadanie nr 5 Tlen techniczny, acetylen, gaz propan-butan

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia o parametrach technicznych nie gorszych niż podane poniżej:

  - tlen medyczny o zawartości tlenu ≥ 99,5 % w fazie gazowej oraz zgodny z Farmakopeą Polską, wydaniem X,

  - tlen ciekły o zawartości tlenu ≥ 99,5 % w fazie gazowej oraz zgodny z Farmakopeą Polską, wydaniem X,

  - dwutlenek węgla medycznego o masie cząsteczkowej ≥ 44,0 g/mol,

  - skroplone powietrze medyczne 79 % azot i 21% tlen, (+/- 3),

  - ciekły azot medyczny.

- Wykonawca musi do każdej dostawy dołączyć atesty, świadectwa badania jakości lub inne dokumenty potwierdzające, że parametry dostarczanego przedmiotu zamówienia spełniają parametry opisane powyżej przez Zamawiającego.

- W zadaniu nr 1 Zamawiający informuję, że posiada łącznie 30 szt. butli tlenowych 2l 2,7l i 3l, które będą podlegać sukcesywnemu napełnianiu na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że jeśli wystąpi konieczność zapotrzebowania większej ilości butli Wykonawca dostarczy swoje butle w cenie niezmiennej z oferty dla danej pozycji. Dostawa tlenu medycznego w butlach Wykonawcy pod warunkiem ich kompatybilności mocowania z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami typu Oxylog 2000 Plus oraz posiadania ważnej legalizacji butli.

- Dla zadania nr 2 Wykonawca zapewni dostawę gazów w swoich butlach, wliczając cenę dzierżawy butli w cenę gazu. Dwutlenek węgla będzie służyć do krioterapii w butlach 7,5 kg i laparoskopii w butlach 3 kg.  Zapotrzebowanie w proporcjach około 90% dla krioterapii i 10 % dla laparoskopii.

- W zadaniu nr 3 Zamawiający jest w posiadaniu zbiornika 6,0 m3, do którego Wykonawca będzie dostarczał skroplone powietrze.

- W zadaniu nr 4 Zamawiający jest w posiadaniu dwóch naczyń kriogenicznych o pojemności 26 l i 30 l, do których Wykonawca będzie dostarczał ciekły azot medyczny. Wykonawca obciąży Zamawiającego faktycznie dostarczonymi ilościami gazu w okresach miesięcznych.

- Dla zadania nr 5 Wykonawca zapewni dostawę gazów w swoich butlach, wliczając cenę dzierżawy butli w cenę gazu.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający przewiduje wykorzystanie 80% ilości produktów określonych w poszczególnych zadaniach wskazanych w arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację dostawy od godziny 7:25 do godziny 15:00 (z wyłączeniem dostaw ciekłego azotu, którego dostawa winna być realizowana do godziny 9:00) w czasie zaoferowanym w formularzu oferty

- Dzierżawa zbiornika na tlen ciekły:

- Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność dokona montażu i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą, a także instalacją towarzyszącą;

- dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje także montaż i demontaż po zakończeniu terminu umowy; na koszt wykonawcy;

- w trakcie okresu dzierżawy serwis zbiornika wraz z instalacją rozprężającą, będzie prowadzony przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy, a w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu na czas naprawy zbiornika w czasie 24 godzin;

- wszelkie sprawy związane z odbiorem zbiornika przez UDT jego konserwacje, utrzymanie w należytym stanie technicznym, okresowe przeglądy, usuwanie awarii, legalizacje itp. przez cały okres trwania dzierżawy należą do Wykonawcy - właściciela zbiornika; na koszt  Wykonawcy

- zbiornik oraz pozostałe urządzenia powinny być oznaczone znakiem CE zgodnie z Dyrektywą Europejska 93/42/EEC, układ połączeń wykonany zgodnie z normą ISO 7396-1;

- Wykonawca zapewni dokumentację Techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego w zakresie obsługi zbiornika;

- Zbiornik ma być wyposażone w system telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornik z punktu (miejsca zamontowania zbiorników) do centralnego komputera dostawcy ciekłego tleny medycznego z możliwością podglądu danych przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, ze posiada własny fundament pod zbiornik stojący, instalację elektryczną oraz drogę dojazdową do zbiornika, możliwość wizji lokalnej;

- Na czas montażu zbiornika Wykonawca zabezpieczy dostawę tlenu medycznego w butlach wraz z osprzętem niezbędnym do właściwego użytkowania (m.in. reduktory, złączki itp.). Zamawiający pokryje koszt tlenu medycznego sprężonego w butlach według ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej w formularzu cenowym bez kosztów transportu i dzierżawy butli.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego;

- dostawa ciekłego tlenu musi odbywać się w sposób zapewniający ciągłość zasilania ciekłym tlenem istniejących, pracujących urządzeń Zamawiającego, od momentu zamontowania nowego zbiornika do chwili demontażu;

- skroplony tlen medyczny i skroplone powietrze do zbiornika dostarczany będzie każdorazowo przy pomocy specjalistycznego transportu, tzw. cysterny wraz z tankowaniem;

- Wykonawca gwarantuje bezpłatny, całodobowy serwis techniczny zbiornika na ciekły tlen wraz z instalacją rozprężającą. W przypadku awarii ww. urządzeń zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu na czas naprawy zbiornika;

- Zamawiający wymaga dokonywania napraw, przeglądów technicznych, konserwacji, wymiany części uszkodzonych i zużywalnych na koszt Wykonawcy w okresie trwania umowy;

- Wykonawca deklaruje się usuwać stwierdzone wady w zbiorniku na ciekły tlen niezwłocznie w momencie uzyskania wiadomości o ich istnieniu. Usterki występujące w elementach wyposażenia technicznego Wykonawca zobowiązuje się usunąć niezwłocznie;

- dostawa ciekłego azotu będzie odbywać się w każdy poniedziałek do Działu Fizjoterapii w godzinach porannych do godziny 09:00. Jeżeli powyższe dni będą przypadać w dzień ustawowo wolny od pracy, termin dostawy będzie ustalany indywidualnie, Zamawiający poinformuję Wykonawcę z 24 godzinnym wyprzedzeniem o braku możliwości odbioru z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. z przyczyn awarii urządzeń;

- W przypadku, gdy butla będąca własnością Zamawiającego znajduje się w stanie niezgodnym z przepisami prawa, bądź wymaga naprawy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie i przestawi ofertę naprawy, Zamawiający rozpatrzy ofertę naprawy, w przypadku braku zgody, Wykonawca jest zobowiązany bezpłatnie zwrócić butlę bez napełnienia,

- Wykonawca dokona legalizacji butli Zamawiającego według potrzeb,

- W przypadku braku pisemnej zgodny Zamawiającego w jakiejkolwiek sprawie, Wykonawca nie może obciążać Zamawiającego dodatkowymi kosztami;

- Po zakończeniu umowy Zmawiający jest zobowiązany zwrócić butle i zbiornik w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy, w terminie tym nie będzie naliczana opłata z dzierżawę.

- Parametry techniczno-eksploatacyjne zbiornika:

- zbiornik stojący o pojemności 6 m3 ± 10%, składający się z izolowanego próżniowo podwójnego zbiornika (zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali chromowo-niklowej o odpowiedniej ciągłości niskiej temperatury, zbiornik zewnętrzny ze stali konstrukcyjnej w pełni z automatyzowaną instalacją z armaturą, urządzeniami regulującymi i miernikami);

- stopień napełnienia zbiornika 95%;

- maksymalne cieśninie robocze 18-37 bar (zgodnie z wymogami UDT);

- miernik poziomu ciśnienia;

- wydajność - 80 m3/h;

- wskaźnik napełnienia;

- wskaźnik informujący o konieczności dopełnienia zbiornika;

- parownica;

- telemetria.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów 
do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.

- Wszystkie dostarczane wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne 
do realizacji zadań Zamawiającego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa żywności.

ROZDZIAŁ II.

INFORMACJE I WYMAGANIA DODATKOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający prowadząc postępowanie, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 dni od daty dostarczenia do siedziby   Zamawiającego faktury. Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Walutą obowiązującą jest złoty polski.

- Zamawiający informuje, iż gdy używa określenia „dni” rozumie to przez następujące 
po dobie  dni kalendarzowe, a w przypadkach gdy podaje „dni robocze” powołuje się 
na powszechne rozumienie tego pojęcia, gdzie za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

- Zamawiający informuje, iż obliczanie terminu powinno być dokonywane zgodnie z ustawą 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), zwaną dalej kodeksem. W myśl normy zawartej w art. 111 kodeksu, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. W przypadkach gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponadto z uwagi na przepis art. 115 kodeksu, w przypadkach gdy koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznawany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

ROZDZIAŁ III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      - Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie do Zamawiającego przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy:

      - Zamawiający wskazuje następującą osobę pełniącą nadzór nad realizacją umowy: Kierownik Działu Technicznego, lub inne osoba upoważniona.

ROZDZIAŁ IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

  - Zdolności technicznej i zawodowej

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

- Podwykonawcy.

- Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te dostawy a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ V.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ  W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ  WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 
z otwarcia ofert, o której mowa w art.  86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej oświadczenie może złożyć wraz z ofertą. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ dotyczące tych podwykonawców.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie:

- oświadczenia Wykonawcy, że posiada ważne i aktualne dokumenty wskazujące na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP oferowanego asortymentu:

- w przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186);

oraz że oferowany asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                                potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terytorium RP oferowanego asortymentu. Dokumenty Wykonawca dostarczy w terminie 5 dni od wezwania, pocztą elektroniczną, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- aktualne karty charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

- Oświadczenie Wykonawcy, że będzie dostarczał gazy w butlach posiadających aktualne świadectwo legalizacji – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych w punkcie 1) na rzecz oświadczenia w tym zakresie.

- Dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego w SIWZ sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy oraz podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346). W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują.

ROZDZIAŁ VI.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123): platformy zakupowej OpenNexus: https://platformazakupowa.pl/transakcja/377402 oraz poczty elektronicznej: e-mail: zampub@szpital-lebork.com.pl

- Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku zeskanowania dokumentu lub oświadczenia (w tym oferty) pierwotnie wytworzonego przez Wykonawcę w postaci papierowej, tj. przekształcenia jego treści w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy, Zamawiający uzna ten dokument za dokument elektroniczny.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Komisja przetargowa nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.

- W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ Komisja przetargowa prosi, aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień wysyłali również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej na adres poczty elektronicznej zampub@szpital-lebork.com.pl

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: Leszek Kaiser, Eliza Kruk, Anna Betcher – tel. 0-59 8635 249 w godz. 7:25 – 15:00, e-mail: zampub@szpital-lebork.com.pl

ROZDZIAŁ VII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ VIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ IX.

WSPÓLNY UDZIAŁ WYKONAWCÓW

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczenie wymienione w rozdz. V ust. 1 SIWZ winno być złożone przez każdego Wykonawcę.

- Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. W dokumencie tym powinni być ujęci wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność                            za wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                     z pełnomocnikiem.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ X.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć do dnia 28.09.2020 r. do godz. 10:00 w sposób określony w Rozdziale VI SIWZ.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego dnia 28.09.2020 r. o godz. 10:05.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zamawiający zamieści również na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ

- Do oferty należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 4, oświadczenie wymienione w Rozdziale V ust. 1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 oraz ewentualne pełnomocnictwa.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę sporządza się w języku polskim w formie dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone 
do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa, zobowiązany jest w sposób obiektywny i wyczerpujący, w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 2 cyt. ustawy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być wyodrębnione z treści oferty, właściwie zabezpieczone i oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp, tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena za przedmiot zamówienia musi zawierać koszty transportu do miejsca przeznaczenia towaru, ubezpieczenia towaru, opłat pośrednich (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji, koszty załadunku                 i rozładunku), opłat celnych, rabatów cenowych (uwzględnionych w cenie jednostkowej), podatku VAT. Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

- Sposób obliczenia ceny:

- wartości w poszczególnych pozycjach powinny zostać obliczone zgodnie ze wzorem:

- stawka jednostkowa netto x ilość = wartość netto

- cena jednostkowa netto + kwota podatku VAT = cena jednostkowa brutto

- cena jednostkowa brutto x ilość  = wartość brutto

Wartość zadania netto to suma wartości netto poszczególnych pozycji w danym zadaniu.

Wartość zadania brutto to suma wartości brutto poszczególnych pozycji w danym zadaniu.

- w przypadku korzystania z Microsoft Excel przy obliczaniu ceny, Wykonawca powinien zaznaczyć opcję „Ustaw dokładność zgodnie z wyświetlaną” (w przypadku Microsoft Excel 2010: Plik/Opcje/Zaawansowane/Formuły/Ustaw dokładność zgodnie z wyświetlaną)

- w przypadku korzystania z OpenOffice Calc przy obliczaniu ceny, Wykonawca powinien zaznaczyć opcję „Dokładność jak pokazano” (w przypadku Open Office 4: Narzędzia/Opcje/OpenOffice Calc/Oblicz/Dokładność jak pokazano)

- Jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ.

- Kryteria oceny ofert:

- Cena 60% - maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący najniższą wartość zamówienia brutto. Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn- najniższa zaoferowana cena, Co- cena rozpatrywanej oferty

1.1 - dla zadania nr 1

| Lp. | KRYTERIUM: | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wartość brutto | 60 pkt. |
| 2 | Termin dostaw dla pozycji 1, 3 i 4 | 25 pkt. |
| 3 | Termin dostaw dla pozycji 2 | 15 pkt. |
| R a z e m | 100 pkt. |

Termin dostaw dla zadania nr 1 poz. nr 1, 3 oraz 4

Poniżej i włącznie 3 dni robocze – 25 pkt

4 dni robocze– 0 pkt

Termin dostaw dla zadania nr 1 poz. 2

Poniżej i włącznie 5 dni roboczych – 15 pkt

Od 6 dni do 7 dni roboczych – 0 pkt

1.2 - dla zadań nr 2, 3, 5

| Lp. | KRYTERIUM: | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wartość brutto | 60 pkt. |
| 2 | Termin dostaw | 40 pkt. |
| R a z e m | 100 pkt. |

Termin dostaw dla zadań nr 2, 3, 5

Poniżej i włącznie 3 dni robocze – 40 pkt

4 dni robocze – 20 pkt

5 dni roboczych – 0 pkt

1.3 - dla zadania nr 4

| Lp. | KRYTERIUM: | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wartość brutto | 60 pkt. |
| 2 | Termin dostaw | 40 pkt. |
| R a z e m | 100 pkt. |

Termin dostaw dla zadania nr 4

od godziny 7:00 do 8:00 – 40 pkt

od godziny 8:01 do 9:00 – 0 pkt

- Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w kryteriach wynosi 100.

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

- Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- W przypadku nieuzupełnienia w druku oferty pola „termin dostawy”, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny wymagany termin dostawy, a Wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów we wszystkich kryteriach. Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie.

ROZDZIAŁ XIV.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Komisja Przetargowa działająca w imieniu Zamawiającego zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)   unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Komisja Przetargowa działająca w imieniu Zamawiającego przewiduje przekazanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w związku z czym Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.

- Umowa wraz z załącznikami podpisana przez Kierownika Zamawiającego zostanie przesłana Wykonawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach listem poleconym. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest odesłać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z załącznikami w terminie 7 dni od otrzymania umowy.

ROZDZIAŁ XV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY – WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

#### ROZDZIAŁ XVII.

#### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

#### WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI  ustawy Pzp.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – Arkusze asortymentowo-cenowe

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 – oświadczenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego.

Załącznik nr 1 do SWIZ

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Juliana Węgrzynowicza 13

84-300 Lębork

OFERTA

………………………..………………………………………………..………………………….……

Regon / NIP

……………………………………………………………………...……………………….……………

Telefon / e-mail

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego na zakup i sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

- Zadanie nr 1 za wartość netto: .........................., co stanowi wartość brutto: ............................... słownie:................................................................................................................................................. w tym podatek VAT .............................. zł

Oferuję termin dostaw do ………. dni roboczych

- Zadanie nr 2 za wartość netto: .........................., co stanowi wartość brutto: ............................... słownie:................................................................................................................................................. w tym podatek VAT .............................. zł

Oferuję termin dostawy do ………. dni roboczych

- Zadanie nr 3 za wartość netto: .........................., co stanowi wartość brutto: ................................ słownie:................................................................................................................................................. w tym podatek VAT .............................. zł

Oferuję termin dostawy do ………. dni roboczych

- Zadanie nr 4 za wartość netto: ........................., co stanowi wartość brutto: ................................. słownie:.................................................................................................................................................w tym podatek VAT .............................. zł

Oferuję termin dostawy do godziny ……….

- Zadanie nr 5 za wartość netto: ........................., co stanowi wartość brutto: ................................ słownie:.................................................................................................................................................w tym podatek VAT .............................. zł

Oferuję termin dostawy do ………. dni roboczych

W załączeniu wypełniony Arkusz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)

- Informuję, że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy Pzp wybór niniejszej oferty nie prowadzi/prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).

Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu.

Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: ................................................................

- W rozliczeniach będzie obowiązywać termin płatności, który wynosi nie mniej niż 60 dni. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek Wykonawcy.

- Pochodzę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej     TAK   NIE

- Pochodzę z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK   NIE

- Oświadczamy, że posiadamy / nie posiadamy* certyfikat ISO 9001:2015.

- Wykonawca jest / nie jest* małym lub średnim przedsiębiorcą (zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)

- Wykonawca ubiega się / nie ubiega się* wspólnie z innym Wykonawcą o udzielenie zamówienia.

- Przewiduję / nie przewiduję* powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia w części:

| lp | Nazwa/firma podwykonawcy | Wskazanie nazwy oraz wartości procentowej części zamówienia lub/i wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- |

W przypadku powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia: w załączeniu Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jednocześnie oświadczam, że:

- zapoznałem się i akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ, w tym postanowienia Wzoru umowy;

- uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o następujące uzasadnienie: ....................................………………………………………………………………..

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub wskazanie „nie dotyczy”).

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli do SPS ZOZ w Lęborku oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp i spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………..*

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY"

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……….…………………………...…....…………………………..…….………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY"

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Umowa nr ......../PN/20 (WZÓR)

zawarta w dniu  ....... 2020 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 
w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ 
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych Adama Hoffmanna, a … z siedzibą w …, ul. … wpisaną do … prowadzonego przez … pod numerem …, Regon …, NIP …,  zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez  ........................................................... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli (zadanie nr  …..) do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, zgodnie z arkuszem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, będących załącznikami do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający przewiduje wykorzystanie 80% ilości produktów określonych w arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów 
do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.

- Wszystkie dostarczane wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne 
do realizacji zadań Zamawiającego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym w szczególności Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa żywności.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia o parametrach technicznych nie gorszych niż podane poniżej:

  - tlen medyczny o zawartości tlenu ≥ 99,5 % w fazie gazowej oraz zgodny z Farmakopeą Polską, wydaniem X,

  - tlen ciekły o zawartości tlenu ≥ 99,5 % w fazie gazowej oraz zgodny z Farmakopeą Polską, wydaniem X,

  - dwutlenek węgla medycznego o masie cząsteczkowej ≥ 44,0 g/mol,

  - skroplone powietrze medyczne 79 % azot i 21% tlen, (+/- 3),

  - ciekły azot medyczny.

- Wykonawca musi do każdej dostawy dołączyć atesty, świadectwa badania jakości lub inne dokumenty potwierdzające, że parametry dostarczanego przedmiotu zamówienia spełniają parametry opisane powyżej przez Zamawiającego.

- W zadaniu nr 1 Zamawiający informuję, że posiada łącznie 30 szt. butli tlenowych 2l 2,7l i 3l, które będą podlegać sukcesywnemu napełnianiu na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że jeśli wystąpi konieczność zapotrzebowania większej ilości butli Wykonawca dostarczy swoje butle w cenie niezmiennej z oferty dla danej pozycji. Dostawa tlenu medycznego w butlach Wykonawcy pod warunkiem ich kompatybilności mocowania z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami typu Oxylog 2000 Plus oraz posiadania ważnej legalizacji butli.

- Dla zadania nr 2 Wykonawca zapewni dostawę gazów w swoich butlach, wliczając cenę dzierżawy butli w cenę gazu. Dwutlenek węgla będzie służyć do krioterapii w butlach 7,5 kg i laparoskopii w butlach 3 kg.  Zapotrzebowanie w proporcjach około 90% dla krioterapii i 10 % dla laparoskopii.

- W zadaniu nr 3 Zamawiający jest w posiadaniu zbiornika 6,0 m3, do którego Wykonawca będzie dostarczał skroplone powietrze.

- W zadaniu nr 4 Zamawiający jest w posiadaniu dwóch naczyń kriogenicznych o pojemności 26 l i 30 l, do których Wykonawca będzie dostarczał ciekły azot medyczny. Wykonawca obciąży Zamawiającego faktycznie dostarczonymi ilościami gazu w okresach miesięcznych.

- Dla zadania nr 5 Wykonawca zapewni dostawę gazów w swoich butlach, wliczając cenę dzierżawy butli w cenę gazu.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację dostawy od godziny 7:25 do godziny 15:00 (z wyłączeniem dostaw ciekłego azotu, którego dostawa winna być realizowana do godziny 9:00) w czasie zaoferowanym w formularzu oferty.

- Dzierżawa zbiornika na tlen ciekły:

- Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność dokona montażu i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą, a także instalacją towarzyszącą;

- dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje także montaż i demontaż po zakończeniu terminu umowy; na koszt wykonawcy;

- w trakcie okresu dzierżawy serwis zbiornika wraz z instalacją rozprężającą, będzie prowadzony przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy, a w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu na czas naprawy zbiornika w czasie 24 godzin;

- wszelkie sprawy związane z odbiorem zbiornika przez UDT jego konserwacje, utrzymanie w należytym stanie technicznym, okresowe przeglądy, usuwanie awarii, legalizacje itp. przez cały okres trwania dzierżawy należą do Wykonawcy - właściciela zbiornika; na koszt  Wykonawcy

- zbiornik oraz pozostałe urządzenia powinny być oznaczone znakiem CE zgodnie z Dyrektywą Europejska 93/42/EEC, układ połączeń wykonany zgodnie z normą ISO 7396-1;

- Wykonawca zapewni dokumentację Techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego w zakresie obsługi zbiornika;

- Zbiornik ma być wyposażony w system telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornik z punktu (miejsca zamontowania zbiorników) do centralnego komputera dostawcy ciekłego tleny medycznego z możliwością podglądu danych przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, ze posiada własny fundament pod zbiornik stojący, instalację elektryczną oraz drogę dojazdową do zbiornika - możliwość wizji lokalnej;

- Na czas montażu zbiornika Wykonawca zabezpieczy dostawę tlenu medycznego w butlach wraz z osprzętem niezbędnym do właściwego użytkowania (m.in. reduktory, złączki itp.). Zamawiający pokryje koszt tlenu medycznego sprężonego w butlach według ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej w formularzu cenowym bez kosztów transportu i dzierżawy butli.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego;

- dostawa ciekłego tlenu musi odbywać się w sposób zapewniający ciągłość zasilania ciekłym tlenem istniejących, pracujących urządzeń Zamawiającego, od momentu zamontowania nowego zbiornika do chwili demontażu;

- skroplony tlen medyczny i skroplone powietrze do zbiornika dostarczany będzie każdorazowo przy pomocy specjalistycznego transportu, tzw. cysterny wraz z tankowaniem;

- Wykonawca gwarantuje bezpłatny, całodobowy serwis techniczny zbiornika na ciekły tlen wraz z instalacją rozprężającą. W przypadku awarii ww. urządzeń zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu na czas naprawy zbiornika;

- Zamawiający wymaga dokonywania napraw, przeglądów technicznych, konserwacji, wymiany części uszkodzonych i zużywalnych na koszt Wykonawcy w okresie trwania umowy;

- Wykonawca deklaruje się usuwać stwierdzone wady w zbiorniku na ciekły tlen niezwłocznie w momencie uzyskania wiadomości o ich istnieniu. Usterki występujące w elementach wyposażenia technicznego Wykonawca zobowiązuje się usunąć niezwłocznie;

- dostawa ciekłego azotu będzie odbywać się w każdy poniedziałek do Działu Fizjoterapii w godzinach porannych do godziny 09:00. Jeżeli powyższe dni będą przypadać w dzień ustawowo wolny od pracy, termin dostawy będzie ustalany indywidualnie, Zamawiający poinformuję Wykonawcę z 24 godzinnym wyprzedzeniem o braku możliwości odbioru z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. z przyczyn awarii urządzeń;

- W przypadku, gdy butla będąca własnością Zamawiającego znajduje się w stanie niezgodnym z przepisami prawa, bądź wymaga naprawy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie i przestawi ofertę naprawy, Zamawiający rozpatrzy ofertę naprawy, w przypadku braku zgody, Wykonawca jest zobowiązany bezpłatnie zwrócić butlę bez napełnienia,

- Wykonawca dokona legalizacji butli Zamawiającego według potrzeb,

- W przypadku braku pisemnej zgodny Zamawiającego w jakiejkolwiek sprawie, Wykonawca nie może obciążać Zamawiającego dodatkowymi kosztami;

- Po zakończeniu umowy Zmawiający jest zobowiązany zwrócić butle i zbiornik w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy, w terminie tym nie będzie naliczana opłata z dzierżawę.

- Parametry techniczno-eksploatacyjne zbiornika:

- zbiornik stojący o pojemności 6 m3 ± 10%, składający się z izolowanego próżniowo podwójnego zbiornika (zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali chromowo-niklowej o odpowiedniej ciągłości niskiej temperatury, zbiornik zewnętrzny ze stali konstrukcyjnej w pełni z automatyzowaną instalacją z armaturą, urządzeniami regulującymi i miernikami);

- stopień napełnienia zbiornika 95%;

- maksymalne cieśninie robocze 18-37 bar (zgodnie z wymogami UDT);

- miernik poziomu ciśnienia;

- wydajność - 80 m3/h;

- wskaźnik napełnienia;

- wskaźnik informujący o konieczności dopełnienia zbiornika;

- parownica;

- telemetria.

- Wykonawca zapewni okres gwarancji dotyczący przydatności do użytkowania gazów medycznych minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia.

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne wymienione w § 1 ust. 1 umowy:

- są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876) z późniejszymi zmianami.

- spełniają wymagania określone w cytowanej ustawie dla wyrobów medycznych, w tym wymagania zasadnicze oraz dla wprowadzenia go jako wyrobu medycznego do obrotu,

- posiadają dokumenty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- Określenie „dni” rozumie się przez następujące po sobie dni kalendarzowe, a w przypadkach gdy Zamawiający używa sformułowania „dni robocze” powołuje się na powszechne rozumienie tego pojęcia, gdzie za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

- Obliczanie terminu powinno być dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
- Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459), zwaną dalej kodeksem. W myśl normy zawartej w art. 111 kodeksu, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. W przypadkach gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponadto z uwagi na przepis art. 115 kodeksu, w przypadkach gdy koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznawany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

§ 2

- Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie do Zamawiającego przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego  
w czasie wskazanym w formularzu oferty, będącym załącznikiem do niniejszej umowy, od godziny 7:25 do godziny 15:00  (z wyłączeniem dostaw ciekłego azotu którego dostawa winna być realizowana do godziny 9:00) od poniedziałku do piątku, (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) własnym transportem i na swój koszt i ryzyko, sukcesywnie, partiami - zgodnie z bieżącym zamówieniem Zamawiającego.

- Bezpośrednio przed każdą dostawą przedstawiciel Zamawiającego określi e-mailem lub faksem rodzaj i ilość zamawianego asortymentu. Terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane.

- Zamawiający wskazuje następującą osobę pełniącą nadzór nad realizacją umowy: Kierownik Działu Technicznego, lub inna osoba upoważniona.

§ 3

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1, strony ustalają wynagrodzenie zgodnie 
ze złożoną ofertą. Ogólną wartość zamówienia netto ustala się na: ... zł. słownie: …zł, wartość brutto:  ... zł. słownie: ......... zł.

- Warunki płatności: cena do zapłaty za asortyment objęty dostawą sukcesywną, wynikać będzie               z każdorazowo dostarczonej do siedziby Zamawiającego wraz z przedmiotem zamówienia faktury lub przekazania jej po dokonanej dostawie.

- W przypadku płatności dotyczącej dzierżawy zbiornika i butli (zadanie nr 1) faktury będą wystawiane raz w miesiącu, według faktycznej ilości dzierżawionych butli oraz dzierżawy  zbiornika, z rozbiciem na poszczególny asortyment, lub można wystawić kilka faktur dla każdego asortymentu z osobna.

- Termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 dni od daty dostarczenia faktury.

- W przypadku okresowych promocji lub rabatów asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania warunków promocyjnych;

- Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego;

- Walutą obowiązującą jest złoty polski. Nie przewiduje się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od nieuregulowanych należności wyłącznie po upływie terminu płatności przewidzianego umową.

- Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki wykonawcy nie mogą być przenoszone na inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmioty w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 4

- Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczanego asortymentu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczany przedmiot zamówienia jest zgodny z załącznikiem ofertowym.

- W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego towaru, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, bezzwłocznie po wykryciu, celem ich komisyjnego stwierdzenia i ustalenia dalszego postępowania.

- W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany, a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości:

- dla reklamacji ilościowych – termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych – termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

- Jeżeli Wykonawca nie uwzględni braków ilościowych lub wad jakościowych towaru, zgłaszanych przez Zamawiającego, zobowiązany jest na piśmie przedstawić swoje stanowisko.

- W przypadku reklamacji dopuszcza się sposób porozumiewania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 334).

§ 5

- Wykonawca powierza / nie powierza* wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku  zaistnienia następujących okoliczności:

- trzykrotnej zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,

- jednorazowej rażącej zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumianej jako okres przekraczający 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego,

- trzykrotnej pisemnej i nieskutecznej reklamacji Zamawiającego dotyczącej jakości dostarczanych towarów,

- dwukrotnego dostarczenia Zamawiającemu towaru, którego termin użycia minął.

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych.

§ 7

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu zamówienia – w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki powyżej terminu określonego w §2 ust. 2;

- za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i dodatkowego obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi 
w związku z takim zakupem, w tym ceną produktu;

- z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kar umownych nie pokryje w pełni powstałej szkody.

- Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia z żądaniem jej zapłaty.

- Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę będzie mógł potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy pzp.

- Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3-6 ustawy Pzp.

- Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby z załączeniem odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10

W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012 r., 
Nr 123, poz. 741), Szpital jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Szpitala podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

§ 11

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.

- Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez Strony, każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.

Załączniki:

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ

2. Arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 do SIWZ

3. Pełnomocnictwo Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych.

# Zamawiający								Wykonawca

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

(podstawa art. 24 ust. 11 Pzp)

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli do SPS ZOZ w Lęborku podaną przez Zamawiającego na stronie internetowej oświadczam, że:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 369 ze zm), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu *)

- należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, z poniższymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:*)

| L.p. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |

*) niewłaściwe skreślić.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |

UWAGA!

Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup i sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli do SPS ZOZ w Lęborku oświadczam, że:

- zaoferowane wyroby medyczne (dotyczy Zadania nr 1-4) posiadają aktualne i ważne dokumenty wskazujące na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186). Na każde żądanie Zamawiającego udostępnimy w/w dokumenty w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy;

- będę dostarczał gazy w butlach posiadających aktualne świadectwo legalizacji.

- zaoferowany asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Lp. | Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)