SPSZOZ/      800   /2013                        	                              	                Lębork, dn. 30.04.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/41/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1, Poz. nr 4

prosimy  Zamawiającego o podanie rozmiaru wymaganych  w tej pozycji kompresów z włókniny.

- Zamawiający wymaga kompresów 5 cm x 5 cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 6, Poz. nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra opatrunkowego na włókninie o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania plastry opatrunkowe na włókninie o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 2, poz. 4,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców z Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o chłonności 820 ml.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 6, poz. 11

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego opatrunku z folii poliuretanowej o wymiarach 10cm x 12cm?

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 6, poz. 13

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego opatrunku do mocowania kaniul z folii poliuretanowej o wymiarach 6cm x 8cm?

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 6, poz. 13

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego opatrunku do mocowania kaniul z folii poliuretanowej o wymiarach 7cm x 6cm?

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 7, poz. 1 – 2

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie longet gipsowych o czasie wiązania 4-6 min.?

- Zamawiający wymaga longet gipsowych szybkowiążących do 5 minut. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 7, poz. 3 – 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie o czasie wiązania 3 min.?

- Zamawiający wymaga opasek gipsowych szybkowiążących do 5 minut. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 7, poz. 3 – 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie o czasie wiązania 5-6 min.?

- Zamawiający wymaga opasek gipsowych szybkowiążących do 5 minut. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający mógłby określić, jakiego rozmiaru kompresów oczekuje: 5x5 cm, 7,5x7,5 cm czy 10x10cm?

- Zamawiający wymaga kompresów 5 cm x 5 cm. W związku z udzieloną odpowiedzią W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 1 poz. 1-5, zadania 2 poz. 1-2, 4-5, 9-10.

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby były sklasyfikowane w klasie II a regule 7?

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby były sklasyfikowane w klasie II a regule 7, z wyjątkiem zadania nr 1, poz. 4

Pytanie nr 13 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 90 na 30 dni?

- Zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003.139.1323.z późn. zm.) jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (art. 5 ustawy). Wyłącznie przez strony tego obowiązku jest nieważne (art. 9 ustawy). Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach określających termin zapłaty dłuższy niż 30 dni.

Z powyższego wynika, iż ustalenie terminu dłuższego niż 30 dni nie jest przez prawo zakazane, jednak w takim przypadku dłużnik musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych na zasadach określonych w przytoczonym przepisie.

Zmiana w przypadku dostawy objętej przedmiotowym przetargiem terminu płatności z 90 dni na 30 dni nie jest, więc z punktu widzenia prawa konieczna, jednak w takim przypadku (o ile dostawca dostarczy towar i przedłoży fakturę) należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych już od 31 dnia.

Pytanie nr 14 dotyczy SIWZ

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość wyrobów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

- Zamawiający informuje, że podając ilości wyrobów w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 5, przewiduje tym samym całkowite ich wykorzystanie.

Pytanie nr 15 dotyczy SIWZ

Czy termin dostaw będzie miał być realizowany w dni robocze czy kalendarzowe? Jeżeli w robocze to czy przez dni robocze Zamawiający przyjmuje poniedziałek – piątek z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Zamawiający wymaga realizacji dostaw w ciągu max 48 godzin, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, po zgłoszeniu zamówienia transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy z usługą wniesienia do komory przyjęć Apteki Szpitalnej. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ.