SPSZOZ/903/2013                                                                 			       Lębork, 16.05.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/36/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonana została zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznika nr 6 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że:

- dokonał zmian zapisów w Rozdziale I SIWZ pkt. 6 ppkt. e) „Informacje dodatkowe”, formularzu oferty pkt. 3 ppkt. 5) i w projekcie umowy § 4 pkt. 2 ppkt. 5)

w SIWZ było:

    - czas naprawy gwarancyjnej nie dłużej niż 4 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego. Czas naprawy gwarancyjnej może przedłużyć się i trwać do 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta z zagranicy

w SIWZ jest:

  - czas naprawy gwarancyjnej nie dłużej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego. Czas naprawy gwarancyjnej może przedłużyć się i trwać do 14 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta z zagranicy

- dokonał zmian zapisów w Rozdziale II SIWZ, formularzu oferty pkt. 2 i w projekcie umowy § 2 pkt. 1 i 2

w SIWZ było:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

w SIWZ jest:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- 4 tygodnie od dnia podpisania umowy (dotyczy zadania nr 3, 4, 5 i 6)

- 6 tygodni od dnia podpisania umowy (dotyczy zadania nr 1 i 2).

- dokonał zmian zapisów w Rozdziale IX pkt. 6 i w Rozdziale X pkt. 1 i 3 SIWZ

w SIWZ było:

      - Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do SPS ZOZ w Lęborku.

Znak sprawy ZP-PN/36/13. Nie otwierać przed 15.05.2013 r. godz. 12:30”

- Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć do dnia 15.05.2013 r. do godz. 12.00 
w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego dnia 15.05.2013 r. o godz. 12:30.

w SIWZ jest:

- Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do SPS ZOZ w Lęborku.

Znak sprawy ZP-PN/36/13. Nie otwierać przed 21.05.2013 r. godz. 13:00”

- Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć do dnia 21.05.2013 r. do godz. 12.00 
w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego dnia 21.05.2013 r. o godz. 13:00.

- dokonał zmian zapisów w Rozdziale XV SIWZ pkt. 2 ppkt. 1) i w projekcie umowy § 7 pkt. 2 ppkt. a)

w SIWZ było:

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

- Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. Umowa będzie aneksowana.

w SIWZ jest:

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

  - Zamawiający przewiduje zmianę wartości umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. Umowa będzie aneksowana.

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 1 poz. nr 16 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow, AP-SIMV)

w załączniku nr 6 jest:

Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow, AP-SIMV) lub Adptive Peak Flow

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 1 poz. nr 22 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Automatyczna minimalizacja ciśnienia szczytowego przy wentylacji z gwarantowaną objętością

w załączniku nr 6 jest:

Automatyczna minimalizacja ciśnienia szczytowego przy wentylacji z gwarantowaną objętością lub Adptive Peak Flow

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 2 poz. nr 6 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Masa monitora ułatwiająca przenoszenie, do 6 kg z akumulatorem.

w załączniku nr 6 jest:

Masa monitora ułatwiająca przenoszenie, do 6 kg (+/- 1,5 kg) z akumulatorem.

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 3 poz. nr 2 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Możliwość ładowania akumulatorów z zasilania AC 230 V, 50 Hz i z zasilania DC 12 V

w załączniku nr 6 jest:

Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności max. dwie godziny

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 3 poz. nr 10 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Dostępne poziomy energii defibrylacji  zewnętrznej – minimum 20

w załączniku nr 6 jest:

Dostępne poziomy energii defibrylacji  zewnętrznej – minimum 15

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 3 poz. nr 19 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Aparat wyposażony w kolorowy ekran ciekłokrystaliczny o przekątnej min.5,7 cala.

w załączniku nr 6 jest:

Aparat wyposażony w kolorowy ekran ciekłokrystaliczny o przekątnej min. 5,6 cala - maks. 8,4 cali.

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 3 poz. nr 22 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Automatyczna analiza i interpretacja 12-odprowadzeniowego badania EKG z możliwością transmisji danych.

w załączniku nr 6 jest:

Automatyczne monitorowanie EKG, z możliwością podłączenia przewodów 3 i 5 odprowadzeniowego, w komplecie kabel

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 3 poz. nr 23 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Prezentacja zapisu EKG na ekranie – min. 3 krzywe dynamiczne wyświetlane jednocześnie

w załączniku nr 6 jest:

Prezentacja zapisu EKG na ekranie – min. 1 krzywej dynamicznej

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 6 poz. nr 6 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Siła ssania min. 38 l / min. Na wyjściu za cewnikiem

w załączniku nr 6 jest:

Siła ssania minimum 35 l / min. na wyjściu za cewnikiem

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 6 poz. nr 11 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Zbiornik zabezpieczający przeciwprzelewowy

w załączniku nr 6 jest:

Zbiornik zabezpieczający przeciwprzelewowy lub trzystopniowe zabezpieczenie ssaka przed przelaniem pompy w postaci filtrów przeciw-bakteryjnych lub hydrofobowych oraz zastawek przeciw-przelewowych

- dodał zapisy w załączniku nr 6 zad. nr 3 poz. nr 6.1, 6.2 i 6.3 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 jest:

6.1. Poziom energii defibrylacji w trybie manualnym w zakresie: co najmniej od 2 J do 200J

6.2. Poziom energii defibrylacji w trybie półautomatycznym AED w zakresie: co najmniej od 150 J 
do 200 J

6.3. Dostępne minimum 10 różne poziomy energii w trybie manualnym

- dodał zapis w załączniku nr 6 zad. nr 3 poz. nr 42 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 jest:

Defibrylacja z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, w komplecie kabel do elektrod defibrylacyjno-stymulujących

- usunął zapis w załączniku nr 6 zad. nr 3 poz. nr 4 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Dołączony uchwyt karetkowy i torba ochronna

- usunął zapis w załączniku nr 6 zad. nr 3 poz. nr 7 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360J w trybie ręcznym i AED

- usunął zapis w załączniku nr 6 zad. nr 3 poz. nr 18 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Regulacja prądu stymulacji w  zakresie min 10 – 160 mA

- usunął zapis w załączniku nr 6 zad. nr 3 poz. nr 20 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Możliwość instalacji na kolumnach chirurgicznych

- usunął zapis w załączniku nr 6 zad. nr 3 poz. nr 21 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG w komplecie kabel

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmienione zestawienia parametrów użytkowo-technicznych umieszczono na stronie Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego