SPSZOZ/951/2013                        	                              	                		Lębork, dn. 23.05.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/55/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu ultrasonograficznego z 3 głowicami do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy

Czy Zamawiający, mając na uwadze ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. i wymagania w zakresie świadczenia usług serwisowych przez autoryzowanego przedstawiciela upoważnionego przez wytwórcę, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta, potwierdzającego wyłączność na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych oferowanego aparatu ultrasonograficznego wraz z przeszkoleniem personelu w niniejszym postępowaniu?

- Zamawiający wymaga dołączenia upoważnienia do sprzedaży wystawione przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski. Zamawiający wymaga przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia lekarzy radiologów w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu oraz nowych technologii stosowanych w ultrasonografii wraz z potrzebną literaturą fachową.

Pytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z obracaniem panelu sterowania +/- 30 stopni i możliwością regulacji wysokości konsoli 18 cm, wysuwaną klawiaturą, ekranem dotykowym bez możliwości składania i rozkładania oraz wejściem mikrofonowym umieszczonym z tyłu aparatu? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat z obracaniem panelu sterowania 120 stopni i możliwością regulacji wysokości konsoli 18 cm oraz z ekranem dotykowym bez możliwości składania i rozkładania. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla pozostałych parametrów z poz. 7 Załącznika nr 6 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez funkcji pozwalającej na kontrolę oświetlenia w pomieszczeniu w chwili badania ? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o zakresie częstotliwości pracy aparatu  1-16 MHZ? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z wybieraniem częstotliwości pracy głowic obrazowych w zakresie 2-16MHz? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z archiwizacją sekwencji w czasie rzeczywistym 60 sekund? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z regulacją uchylności wiązki dopplerowskiej +/- 15 stopni, korekcją bramki 70 stopni i wielkością do 15 mm? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z regulacją uchylności wiązki dopplerowskiej +/- 15 stopni? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 47

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez obrazowania rombowego? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat bez obrazowania rombowego.

Pytanie nr 10 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 54

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z głowicą liniową o centralnym zakresie częstotliwości 5-13MHz? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat z głowicą liniową o centralnym zakresie częstotliwości 5-13MHz. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 11 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 55

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z głowicą liniową o centralnym zakresie częstotliwości 5-13MHz? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat z głowicą liniową o centralnym zakresie częstotliwości 5-13MHz. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 12 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 60

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez specjalistycznego oprogramowania do oceny  stanu sztywności tętnic? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat bez specjalistycznego oprogramowania do oceny  stanu sztywności tętnic.

Pytanie nr 13 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 61

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez oprogramowania do fuzji obrazów USG, MR/TK/PET? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat bez oprogramowania do fuzji obrazów USG, MR/TK/PET.

Pytanie nr 14 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 63

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez możliwości fuzji obrazu z wykorzystaniem panoramicznego 3D ? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy Załącznika nr 6 pkt. 64

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez funkcji flash impulsu? ? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat bez funkcji flash impulsu.