SPSZOZ/945/2013                                                    	                                  Lębork, dn. 24.05.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/44/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający zaakceptuje stojaki kroplówki z ręczna regulacją wysokości w zakresie 1500 – 2000 mm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania stojaki na kroplówki z ręczną regulacją wysokości w zakresie 1500 – 2000 mm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 4 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści długość przewodu w stetoskopie 55-60 cm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania długość przewodu w stetoskopie 55-60 cm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający  prosi o ciśnieniomierze niezintegrowane tzn. manometr i zespół pompy osobno  (mankiet na dwa przewody)  czy ciśnieniomierz zintegrowany połączony z gruszką i 
ochronną łyżką wtedy jest mankiet na jeden przewód. W zadaniu jest nieścisłość.

- Zamawiający informuje, iż wymaga ciśnieniomierzy niezintegrowanych ze stetoskopem ale zintegrowanych z gruszką, manometrem i ochronną łyżką.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający siłę ssania 35l/min. Na wyjściu za cewnikiem 
i spełniający pozostałe wymagania siwz? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania ssak posiadający siłę ssania 35l/min.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 4 poz. 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek z podstawą pięcioramienną, metalową, mobilną?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania stojak do kroplówek z podstawą pięcioramienną, metalową, mobilną.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek z regulacją wysokości w zakresie 1400-2270 mm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania stojak na kroplówek z regulacją wysokości w zakresie 1400 – 2270 mm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 4 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 7 – dotyczy SIWZ, formularza oferty, wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

- Zamawiający informuje, iż dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w rozdz. II SIWZ, 
w formularzu oferty pkt. II oraz w projekcie umowy z § 2 w SIWZ. Zmieniona SIWZ, formularz oferty oraz projekt umowy zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 - Stojak do kroplówek na kółkach - dopuści do zaoferowania stojak z podstawą pięcioramienną wykonaną ze stali kwasoodpornej?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania stojak z podstawą pięcioramienną wykonaną ze stali kwasoodpornej.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 – Stojak do kroplówek na kółkach - dopuści do zaoferowania stojak z kolumną stojaka wykonaną ze stali kwasoodpornej?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania stojak z kolumną stojaka wykonaną ze stali kwasoodpornej

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 – Stojak do kroplówek na kółkach – dopuści do zaoferowania stojak z ręczną regulacją wysokości w zakresie 1200 -2150 mm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania stojak z ręczną regulacją wysokości w zakresie 1200 -2150 mm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 4 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Kolumnę stojaka wykonaną ze stali kwasowej nierdzewnej jest jeszcze lepsza.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania kolumnę stojaka wykonaną ze stali kwasowej nierdzewnej.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wieszak do kroplówki, w której regulacja wysokości odbywa się do 2000mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wieszaka i bardzo dobrze sprawdza się w medycznej praktyce użytkowej.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wieszak do kroplówki, w której regulacja wysokości odbywa się do 2000mm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 4 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 4 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 2 butle 2L wielorazowe i kompatybilne  z nimi wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny dodatkowo zabezpieczający  źródło ssania przed zalaniem?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania ssak wyposażony w 2 butle 2L wielorazowe i kompatybilne z nimi wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny dodatkowo zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem.

Pytanie nr 14 – dotyczy zadania nr 4 poz. 10 i 11

Czy Zamawiający dopuści ssak zabezpieczony wieloetapowo ( filtry w pokrywach wkładów oraz filtry nakręcane bezpośrednio na źródło ssania) co całkowicie eliminuje ryzyko zalania ssaka i nie ma potrzeby stosowania zbiornika zabezpieczającego?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania ssak zabezpieczony wieloetapowo (filtry w pokrywach wkładów oraz filtry nakręcane bezpośrednio na źródło ssania).

Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ssak na podstawie jezdnej wyposażonej w 2 koła umiejscowione w tylnej części podstawy, ułatwiające przemieszczanie ssaka bez zbędnego obciążania personelu?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy zadania nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści ssak pracujący cicho, do 45dB?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 45 L/min?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania ssak o sile ssania 45 l/min.

Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 25 L/min?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny z szerokim zakresem podciśnienia z możliwością płynnej regulacji w zakresie od 0 do 82 kPa?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający wymaga płynnego przełączania źródła ssania z jednego źródła na drugie?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 – dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający wymaga 2 niezależnych źródeł ssania?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy zadania nr 4 poz. 14

Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczony był przez filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na źródło ssania, co całkowicie eliminuje ryzyko zalania ssaka?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy zadania nr 4 poz. 14

Czy Zamawiający wymaga aby wkłady kompatybilne z w/w ssakami posiadały filtr hydrofobowo antybakteryjny , dodatkowo zabezpieczający ssak przed zalaniem a co za tym idzie fabrycznie nadrukowaną datę ważności i skuteczności owych filtrów na każdym wkładzie?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 – dotyczy zadania nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści ssak próżniowy o następujących parametrach: Montowany na szynę typu modura. Wyposażony w mocownik szynowy aluminiowy dokręcany od spodu oraz dren próżniowy zbrojony z końcówka wtykową do gniazda próżni. Szybkie i proste włączanie i regulowanie siły ssania poprzez poręczne, antypoślizgowe pokrętło umiejscowione na szczycie regulatora.

Wyposażony w wymienny filtry hydrofobowy nakręcany bezpośrednio od spodu na regulator, zabezpieczający urządzenie przed zalaniem i skażeniem wydzieliną. Wykonany z trwałego i lekkiego tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne. Wyposażony w duży czytelny manometr wyskalowany w dwóch wartościach: 0-25 kPa oraz 0-250 mmHg

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 – dotyczy zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczony był przed zalaniem poprzez filtr hydrofobowy, nakręcany bezpośrednio na źródło ssania?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 – dotyczy zadania nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o poziomie głośności 45 db?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy zadania nr 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza ssak o sile ssania 40 l/min. mierzonej na wyjściu ze ssaka? Parametr ten jest bardziej miarodajny, aniżeli parametr siła ssania mierzona na wyjściu za cewnikiem dlatego większość Producentów podaje ten parametr. Parametr siły ssania mierzony na wyjściu za cewnikiem, ze względu na możliwość podłączenia różnych typów zbiorników oraz węży ssących, może być różny w zależności od zastosowanego osprzętu do ssaka.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania ssak o sile ssania 40 l/min mierzonej na wyjściu ze ssaka.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści stetoskopy o długości drenu 57 cm. Stetoskopy o długości drenów podanych przez Zamawiającego 70 - 80 cm są odpowiednie dla lekarzy o wzroście około 2m.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania stetoskopy o długości drenu 57cm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści stetoskopy o średnicy membrany 48mm i średnicy lejka 36 mm.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania stetoskopy o średnicy membrany 48mm i średnicy lejka 36 mm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 4 poz. 7

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaka o parametrach: poziom głośności 45dB.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 4 poz. 8

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaka o parametrach: możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia w zakresie 0-95 kPa.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania ssak elektryczny z szerokim zakresem podciśnienia z możliwością płynnej regulacji w zakresie od 0 do 95 kPa

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 4 poz. 8 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek z podstawą metalową mobilną na 5 kółkach.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania stojak do kroplówek z podstawą metalową mobilną na 5 kółkach.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek malowany farbą proszkową z chromowaną kolumną stojaka wysuwaną do 2100 mm.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem