SPSZOZ/1008/2013                                                                 			       Lębork, 04.06.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/58/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonana została zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznika nr 6 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że:

- dokonał zmian zapisów w Rozdziale II SIWZ, formularzu oferty pkt. 2 i w projekcie umowy § 2

w SIWZ było:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

w SIWZ jest:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy

- dokonał zmian zapisów w Rozdziale IX pkt. 6 i w Rozdziale X pkt. 1 i 3 SIWZ

w SIWZ było:

      - Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do SPS ZOZ w Lęborku.

Znak sprawy ZP-PN/58/13. Nie otwierać przed 29.05.2013 r. godz. 12:30”

- Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć do dnia 29.05.2013 r. do godz. 12.00 
w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego dnia 29.05.2013 r. o godz. 12:30.

w SIWZ jest:

- Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do SPS ZOZ w Lęborku.

Znak sprawy ZP-PN/58/13. Nie otwierać przed 07.06.2013 r. godz. 13:00”

- Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć do dnia 07.06.2013r. do godz. 12.00 
w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego dnia 07.06.2013 r. o godz. 13:00.

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 1 poz. nr 2 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności max. dwie godziny

w załączniku nr 6 jest:

Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemność do maksymalnie 4 godzin

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 1 poz. nr 7 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Poziom energii defibrylacji w trybie półautomatycznym AED w zakresie: co najmniej od 150 J do 200 J

w załączniku nr 6 jest:

Poziom energii defibrylacji w trybie półautomatycznym AED w zakresie: co najmniej od 125 J do 200 J

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 1 poz. nr 12 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Ilość wyładowań (praca na akumulatorze) przy mocy 360 J – min 80 wyładowań

w załączniku nr 6 jest:

Ilość wyładowań (praca na akumulatorze) przy mocy 200 J – min 80 wyładowań

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 1 poz. nr 17 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Funkcja stymulacji zewnętrznej z możliwością wykonania stymulacji w trybach na :żądanie” i asynchronicznym, wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA, częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę , kabel do stymulacji

w załączniku nr 6 jest:

Funkcja stymulacji zewnętrznej z możliwością wykonania stymulacji w trybach na :żądanie” i asynchronicznym, wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 20 do 200 mA, częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę , kabel do stymulacji

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 1 poz. nr 23 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Wydruk diagnostycznego badania EKG z prędkością 50 mm/sek

w załączniku nr 6 jest:

Wydruk diagnostycznego badania EKG z prędkością 25 mm/sek lub 50 mm/sek

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 1 poz. nr 28 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Funkcja codziennego autotestu, niewymagająca włączenia aparatu przez operatora

w załączniku nr 6 jest:

Funkcja codziennego autotestu, niewymagająca włączenia aparatu przez operatora opcjonalnie z możliwością wydruku

- dodał pozycję nr 41 w załączniku nr 6 zad. nr „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmienione zestawienia parametrów użytkowo-technicznych umieszczono na stronie Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego