SPSZOZ/1172/2013                        	                              	                Lębork, dn. 25.06.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/61/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku 
ul. Węgrzynowicza 13. Znak sprawy ZP-PN/61/13

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający wyjaśnia, iż uległy zmianie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 4 poz. 10, 11, 14 i 15

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Zadania nr 4 pozycje 10, 11, 14 i 15 zawierające  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy  do przetaczania  krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych (przezroczyste i bursztynowe) w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie nr 4a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 4 poz. 10, 11, 14 i 15

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach opakowań typu blister pack (folia/papier) odpowiednio oznaczone kolorystycznie z nadrukowanymi na nich opisami w języku polskim?

- Zamawiający wymaga w w/w pozycjach opakowań typu blister (folia/papier).

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania oznaczenia kolorystyczne z nadrukowanymi na nich opisami w języku polskim.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 4 poz. 10-11

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi ze standardowym precyzyjnym regulatorem przepływu (zaciskaczem rolkowym) z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni.

- Zamawiający wymaga w w/w pozycjach przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych 
i przyrządów do przetaczania krwi ze standardowym precyzyjnym regulatorem przepływu (zaciskaczem rolkowym).

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych 
i przyrządy do przetaczania krwi ze standardowym precyzyjnym regulatorem przepływu (zaciskaczem rolkowym) z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 4 poz. 10, 11, 14 i 15

Czy na potwierdzenie spełniania warunków (przyrząd lub przedłużacz nie posiadający ftalanów) Zamawiający wymaga, aby na każdym pojedynczym opakowaniu była informacja o braku zawartości ftalanów oraz czytelne oznakowanie braku zawartości ftalanów piktogramen zgodnie z normą PN-EN 15986:2011?

- Zamawiający informuje, iż w kwestii wymogu dot. informacji o braku zawartości ftalanów na każdym pojedynczym opakowaniu Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza czytelne oznakowanie braku zawartości ftalanów piktogramem zgodnie z normą PN-EN 15986:2011.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 4 poz. 14 i 15

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu przedłużacze o średnicy wewnętrznej 1,5 mm i zewnętrznej 2,6 mm (fi 1,5x2,6 mm). Pozostałe parametry bez zmian.

  - Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania przedłużacze o średnicy wewnętrznej 1,5 mm i zewnętrznej 2,6 mm (fi 1,5x2,6 mm). Pozostałe parametry bez zmian.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 4 poz. 14 i 15 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 13 poz. 2

W związku z faktem, iż producent wycofał się z dystrybucji One Day Pump Set w zestawie 
z butelką, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści One Day Pump Set do laktatora Medela Lactina bez butelki?

  - Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania One Day Pump Set do laktatora Medela Lactina bez butelki.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 13 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do ekstrakcji żył typu NABATOFF - zestaw składający się z dwóch linek z tworzywa sztucznego, 3 oliwek, 1 plastikowego uchwytu, pakowane po 12 szt. ? W przypadku dopuszczenia w/w zestawu czy Zamawiający ma na myśli  30opk po 12szt, czy też 36szt. czyli  3opk ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wlewów dożylnych G14 o przepływie 270 ml/min spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 4 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wlewów dożylnych, które nie posiadają informacji o materiale
z jakiego jest wykonana kaniula na opakowaniu jednostkowym, lecz na opakowaniu zbiorczym? Pozostałe informacje na opakowaniu jednostkowym zgodnie z wymogami Zamawiającego.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną do wlewów dożylnych nie posiadającą badań klinicznych potwierdzających biokompatybilność materiału na rzecz oświadczenia producenta 
o biokompatybilność kaniuli.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 4 poz. 17-20

Zwracam się z prośba o wydzielenie z w/w Pakietu pozycji dotyczące zgłębników Flocare 
i utworzenie z nich osobnego pakietu. Aparaty, które Zamawiający wymaga w tych pozycjach są specjalistycznym sprzętem do żywienia, którego często nie posiadają firmy oferujące inne przyrządy wymagane w tym pakiecie.  Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców a przez to na uzyskanie najlepszej możliwej oferty cenowej. W razie negatywnej odpowiedzi proszę o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek tego asortymentu ze względu na rzadkość występowania ich na rynku i wysoką cenę pojedynczego aparatu.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie osłony na ramię C- trzy częściowej. W skład  zestawu wchodzą pół rękaw  i dwa BERETY ściągane gumką . Osłona kompatybilna z aparatami typu : SIRE MOBIL COMPACT; ARCADIS typ VARIC prod. SIEMENS; BV PULSERA prod. PHILIPS MEDICAL SYSTEM NEDERLAND B.V

  - Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania osłony na ramię C sterylne trzy częściowe. W skład  zestawu wchodzą pół rękaw i dwa BERETY ściągane gumką. Osłona kompatybilna z aparatami typu : SIRE MOBIL COMPACT; ARCADIS typ VARIC prod. SIEMENS; BV PULSERA prod. PHILIPS MEDICAL SYSTEM NEDERLAND B.V.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 10 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania kaniuli do wlewów dożylnych fi 0,7 x 19 mm w kolorze żółtym (dziecięca) o przepływie 20 ml/min (G24) z portem wykonana z PTFE spełniająca pozostałe zapisy SIWZ .

  - Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania kaniule do wlewów dożylnych 
fi 0,7 x 19 mm w kolorze żółtym jałową (dziecięca) o przepływie 20 ml/min (G24) 
z portem wykonana z PTFE spełniająca pozostałe zapisy SIWZ.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 4 poz. 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 11 poz. 11

Prosimy Zmawiającego o możliwość zaoferowania podkładu higienicznego ochronnego papierowego w rolce 50cm x 50m

  - Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania podkład higieniczny ochronny papierowy w rolce 50cm x 50m.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 11 poz. 11 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania 11 poz. 11

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu 1 pozycji nr 11 higieniczny podkład ochronny papierowy na rolce w przedziale od 49-51 cm x 40-50 na osobny pakiet? Wyrażenie zgodny przez Zamawiającego spowoduje większą konkurencyjność i pozwoli wyłonić dostawcę ofiarującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16 dotyczy zadania 28 poz. 2

Dot. zadania nr 28, pozycja nr 2 – rękaw sterylny wykonany z podwójnej folii PE; kształt rękawa pozwalający na ścisłe objęcie detektora; długość rękawa 36 cm., szerokość na dole 2 cm., na górze 
9 cm; dwa paski samoprzylepne – jeden zamykający rękaw wokół detektora, drugi zabezpieczający wyświetlacz – Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty przetargowej w w/w zadaniu, tylko na pozycję nr 2? Obecny kształt SIWZ uniemożliwia nam złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu.

- Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 z zadania nr 28. W związku 
z udzielona odpowiedzią Zamawiający wyłączył poz. 2 z zadania nr 28 i utworzył zadanie nr 28a. Zamawiający informuje, iż został zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.