SPSZOZ/1171/2013                                                    	                    	                Lębork, dn. 25.06.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/61/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego 
i wielorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13.

Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonana została zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznika nr 1 do SIWZ.

- dokonał zmian zapisów w Rozdziale III pkt. 1 ppkt. 2) SIWZ

w SIWZ było:

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) należycie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, sprzętu medycznego jednorazowego lub wielorazowego użytku odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia oddzielnie dla każdego zadania (wartość poszczególnych dostaw musi być nie mniejsza niż wartość określona przez zamawiającego dla poszczególnego zadania), która wynosi odpowiednio:

| Zadanie nr 1 – 28700,00 | Zadanie nr 12 – 9000,00 | Zadanie nr 23 – 23800,00 |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 – 2900,00 | Zadanie nr 13 – 1000,00 | Zadanie nr 24 – 27200,00 |
| Zadanie nr 3 – 1 000,00 | Zadanie nr 14 – 2900,00 | Zadanie nr 25 – 1800,00 |
| Zadanie nr 4 – 126800,00 | Zadanie nr 15 – 10500,00 | Zadanie nr 26 – 2500,00 |
| Zadanie nr 5 – 1500,00 | Zadanie nr 16 – 38800,00 | Zadanie nr 27 – 33800,00 |
| Zadanie nr 6 – 23200,00 | Zadanie nr 17 – 240,00 | Zadanie nr 28 – 4300,00 |
| Zadanie nr 7 – 2200,00 | Zadanie nr 18 – 80,00 | Zadanie nr 29 – 24900,00 |
| Zadanie nr 8 – 150,00 | Zadanie nr 19 – 6300,00 | Zadanie nr 30 – 3500,00 |
| Zadanie nr 9 – 3600,00 | Zadanie nr 20 – 44500,00 | Zadanie nr 31 – 760,00 |
| Zadanie nr 10 – 32300,00 | Zadanie nr 21 – 9300,00 |  |
| Zadanie nr 11 – 46500,00 | Zadanie nr 22 – 450,00 |  |

w SIWZ jest:

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) należycie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, sprzętu medycznego jednorazowego lub wielorazowego użytku odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia oddzielnie dla każdego zadania (wartość poszczególnych dostaw musi być nie mniejsza niż wartość określona przez zamawiającego dla poszczególnego zadania), która wynosi odpowiednio:

| Zadanie nr 1 – 28700,00 | Zadanie nr 12 – 9000,00 | Zadanie nr 23 – 23800,00 |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 – 2900,00 | Zadanie nr 13 – 1000,00 | Zadanie nr 24 – 27200,00 |
| Zadanie nr 3 – 1 000,00 | Zadanie nr 14 – 2900,00 | Zadanie nr 25 – 1800,00 |
| Zadanie nr 4 – 126800,00 | Zadanie nr 15 – 10500,00 | Zadanie nr 26 – 2500,00 |
| Zadanie nr 5 – 1500,00 | Zadanie nr 16 – 38800,00 | Zadanie nr 27 – 33800,00 |
| Zadanie nr 6 – 23200,00 | Zadanie nr 17 – 240,00 | Zadanie nr 28 – 70,00 |
| Zadanie nr 7 – 2200,00 | Zadanie nr 18 – 80,00 | Zadanie nr 28a – 4000,00 |
| Zadanie nr 8 – 150,00 | Zadanie nr 19 – 6300,00 | Zadanie nr 29 – 24900,00 |
| Zadanie nr 9 – 3600,00 | Zadanie nr 20 – 44500,00 | Zadanie nr 30 – 3500,00 |
| Zadanie nr 10 – 32300,00 | Zadanie nr 21 – 9300,00 | Zadanie nr 31 – 760,00 |
| Zadanie nr 11 – 46500,00 | Zadanie nr 22 – 450,00 |  |

- dokonał zmian zapisów w Rozdziale III pkt. 1 ppkt. 4) SIWZ

w SIWZ było:

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie na rachunku środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie odpowiadającej minimum wartościom określonym przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań ( w przypadku, gdy oferta obejmuje kilka zadań, kwoty należy zsumować):

| Zadanie nr 1 – 28700,00 | Zadanie nr 12 – 9000,00 | Zadanie nr 23 – 23800,00 |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 – 2900,00 | Zadanie nr 13 – 1000,00 | Zadanie nr 24 – 27200,00 |
| Zadanie nr 3 – 1 000,00 | Zadanie nr 14 – 2900,00 | Zadanie nr 25 – 1800,00 |
| Zadanie nr 4 – 126800,00 | Zadanie nr 15 – 10500,00 | Zadanie nr 26 – 2500,00 |
| Zadanie nr 5 – 1500,00 | Zadanie nr 16 – 38800,00 | Zadanie nr 27 – 33800,00 |
| Zadanie nr 6 – 23200,00 | Zadanie nr 17 – 240,00 | Zadanie nr 28 – 4300,00 |
| Zadanie nr 7 – 2200,00 | Zadanie nr 18 – 80,00 | Zadanie nr 29 – 24900,00 |
| Zadanie nr 8 – 150,00 | Zadanie nr 19 – 6300,00 | Zadanie nr 30 – 3500,00 |
| Zadanie nr 9 – 3600,00 | Zadanie nr 20 – 44500,00 | Zadanie nr 31 – 760,00 |
| Zadanie nr 10 – 32300,00 | Zadanie nr 21 – 9300,00 |  |
| Zadanie nr 11 – 46500,00 | Zadanie nr 22 – 450,00 |  |

w SIWZ jest:

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie na rachunku środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie odpowiadającej minimum wartościom określonym przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań ( w przypadku, gdy oferta obejmuje kilka zadań, kwoty należy zsumować):

| Zadanie nr 1 – 28700,00 | Zadanie nr 12 – 9000,00 | Zadanie nr 23 – 23800,00 |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 – 2900,00 | Zadanie nr 13 – 1000,00 | Zadanie nr 24 – 27200,00 |
| Zadanie nr 3 – 1 000,00 | Zadanie nr 14 – 2900,00 | Zadanie nr 25 – 1800,00 |
| Zadanie nr 4 – 126800,00 | Zadanie nr 15 – 10500,00 | Zadanie nr 26 – 2500,00 |
| Zadanie nr 5 – 1500,00 | Zadanie nr 16 – 38800,00 | Zadanie nr 27 – 33800,00 |
| Zadanie nr 6 – 23200,00 | Zadanie nr 17 – 240,00 | Zadanie nr 28 – 70,00 |
| Zadanie nr 7 – 2200,00 | Zadanie nr 18 – 80,00 | Zadanie nr 28a – 4000,00 |
| Zadanie nr 8 – 150,00 | Zadanie nr 19 – 6300,00 | Zadanie nr 29 – 24900,00 |
| Zadanie nr 9 – 3600,00 | Zadanie nr 20 – 44500,00 | Zadanie nr 30 – 3500,00 |
| Zadanie nr 10 – 32300,00 | Zadanie nr 21 – 9300,00 | Zadanie nr 31 – 760,00 |
| Zadanie nr 11 – 46500,00 | Zadanie nr 22 – 450,00 |  |

- dokonał zmian zapisów w Rozdziale IX pkt. 7 i 8 SIWZ

w SIWZ było:

- Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/61/13.  Nie otwierać przed 27.06.2013 r. godz. 12:30”

- Próbki oferowanego asortymentu powinny być dostarczone do Zamawiającego w odrębnym niż oferta opakowaniu oznakowanym danymi wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do SPS ZOZ – PRÓBKI. Znak sprawy ZP-PN/ 61/13.  Nie otwierać przed 27.06.2013 r. godz. 12:30”

w SIWZ jest:

- Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/61/13.  Nie otwierać przed 01.07.2013 r. godz. 12:30”

- Próbki oferowanego asortymentu powinny być dostarczone do Zamawiającego w odrębnym niż oferta opakowaniu oznakowanym danymi wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do SPS ZOZ – PRÓBKI. Znak sprawy ZP-PN/ 61/13.  Nie otwierać przed 01.07.2013 r. godz. 12:30”

- dokonał zmian zapisów w Rozdziale X pkt. 1 i 3 SIWZ

w SIWZ było:

- Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć do dnia 27.06.2013 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego dnia 27.06.2013 r. o godz. 12:30.

w SIWZ jest:

- Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć do dnia 01.07.2013 r. do godz. 12.00
w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego dnia 01.07.2013 r. o godz. 12:30.

  - dodał zadanie nr 28a w załączniku nr 1 „Formularz oferty” SIWZ

w SIWZ było:

nr 28 za wartość netto: ....................., co stanowi wartość brutto: ............................................................... słownie:..............................................................................................., w tym podatek VAT ......... zł

w SIWZ jest:

nr 28 za wartość netto: ....................., co stanowi wartość brutto: ............................................................... słownie:..............................................................................................., w tym podatek VAT ......... zł

nr 28a za wartość netto: ....................., co stanowi wartość brutto: ............................................................. słownie:..............................................................................................., w tym podatek VAT ......... zł

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 4 poz. 1 „Arkusz asortymentowo-cenowy”

w załączniku nr 6 było:

| 1. | kaniula do wlewów dożylnych fi 0,7 x 19 mm żółta jałowa (dziecięca) przepływ 18-19 ml/min (G24) z portem wykonana z PTFE, minimum 2 paski kontrastujące w RTG lub w USG | 1 | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w załączniku nr 6 jest:

| 1. | kaniula do wlewów dożylnych fi 0,7 x 19 mm żółta jałowa (dziecięca) przepływ 18-19 ml/min lub 18-20 ml/min (G24) z portem wykonana z PTFE, minimum 2 paski kontrastujące w RTG lub w USG | 1 | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 4 poz. 14 „Arkusz asortymentowo-cenowy”

w załączniku nr 6 było:

| 14. | przedłużacz do pomp infuzyjnych jałowy, wykonany z PCV, bez zawartości ftalanów, fi 1,5x2,7 mm dł. 1500 mm, opakowanie typu papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nadrukowana informacja o braku zawartości ftalanów | 1 | szt. | 13 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w załączniku nr 6 jest:

| 14. | przedłużacz do pomp infuzyjnych jałowy, wykonany z PCV, bez zawartości ftalanów, fi 1,5x2,6 mm lub fi 1,5x2,7 mm dł. 1500 mm, opakowanie typu papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nadrukowana informacja o braku zawartości ftalanów | 1 | szt. | 13 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 4 poz. 15 „Arkusz asortymentowo-cenowy”

w załączniku nr 6 było:

| 15. | przedłużacz do pomp infuzyjnych jałowy, wykonany z PCV, bez zawartości ftalanów, fi 1,5x2,7 mm dł. 1500 mm bursztynowy,opakowanie typu papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nadrukowana informacja o braku zawartości ftalanów | 1 | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w załączniku nr 6 jest:

| 15. | przedłużacz do pomp infuzyjnych jałowy, wykonany z PCV, bez zawartości ftalanów, fi 1,5x2,6 mm lub fi 1,5x2,7 mm dł. 1500 mm bursztynowy,opakowanie typu papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nadrukowana informacja o braku zawartości ftalanów | 1 | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 10 poz. 2 „Arkusz asortymentowo-cenowy”

w załączniku nr 6 było:

| 2. | osłona na ramię C sterylna, trzyczęściowa, półrękaw; 2 pokrowce typu BERET ściągane gumką o śr. 80cm, 1 część foliowa z przylepcami - możliwością zabezpieczenia ramienia 220x50cm +/- 30. Typ aparatu: SIRE MOBIL COMPACT; ARCADIS typ VARIC prod. SIEMENS; BV PULSERA prod. PHILIPS MEDICAL SYSTEM NEDERLAND B.V. | 1 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w załączniku nr 6 jest:

| 2. | osłona na ramię C sterylna, trzyczęściowa, pół rękaw; 2 pokrowce typu BERET ściągane gumką. Typ aparatu: SIRE MOBIL COMPACT; ARCADIS typ VARIC prod. SIEMENS; BV PULSERA prod. PHILIPS MEDICAL SYSTEM NEDERLAND B.V. | 1 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 11 poz. 11 „Arkusz asortymentowo-cenowy”

w załączniku nr 6 było:

| 11. | higieniczny podkład ochronny papierowy w rolce w przedziale od 49-51cm x 40-50m | 1 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w załączniku nr 6 jest:

| 11. | higieniczny podkład ochronny papierowy w rolce w przedziale od 49-51cm x 40-50m lub 50cmx50m | 1 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 13 poz. 2 „Arkusz asortymentowo-cenowy”

w załączniku nr 6 było:

| 2. | jednorazowy zestaw One Day Pump Set do laktatora Medela Lactina z butelką | 1 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w załączniku nr 6 jest:

| 2. | jednorazowy zestaw One Day Pump Set do laktatora Medela Lactina z butelką lub bez butelki | 1 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i zmieniony załącznik nr 6 „Arkusz asortymentowo-cenowy” zostały umieszczona na stronie Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego