SPSZOZ/1280/2013                                                    	                                  Lębork, dn. 10.07.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/73/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę jednorazowych zestawów laparoskopowych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na poszczególne pozycje w Zadaniu nr 1, nie stanowiące zestawu?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1 poz. 1.1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną wewnętrznie kaniulą i metalowym ostrzem ostrzonym jednostronnie w kształcie litery „U”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Jednodrożny płynny zawór pozwalający na umiejscowienie go w trzech pozycjach, do insuflatora umożliwiającego wykonanie desuflacji i insuflacji. Trokar wykonany z tworzywa. Trokar z wbudowaną uszczelką 5-11 mm.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 1 poz. 1.3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną wewnętrznie kaniulą i metalowym ostrzem ostrzonym jednostronnie w kształcie litery „U”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Jednodrożny płynny zawór pozwalający na umiejscowienie go w trzech pozycjach, do insuflatora umożliwiającego wykonanie desuflacji i insuflacji. Trokar wykonany z tworzywa.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 1 poz. 1.1 i 1.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania trokarów wyposażonych w kranik 3-stopniowy 
z pozycjami zamknięty-otwarty-zamknięty oraz dodatkowo w demontowalne głowice z uszczelkami. Desuflacja jest w każdym momencie możliwa przez dowolny nie używany kranik lub poprzez zdjęcie głowicy z uszczelkami.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

[Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku]