## Zad. 1
Preparat o pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej
Preparat do narzędzi medyczynych
Preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu
Lp. | Przeznaczenie | Jm | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 1
1 | Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów. Preparat gotowy do użycia | szt. | 0,4 litra – 0,5 litra Spray | 10
2 | Pielęgnacyjny spray do narzędzi medyczynych, włącznie ze sztywnymi ednoskopami oraz wszelkiego rodzaju przediotami stalowymi. Na bazie białego oleju medycznego. Gaz napędowy (propan/butan). Nie zawierający freonu | op. | 400 ml | 10
3 | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach oraz skórze. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, nie zawierający zasad ani mydła, zawierający substancje chroniące skórę- lanolinę. Posadający wpis do KSIoK | op. | 250 ml | 75
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 2
Test do kontroli prawidłowości zgrzewania
Lp. | Przeznaczenie | Jm | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 2
1 | Test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla wszystkich rodzajów opakowań | op. | 250 szt. | 4
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 3
Test biologiczny do sterylizacji parowej
Lp. | Przeznaczenie | Jm | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 3
1 | Biologiczny zestaw testowy składający się z dwóch wskaźników o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty. Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 3 godzinach inkubacji. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 30-60 min. inkubacji. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Kompatybilny w zakresie metody odczytu z inkubatorem typu Atest Firmy 3M. | zestaw | 2 wskaźniki | 200
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 4
Test biologiczny do sterylizacji parowej
Test biologiczny do sterylizacji suchym powietrzem
Test do kontroli sterylizacji suchym powietrzem
Lp. | Przeznaczenie | Jm | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 4
1 | Test biologiczny do kontroli sterylizacji parowej Sporal A pakowany po 100 szt. | op. |  | 4
2 | Test biologiczny do kontroli sterylizacji suchym powietrzem Sporal S | szt. |  | 50
3 | Rurki Brown'a typ 5 klasy 4 wg ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji suchym powietrzem | szt. |  | 50
4 | Test wieloparametrowy FORp do kontroli sterylizacji parowoformaldechydowej; op. 250 szt. | op. |  | 2
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 5
Uniwersalne testy mycia
Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej
Testy do kontroli mycia
Lp. | Przeznaczenie | Jm | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 5
1 | Uniwersalne testy mycia STF do myjni – dezynfektorów typu STEELCO z substancją wskaźnikową | op. | 100 szt. | 50
2 | Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach 93 st C/10min lub test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach 90st C/5min (opakowanie 100 sztuk) | op. | 100 szt. | 40
3 | Test do kontroli mycia w myjkach ultradźwiękowych | szt. |  | 30
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 6
Asortyment |  | Wymagana ilość próbek | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | numer katalogowy
Zadanie nr 6
1. | rękawy foliowo - papierowe płaskie wskaźnik sterylizacji para wodna 75x200 mm | 1,5m | rolka | 10
2. | rękawy foliowo - papierowe płaskie wskaźnik sterylizacji para wodna 100mmx200m | 1,5m | rolka | 100
3. | rękawy foliowo - papierowe płaskie wskaźnik sterylizacji para wodna 120mmx200m | 1,5m | rolka | 50
4. | rękawy foliowo - papierowe płaskie wskaźnik sterylizacji para wodna 150mmx200m | 1,5m | rolka | 100
5. | rękawy foliowo - papierowe płaskie wskaźnik sterylizacji para wodna 200mmx200m | 1,5m | rolka | 80
6. | rękawy foliowo - papierowe płaskie wskaźnik sterylizacji para wodna 250mmx200m | 1,5m | rolka | 50
7. | rękawy foliowo - papierowe płaskie wskaźnik sterylizacji para wodna 300mmx200m | 1,5m | rolka | 25
8. | rękawy foliowo – papierowe z fałdą wskaźnik sterylizacji para wodna 420mmx90mx100m | 1,5m | rolka | 30
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
UWAGA!
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
2. Rękawy papierowo-foliowe (poz. 1-8) muszą spełniać następujące parametry:
1) Wykonanie i konstrukcja folii zgodnie z normami EN ISO 11607-1 i ISO 11607-2
2) Papier o gramaturze 60g/m2 (PN EN 868-3)
a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%
b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%
c) wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach
d) przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12μm/Pa*s
e) wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho
f) wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150kPa na mokro
g) niezwilżalność wodą powyżej 40 s
h) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4kN/m
i) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/mj.
3) Folia min. pięciowarstwowa (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju:
a) folia przeźroczysta bez zamgleń
b) bez rozwarstwień
c) bez substancji toksycznych i porów
d) grubość nie większa niż 52 μ m
e) zgrzewalna w temperaturze 150-190oC
f) folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiająca łatwa identyfikację zawartości zgodna z normą EN-PN 868
g) elastyczna [wydłużenie nie mniej niż 70%]
h)Bezpyłowe i łatwe oddzielenie folii od papieru
i) potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację
4) Opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji umieszczonych na rękawach papierowo-foliowych wykonane w j. polskim.
5) Wskaźniki sterylizacji umieszczone w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii.
6) Wyrób nie powinien mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania.
7) Wskaźnik procesu sterylizacji parowej, zmiana barwy testów wyraźna i jednoznaczna,
8) Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100mm2 [PN EN 868-5]
9) Na opakowaniach umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki), znak CE
10) Zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości nie mniejszej niż 250N/m
11) Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta, ze względu na wymagania procedury zgrzewania
12) Rękawy dostarczone w oryginalnych , firmowych opakowaniach
13) Termin ważności minimum 12 miesięcy (licząc od daty dostawy)
14) W celu potwierdzenia zgodności parametrów z normą PN EN 868- 3 należy dołączyć stosowne dokumenty producenta potwierdzające poszczególne parametry.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 7
Preparaty do sterylizacji plazmowej
Asortyment |  | Wymagana ilość próbek | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | numer katalogowy
Zadanie nr 7
1 | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym, umieszczonym pod folią zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 7,5cm x 70 m. | 1,5m | rolka | 6
2 | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 10cm x 70m. | 1,5 m | rolka | 12
3 | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym, umieszczonym pod folią zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 15cm x 70 m. | 1,5 m | rolka | 12
4 | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm.20cm. x 70m. | 1,5 m | rolka | 12
5 | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm.25cm.x 70m. | 1,5 m | rolka | 12
6 | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 42cmx70m | 1,5 m | rolka. | 10
7 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty, BI CycleSure | 0 | szt. | 510
8 | Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym zmieniającym barwę z koloru żółtego na czerwony Sterrad 100S, 1 op. na 5 cykli | 0 | kaseta | 120
9 | Chemiczny wskaźnik paskowydo sterylizacji plazmowej, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty. | 0 | szt. | 3500
10 | Akcesoria do sterylizatora STERRAD 100S, pakiet zawierający: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | 0 | pakiet | 2
RAZEM
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga aby parametry techniczne papieru i folii do produkcji rękawów do sterylizacji spełniały normę PNEN 868-3, PNEN 868-5
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokladnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upowaznionej

## Zad. 8
Lp. | Przeznaczenie | Jm | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 8
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną firmy GKE z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, rolka ma zawierać 750 etykiet + zapasowy wałek tuszu Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami. | rolki | 12 rolek | 150
| Taśma testowa ze wskaźnikiem klasy 1 wg ISO 11140- o szerokości 19 mm, długość taśmy 50 m. Odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej (temperatura, wilgoć), warstwa kleju nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji, elastyczna - rozciąga się wraz z pakietami podczas sterylizacji. | szt. | 1 rolka | 20
3 | Taśma zamykająca do pakietów do sterylizacji parowej, bez wskaźnika (rolka 19x50cm) | szt. | 1 rolka | 50
4 | Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą EN 867-4 i EN ISO 11140-4 oraz 1 przyrząd testowy procesu PCD kolor niebieski do testów symulacyjnych Bowie-Dick składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego umożliwiający kontrolę pracy sterylizatora pod kątem usuwania powietrza i penetracji pary dla wsadów narzędzi rurowych (długich, skomplikowanych do długości 4 m) i litych oraz pakietów porowatych. Zgodny z normą EN 867-4 i EN ISO 11140-4. | op. | 250 szt. | 4
5 | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych (na całej długości testu) pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą EN 867-5 i EN ISO 11140-1 oraz 1 przyrząd testowy Compact PCD kolor pomarańczowy do zintegrowanego testu do kontroli wsadu w parze wodnej zbudowany z kapsuły i rurki ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego umożliwiający kontrolę usuwania powietrza i penetracji pary dla wsadów narzędzi rurowych (długich, skomplikowanych do długości 4 m) i litych oraz pakietów porowatych. | op. | 500 szt. | 11
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 9
Lp. | Przeznaczenie | Jm | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 9
1 | Olej do systemów napędowych w aerozolu | op. | 300 ml | 6
2 | Etykieta / plomba papierowa kolorowa w formie naklejki z polem opisu i ze wskaźnikiem sterylizaji para wodna pasująca do pojemników sterlizacyjnych firmy Aesculap posiadanych przez Zamawiającego o wymiarach: 80x35 mm | op. | 1000 szt. | 17
3 | Filtr do kontenera typu prime line na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, firmy Aesculap posiadanych przez Zamawiającego | szt. |  | 10
4 | Uchwyt do montażu i demontażu fitrów wewnątrz pokryw typu prime line, firmy Aesculap posiadanych przez Zamawiającego | szt. |  | 1
5 | Preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kontenerów. | szt. | 300 ml | 15
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania. | kontenerów.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 10
Lp. | Przeznaczenie | Jm | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 10
1 | Markery oporne na czynniki sterylizacji parowej do opisywania pakietów, kolor czarny | szt. | 1 szt | 130
2 | Osłonki do narządzi papierowe, do zabezpieczania dłut i innych ostrych narzędzi podczas procesu sterylizacji o szerokości otworów 30 mm. Osłonki papierowe perforowane o wymiarach 159x50mm. Produkt zgodny z dyrektywą medyczną EC93/42-2007/47/EC | op. | 2000 szt | 4
3 | Osłonki do narządzi plastikowe, do zabezpieczania dłut i innych ostrych narzędzi podczas procesu sterylizacji o szerokości otworów 30 mm. Perforowane osłonki polipropylenowe, przeźroczyste o wymiarach 159x50mm. Produkt zgodny z dyrektywą medyczną EC93/42-2007/47/EC wykonany z tworzywa sztucznego, nadający się do sterylizacji parowej, plazmowej. | op. | 200 szt | 6
4 | Polimerowe etykiety do oznaczania tac w 8 kolorach. Na tabliczkach możliwość pisania nietoksycznymi pisakami lub naklejać kody kreskowe czy inne naklejki identyfikacyjne.W rozmiwrze 90 x 38mm | op. | 100 szt | 4
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 11
Lp. | Przeznaczenie | Jm | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 11
1 | Szczotki do diatermii – w opakowaniu zbiorczym po 2 sztuki –10 i 15 mm szerokości włosia. Szczotka do manualnego usuwania zaschniętej tkanki, zgorzelin z ząbków, pęset, imadeł, do czyszczenia diatermii. Włosie o wykonane ze stali nierdzewnej. Produkt zgodny z dyrektywą medyczną EC93/42-2007/47/EC oparty w części operatora o tworzywo sztuczne. Szczotka odporna na warunki dezynfekcji termicznej. Wielorazowa. | op. |  | 5
2 | Komplet uzupełniający do podajnika z czyścikami po 1op. z każdego rodzaju Czyściki do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju oraz innych trudnodostępnych miejsc. Czyściki posiadające różną średnicę oraz twardość włosia; od bardzo miękkiego do bardzo twardego z możliwością dostosowania długość do potrzeb. Produkt zgodny z dyrektywą medyczną EC93/42-2007/47/EC | op. |  | 2
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 12
Lp. | Przeznaczenie | Jm | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 12
1 | Papier krepowany miękki pakowany naprzemiennie – biało/ zielony szerokość 100x100cm | op. | 250szt | 20
2 | Papier krepowany miękki pakowany naprzemiennie – biało/ zielony 90x90cm | op. | 250szt. | 25
UWAGA!
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
2. Papier krepowany (poz. 1-2) musi spełniać następujące parametry:
1) papier miękki
2) włókno celulozowe
3) zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,05%
4) wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, |  | w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kNm,
wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m – w celu potwierdzenia wytrzymałości należy dołączyć dokumenty wydane przez producenta
5) | stabilny wymiar w stanie suchym i mokrym
6) | gramatura nominalna papieru min. 60g/m2
7) | grubość papieru min. 0,16 mm
8) | potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z DIN 58953-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium,
9) | dla możliwości sprawdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ oferent powinien dostarczyć próbki oferowanych produktów z podaniem nazwy handlowej oraz nazwy producenta
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 13
Lp. | Przeznaczenie | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 13
1 | Szczotka o dł. 25 cm do czyszczenia dużych narzędzi oraz wszelkiego rodzaju misek i pojemników. Mocne nylonowe włosie o powierzchni 2,5 x 13,0 cm osadzone w wygodnej plastikowej rączce posiadającej uchwyt na wieszak. | szt | 5
2 | Szczotka o dł. 18 cm do czyszczenia dużych narzędzi oraz wszelkiego rodzaju misek i pojemników. Mocne, krótkie i specjalnie wyprofilowane nylonowe włosie o powierzchni 3,2 x 6,4 cm osadzone w wygodnej plastikowej rączce posiadającej uchwyt na wieszak. | szt | 5
3 | Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki, przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia. | szt | 10
4 | Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z włosiem ze stali nierdzewnej osadzonym na dwóch końcach rączki, przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia. | szt | 10
5 | Szczotka o dł. 18 cm z wygodnym gumowanym uchwytem z tworzywa sztucznego, o szer. nylonowego włosia 1,3 +/- 0,1 cm. | szt | 10
6 | Specjalistyczna szczotka o dł. 16,5 cm do czyszczenia osprzętu otropedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 44 mm | szt | 5
7 | Szczotka o dł. 18 cm z wygodnym gumowanym uchwytem z tworzywa sztucznego, o szer. nylonowego włosia 0,7 +/- 0,1 cm. | szt | 10
8 | Szczotka o dł. 25 cm do mycia narzędzi, z krótki nylonowym włosiem o powierzchni 2 x 7 cm. | szt | 5
9 | Taśma do znakowania narzędzi w formie arkusza o wymiarach 216mm x 279 mm z podziałem na paski o szerokości 8 +/- 2 mm, nie wpływajaca negtywnie na proces sterylizacji. | szt | 1
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 14
Lp. | Przeznaczenie | Jm | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 14
1 | Plomba papierowa z polem opisu i ze wskaźnikiem sterylizaji para wodna pasująca do pojemników sterlizacyjnych firmy Medgal posiadanych przez Zamawiającego | op. | 1000szt. | 3
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 15
Lp. | Przeznaczenie | Jm | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 15
1 | Podchloryn sodu | kg. | 1 kg | 25
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 16
Lp. | Przeznaczenie | Jm | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 16
1 | Preparat do dezynfekcji chemicznej aparatów do hemodializy i regeneracji i dezynfekcji dializatorów kapilarnych | l | 5L | 15
2 | Testy obecności preparatu | szt. | 100 szt. | 1
3 | Testy pozostałości preparatu | szt. | 100 szt. | 1
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej