SPSZOZ/1304/2013                                                                 			       Lębork, 15.07.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/57/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy środków sterylizujących do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonana została zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznika nr 6 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że:

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 5 zad. nr 6 w uwagach „Arkusz asortymentowo-cenowy”

w załączniku nr 5 było:

2) Papier o gramaturze 60g/m2 (PN EN 868-3)

c) wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach

d) przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s

e) wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho

f) wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150 kPa na mokro

g) niezwilżalność wodą powyżej 40 s

h) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; 
w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m

i) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m, 
w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m.

3) e) zgrzewalna w temperaturze 150-190oC

i) potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację

w załączniku nr 5 jest:

2) Papier o gramaturze 60g/m2 lub 70g/m2 (PN EN 868-3)

c) wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 600 mN w obu kierunkach

d) przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 11,3 μm/Pa*s

e) wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 330 kPa na sucho

f) wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 130 kPa na mokro

g) niezwilżalność wodą powyżej 35 s

h) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,33 kN/m; 
w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,33kN/m

i) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,07 kN/m, 
w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,00 kN/mj.

3) e) zgrzewalna w temperaturze 150-190oC lub 180-210oC lub 180-220oC

i) potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację lub przez producenta.

j) nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania po obu stronach rękawa (od strony foli i od strony papieru)

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy umieszczono na stronie Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego