Załącznik nr 6

Producent………….……..….

Typ…………………………..

Model ………………………

Rok produkcji…………..…..

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

| L.p. | Parametry graniczne | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator z roku produkcji nie wcześniej niż: 2013r. |  |
| 2 | Wprowadzenie oferowanego modelu analizatora na rynek nie wcześniej niż w 2013r. |  |
| 3 | Wydajność mm 80 ozn. /godz. |  |
| 4 | Różnicowanie krwinek bez barwienia cytochemicznego z zastosowaniem lasera i 4 detektorów. |  |
| 5 | System operacyjny wewnętrznego komputera sterującego pracą analizatora - Windows NT lub XP. |  |
| 6 | Parametry wydawane na wyniku: WBC, 5 parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w # i % (neutrocyty, eozynocyty. bazocyty, monocyty, limfocyty), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, Retic w # i %) |  |
| 7 | Minimalny wymagany analityczny zakres pomiarowy: PLT – 0 - 3000 x 109/L; HGB – 0 - 25,0 g/dL; RBC – 0 - 7, 5 x 1012/L; HCT - 8,3 - 79% |  |
| 8 | Analizator posiada możliwość wykonania oznaczeń w dodatkowym trybie ż wydłużoną lizą w celu wyeliminowania RBC opornych na działanie lizatu (tzw RRBC) |  |
| 9 | Identyfikacja interferencji ze strony kruchych krwinek i innych form, oraz prawidłowe wyliczenie całkowitej wartości WBC poprzez optyczne zliczenie jąder komórkowych w dodatkowym specjalnym trybie analitycznym. |  |
| 10 | Populacje WBC przedstawione na min 6 kolorowych skatergramach |  |
| 11 | Analizator powinien posiadać tylko jedną, optyczną metodę pomiarową PLT. Każdy pomiar PLT wykonywany jest metodą optyczną . |  |
| 12 | Wszystkie populacje różnicowania leukocytów oznaczane, nie wyliczane. |  |
| 13 | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci, wieku pacjenta - co najmniej 5. |  |
| 14 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie . |  |
| 15 | Sposób podawania próbki - manualny z otwartej probówki oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do rożnego typu systemów zamkniętych, na co najmniej 50 probówek. |  |
| 16 | Objętość próbki nie większa niż: -w systemie podawania manualnego 150 µl , -w system podawania automatycznego 230 µl |  |
| 17 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej |  |
| 18 | Kompresor wewnątrz obudowy analizatora (zintegrowany z analizatorem w jednej obudowie). |  |
| 19 | Wszystkie odczynniki bezcyiankowe |  |
| 20 | Liczba odczynników roboczych niezbędnych do otrzymania na wyniku wszystkich parametrów - max. 4 |  |
| 21 | Archiwizacja danych w analizatorze (bez dołączania komputera zewnętrznego) minimum 10000 wyników (dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku) |  |
| 22 | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia określonych wyników . |  |
| 23 | Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących próbek np dziennych, miesięcznych itd. |  |
| 24 | Analizator wyposażony w drukarkę atramentową. |  |
| 25 | Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli. |  |
| 26 | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z międzylaboratoryjną, bezpłatną oceną jakości (dostarczanie cyklicznych raportów oceny jakości). |  |
| 27 | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu paskowego lub dyskietki |  |
| 28 | Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo) |  |
| 29 | Zewnętrzny, kolorowy 17' monitor LCD |  |
| 30 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych w podajniku |  |
| 31 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnej sieci informatycznej na koszt wykonawcy |  |

Uwaga! Określone parametry graniczne muszą być spełnione, aby oferta została uznana za ważną, nie podlegającą odrzuceniu.

………………………………………………………………

(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)