SPSZOZ/1414/2013                                                           	                   Lębork, dn. 30.07.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/67/13

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę diatermii elektrochirurgicznej, detektora tętna płodu, aparatu do chirurgii endokrynologicznej, wózka transportowego SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/67/13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

  - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 – Wózek do transportu materiałów sterylnych – dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach dł. 960 x szer. 680 x wys. 1240 mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

  - Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 1365 mm (i wysokości wewnętrznej 1080 mm)?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania wózek o wysokości 1365 mm (i wysokości wewnętrznej 1080 mm).

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 6 zadanie nr 4 poz. 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

  - Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma kołami stałymi i dwoma obrotowymi? Wózek z 4-ma kołami obrotowymi będzie trudny do prowadzenia.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania wózek z dwoma kołami stałymi i dwoma obrotowymi.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 6 zadanie nr 4 poz. 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

  - Czy Zamawiający dopuści wózek który zamiast kół z odbojami ma zderzak dookoła wózka (parametr wyższy od wymaganego)?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania wózek który zamiast kół z odbojami ma zderzak dookoła wózka.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 6 zadanie nr 4 poz. 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

  - Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 10 tyg. a jeżeli nie to o ile maksymalnie może wydłużyć?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

  - Arkusz asortymentowo-cenowy zadanie nr 1, Załącznik nr 5 - diatermia elektrochirurgiczna, poz.2 -czy nie wystąpił błąd w opisie tej pozycji ponieważ jest zawarty wpis „wtyk SDS” a w zestawieniu parametrów w Załączniku nr 6 takiego zapisu o „wtyku SDS” nie ma?

- Zamawiający informuje, iż dodał zapis w załączniku nr 6 pozycji nr 25 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 6 zadanie nr 1 poz. 25 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

  - Zestawienie wymaganych parametrów dla Zadania nr 1 diatermia elektrochirurgiczna, Załącznik nr 6: poz.4. czy zamawiający dopuści diatermię z częstotliwością pracy generatora 500kHz co zwiększa dokładność pracy diatermii i nie wpływa na żadne pozostałe parametry?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania diatermię z częstotliwością pracy generatora 500kHz.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 1 poz. 4 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

  - Zestawienie wymaganych parametrów dla Zadania nr 1 diatermia elektrochirurgiczna, Załącznik nr 6: poz.12, 13 i 15 czy zamawiający dopuści diatermię o lepszych parametrach z mocami w całym zakresie cięcia monopolarnego, koagulacji monopolarnej i koagulacji bipolarnej 100W?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

  - Zestawienie wymaganych parametrów dla Zadania nr 1 diatermia elektrochirurgiczna, Załącznik nr 6: pyt..3. poz.16 czy zamawiający dopuści diatermię z lepszymi parametrami tj. z regulacją mocy co 1 W w zakresie do 25W i co 5W w pozostałym zakresie?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania diatermię z parametrami 
tj. z regulacją mocy co 1 W w zakresie do 25W i co 5W w wyższych zakresach.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 1 poz. 16 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.