SPSZOZ/1546/2013                                                           	                   Lębork, dn. 19.08.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/82/13

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: detektor tętna płodu. Znak sprawy ZP-PN/82/13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie detektora tętna płodu:

- Poz. 1: Wyświetlacz LED, zielone cyfry wskazujące wartość tętna.

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie detektora tętna płodu               z wyświetlaczem LED, zielonymi cyframi wskazującymi wartość tętna.

- Poz. 5: Wskaźnik poziomu słabej baterii, wskaźnik sygnału, poziom głośności widoczny jest                w trakcie jej ustawiania.

- Zamawiający  informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie detektora tętna płodu                  o powyższych parametrach. Pozostałe parametry bez zmian.

  - Jednocześnie prosimy o rezygnację z wymogu przeszkolenia personelu lub wyrażenie zgody na bezpłatne szkolenie telefoniczne.

Jest to sprzęt prosty w obsłudze, dlatego dla wykwalifikowanego personelu medycznego szkolenie takie nie powinno być potrzebne, a sam wymóg sprawia, iż Wykonawcy są zobowiązani ująć koszt takiego szkolenia w cenie oferowanego sprzętu co naraża Zamawiającego na znacznie większy wydatek niż jest to naprawdę niezbędne.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

[Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku]