Zadanie nr 1								        Załącznik nr 6

Detektor tętna płodu

Producent...................................

Kraj pochodzenia.......................

Oferowany model......................

Rok produkcji............................

# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | NAZWA PRODUKTU - parametry | Wymagane wartości/ parametry/ warunki | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Detektor tętna płodu – 1 szt. |
| 1. | Aparat wyposażony w kolorowy wyświetlacz OLED pokazujący wartość liczbowa tętna płodu. |  |  |
| 2. | Moc akustyczna – 10W |  |  |
| 3. | Jednoczesny pomiar tętna płodu i jego odsłuch |  |  |
| 4. | Wbudowany głośnik (regulacji głośności automatyczna i ręczna) |  |  |
| 5. | Wyświetlacz OLED: wskaźnik poziomu baterii, wskaźnik sygnału, głośność |  |  |
| 6. | tryb pracy: tętno chwilowe |  |  |
| 7. | wbudowany głośnik z regulacją głośności |  |  |
| 8. | Częstotliwość fali ultradźwiękowej – 2 MHz |  |  |
| 9. | automatyczne wyłączanie |  |  |
| 10. | zakres pomiarowy tętna (FHR): od 50 do 210 uderzeń na minutę |  |  |
| 11. | dokładność pomiaru: do 3 uderzeń na minutę |  |  |
| 12. | Wyjście słuchawkowe |  |  |
| 13. | urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej |  |  |
| 14. | Żel w zestawie |  |  |
| 15. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |  |
| 16. | Instrukcja w j.polskim |  |  |
| 17. | Przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego |  |  |

………………………………………..………………………….                                                    Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela