SPSZOZ/ 1639/2013                                                    	                                  Lębork, dn. 27.08.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/84/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy środków dezynfekcyjnych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1- dot. zadania poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie środków w kanistrach 5L, konfekcjonowanych 
w opakowaniach handlowych po 3 kanistry, i tym samym wyrazi zgodę na zaokrąglenie oferowanej ilości: w poz. 1 w dół do 45 L lub w górę do 60L; w poz. 2 w dół do 90L lub w górę do 105L?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania środki w kanistrach 5L pod warunkiem, że zaoferowane ilości zostaną zaokrąglone do pełnych litrów czyli 45 l lub 50 l oraz 95 l lub 
100 l.

Pytanie nr 2 - dot. zadania poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 wymaga, aby zaoferowane płyny spełniały wymóg przeprowadzenia tzw. badań typu posiadanej przez Zamawiającego myjni łącznie z zaoferowanymi środkami chemicznymi, pracującymi w kontrolowanym procesie (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74), co w przypadku automatycznych urządzeń do mycia i dezynfekcji endoskopów równoznaczne jest ze spełnieniem europejskich norm zharmonizowanych EN ISO 15883 – 1 i 15883 – 4?

W przypadku przeprowadzenia badań typu, podmiot odpowiedzialny – wykonawca,           
przejmuje pełną odpowiedzialności za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji, oraz za wszelkie szkody związane z uszkodzeniami sprzętu, niebezpieczeństwem stosowania dla personelu i  pacjentów.

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania płyny spełniające wymóg przeprowadzenia tzw. badań typu posiadanej przez Zamawiającego myjni łącznie z zaoferowanymi środkami chemicznymi, pracującymi w kontrolowanym procesie (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 
w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74), co w przypadku automatycznych urządzeń do mycia i dezynfekcji endoskopów równoznaczne jest ze spełnieniem europejskich norm zharmonizowanych EN ISO 15883 – 1 i 15883 – 4.

- Zamawiający informuje, iż wymaga preparatu, który został dopuszczony do stosowania w posiadanych urządzeniach, co jest jednoznaczne z przyjęciem przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji.

Pytanie nr 3 - dot. zadania poz. 1

Czy ze względu na fakt, że myjnia automatycznie dozuje środki, Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za 1L koncentratu (nie roztworu roboczego) oraz zrezygnuje z konieczności podania ilości roztworu roboczego?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 - dot. zadania poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na opakowania oferowanych środków zawierały nazwę preparatu oraz datę ważności (bez daty produkcji), gdyż to data ważności jest najistotniejsza dla użytkownika.?

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę aby opakowania oferowanych środków zawierały nazwę preparatu oraz datę ważności bez konieczności podawania daty produkcji.

Pytanie nr 5 - dot. projektu umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by uzupełnienie braków ilościowych i wymiana wadliwych towarów na pełnowartościowe następowało w 3 dni robocze?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6- dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia, Polyoma SV40) w czasie do 15 min?

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia, Polyoma SV40) w czasie do 15 min pod warunkiem, że pozostałe parametry spełniają wymagania SIWZ.

Pytanie nr 7- dot. formularza cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyliczenie ceny netto i brutto 1 L roztworu roboczego do 4 miejsc po przecinku?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem