SPSZOZ/    1740      /2013                        	                              	                          Lębork, dn. 11.09.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/72/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów szewnych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13. Znak sprawy ZP-PN/72/13

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 1 pozycja 1,3,4,7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 1:

- Poz. 1 igły o długości 38mm zamiast 36mm

- Poz. 3 igły o długości 30mm zamiast 31mm

- Poz. 4 igły 25mm lub 27mm zamiast 26mm

- Poz. 7 igły 35mm zamiast 36mm

Wnioskowane igły różnią się od wymaganych o zaledwie 1-2mm. Taka różnica jest niemożliwa do zweryfikowania przez Zamawiającego bez posiadania specjalistycznej aparatury, a co najważniejsze w żaden sposób nie zmienia przeznaczenia szwu. Ponadto pragniemy zauważyć, iż podawane przez producentów długości igieł są zawsze długościami orientacyjnymi, podlegającymi technologicznym obróbkom. Dodatkowo należy dodać, iż we wnioskowanych pozycjach Zamawiający pierwotnie nie dopuścił żadnej tolerancji odnośnie długości igieł, co znaczenie utrudnia uczciwą konkurencję.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igły o w/w długościach. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 1 pozycja 8

Czy zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 8 dopuści igłę 40mm lub 50mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 1 pozycja 8

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 8 dopuści nić 90cm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nić o długości 90cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4 dotyczy  SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji zamówień do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, dla zamówień oznaczonych CITO do 24 godzin od dnia złożenia zamówienia.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 5 dotyczy  SIWZ

Zwracamy się z prośbą o rezygnację w obowiązku dostarczenia próbek w zakresie pakietu nr 1. Jedynym kryterium jakim zamierza posługiwać się Zamawiający podczas wyboru ofert będzie kryterium cenowe, w związku z powyższym żądanie próbek wydaje się bezzasadne. Dodatkowo Zamawiający w rozdziale IIIB wymaga, aby wykonawcy dołączyli do oferty szczegółowy opis oferowanego asortymentu potwierdzający, że zaoferowany wyrób jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy w poz. 1a możemy zaoferować igłę 37 mm?

- Czy w poz. 3a, 3b i 3c możemy zaoferować igłę 30 mm?

- Czy w poz. 7a możemy zaoferować igłę 37mm?

- Czy w poz. 8a możemy zaoferować igłę 48 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igły o w/w długościach. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

- Czy w poz. 7a możemy zaoferować długość nici 90 cm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nić o długości 90cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy możemy zaoferować szew syntetyczny poliglikolowy, pleciony, wchłaniany w czasie 42 dni, profil podtrzymania tkankowego 50% po 5 dniach?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szew syntetyczny poliglikolowy, pleciony, wchłaniany w czasie 42 dni, profil podtrzymania tkankowego 50% po 5 dniach. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

- Czy w poz. 1a, 1b możemy zaoferować igłę 37 mm ?

- Czy w poz. 2a możemy zaoferować igłę 43 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igły o w/w długościach. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

  - Czy w poz. 3a możemy zaoferować igłę 39 mm i długość nici 90 cm?

      - Zamawiający nie stawia wymogu w w/w zakresie, a tym samym dopuszcza do zaoferowania igłę 39 mm i długość nici 90 cm.

Pytanie nr 7 dotyczy Zadania nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy możemy zaoferować szew wchłaniany, monofilamentowy, polidioxanowy, wchłaniane w 180-210 dni, podtrzymanie węzła min. 50% po 28 dniach?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szew wchłaniany, monofilamentowy, polidioxanowy, wchłaniane w 180-210 dni, podtrzymanie węzła min. 50% po 28 dniach. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

  - Czy w poz. 2a możemy zaoferować igłę 22 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 22 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 8 dotyczy Zadania nr 5

Czy w poz. 1a, 1b, 1c możemy zaoferować długość nici 250 cm na rolce?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nici o długości 250 cm na rolce. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9 dotyczy Zadania nr 6

- Czy w poz. 3a, 3b, 3c  możemy zaoferować igłę 24 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 24 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

- Czy w poz. 2a możemy zaoferować nić w kolorze niebieskim?

  - Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nić w kolorze niebieskim. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

    - Czy w poz. 3a, możemy zaoferować długość nici 75 cm?

  - Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nici  o długości 75 cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 10 dotyczy Zadania nr 7

Czy w poz. 1a możemy zaoferować igłę 39 mm odwrotnie tnącą kosmetyczną?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy Zadania nr 11

Czy w poz. 1a możemy zaoferować igłę 48 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 48 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 12 dotyczy Zadania nr 11

Czy w poz. 2a możemy zaoferować igłę 35 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 48 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13 dotyczy Zadania nr 20

Czy w poz. 1a możemy zaoferować igłę 37 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 37 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 14 dotyczy Zadania nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 37 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 37 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 15 dotyczy Zadania nr 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 30 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 30 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 16 dotyczy Zadania nr 1 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 48 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 48 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 17 dotyczy Zadania nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nitkę o długości 75 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nitkę o długości 75 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 18 dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szwy wchłaniane w czasie 42 dni, syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, o profilu podtrzymywania tkankowego 50 % po 8 – 11 dniach?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 19 dotyczy Zadania nr 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 37 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 37 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 20 dotyczy Zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szwy wchłaniane w czasie 180 – 210 dni, monofilamentowe, syntetyczne, polidioksanon, podtrzymywanie węzła po 28 dniach 65 – 70 %?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szwy wchłaniane w czasie 180 – 210 dni, monofilamentowe, syntetyczne, polidioksanon, podtrzymywanie węzła po 28 dniach 65 – 70 %. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 21 dotyczy Zadania nr 4 pozycja 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem. Igła ta jest szczególnie polecana do operacji plastycznych ze względu na bardzo ostre ostrze a jednocześnie minimalną traumatyzację tkanki.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 22 dotyczy Zadania nr 7 pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem. Igła ta jest szczególnie polecana do operacji plastycznych ze względu na bardzo ostre ostrze a jednocześnie minimalną traumatyzację tkanki.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 23 dotyczy Zadania nr 11 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 35 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 35 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 24 dotyczy Zadania nr 13 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji siatkę w rozmiarze 10 x 15 cm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 25  dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 6 na wyłączenie/wykreślenie pozycji 1a i 1b?UZASADNIENIE: Wyłączenie/wykreślenie powyższych pozycji pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów a co za tym idzie Zamawiający może uzyskać znacznie niższa cenę na zapotrzebowany materiał szewny.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 26  dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 6 poz. 2b na nić ciemno-granatową, pozostałe parametry bez zmian?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nić ciemno-granatową. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 27  dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 6 poz.3a na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nić o długości 75 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 28  dotyczy Załącznik a nr 4 Projekt umowy

Czy Zamawiający w § 6 ustęp 1 litera zastąpi słowa „wartości brutto niezrealizowanego zamówienia” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 29  dotyczy Załącznik a nr 4 Projekt umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 1 ustęp 3 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 3 ustęp 1. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.  W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą  modyfikację postanowień umowy: Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw podanych w SIWZ oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń, pod warunkiem, że  niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie  będzie większa niż 20 % wartości  tejże umowy?

Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością.  Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego.

Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”.

Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)

Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.

- Zamawiający informuje, że podając ilości wyrobów w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 5, przewiduje tym samym całkowite ich wykorzystanie.

Pytanie nr 30  dotyczy Załącznik a nr 4 Projekt umowy

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie jaki ma być minimalny termin płatności za dostarczone wyroby bowiem zachodzi rozbieżność w tej kwestii pomiędzy treścią siwz (rozdział I, pkt 6) a projektem umowy (§5 ustęp 1).

- Zamawiający informuje, że minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 dni od daty dostarczenia faktury.

Pytanie nr 31  dotyczy zadania nr 14

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14  wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

Uzasadnienie: na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania  wosku w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia.

- Zamawiający nie stawia wymogu w/w zakresie, a tym samym dopuszcza do zaoferowania wosk kostny o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu.

Pytanie 32 dotyczy zadania nr 1,3,6,15

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1, 3, 6, 15 tolerancję w długości igły i nici +/- 10 % ?

- Zamawiający dopuszcza tolerancję w długości igły i nici +/- 10 %.

Pytanie 33 dotyczy zadania nr 1 pozycja 7a

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 w poz. 7a nić o długości 90 cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nić o długości 90cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 34 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu nr 3 nici wykonanych z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia.  Okres podtrzymywania tkankowego 7-10 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 5 dniach min 45-55% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitego wchłaniania 40-50 dni.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szwy wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia.  Okres podtrzymywania tkankowego 7-10 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 5 dniach min 45-55% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitego wchłaniania 40-50 dni. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 35 dotyczy zadania nr 4 pozycja 5b

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 4 w pozycji 5b szew o długości 240 cm pętla przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szew o długości 240 cm pętla. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 36 dotyczy zadania nr 6 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 6 w poz. 3 nici w kolorze czarnym?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nici w kolorze czarnym. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 37 dotyczy zadania nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 37 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 38  dotyczy zadania nr 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 30 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 30 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 39  dotyczy zadania nr 1 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 20 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 40  dotyczy zadania nr 1 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie 41  dotyczy zadania nr 1 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści nić o grubości 2/0, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie 42  dotyczy zadania nr 1 pozycja 8

W przypadku negatywnych odpowiedzi zwracam się z prośba o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie 43  dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści szwy wykonane z polimeru kwasu poliglikolowego i mlekowego powlekane pologlikolidem laktydy i stearynianem wapnia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szwy wykonane z polimeru kwasu poliglikolowego i mlekowego powlekane pologlikolidem laktydy i stearynianem wapnia. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 44  dotyczy zadania nr 5 pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby szew był nawinięty na rolkę, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie 45  dotyczy zadania nr 6 pozycja 3

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu 6 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania a Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszej oferty.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie 46  dotyczy zadania nr 6 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75 cm, pozostałe warunki zgodne z SIWZ?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szew o długości 75 cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 47  dotyczy zadania nr 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczna bez opisu „dwustronnie wklęsła”, pozostałe warunki zgodne z SIWZ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie 48  dotyczy zadania nr 19 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 57 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę o długości 57 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 49 dotyczy paragrafu 2 ust. 3 Załącznika nr 4 Projekt umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 24 godz. na 72 godz.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie 50 dotyczy paragrafu 6 ust. 1b Załącznika nr 4 Projekt umowy

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego paragrafu.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 51 dotyczy Załącznika nr 4 Projekt umowy

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”. Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.