SPSZOZ/   1710       /2013                        	                              	                        Lębork, dn. 09.09.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/88/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę pompy ssąco – irygacyjnej oraz drenów do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy pompy do 6 tygodni?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy drenów do 21 dni?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 6 Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych

Czy Zamawiający dopuści pompę jednorolkową posiadającą 2 tryby pracy tj. laparoskopia i histeroskopia o następujących parametrach: wyświetlanie informacji o parametrach w postaci wyświetlaczy słupkowych, sterowanie guzikami membranowymi, tryb histeroskopia (przepływy 0 – 500 ml/min, ciśnienie 0 – 200 mmHg), dreny płuczące wielorazowe – autoklawowalne bez limitu sterylizacji (ewentualna wymiana wypracowanych podzespołów), dreny płuczące jednorazowe? Pompa posiada 2 tryby drenów, które przełączają urządzenie w odpowiedni tryb pracy. Pompa dodatkowo posiada moduł ssący do zastosowania w laparoskopii i histeroskopii.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 6 Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych

Czy zamawiający dopuści pompę histeroskopową o następujących parametrach: pompa histeroskopowa z przedziałem ciśnienia 15 – 150 mmHg i przepływem 150 – 500 ml/min. Zestaw drenów do pompy z dwoma zaciskami silikonowe wielorazowe nadające się do sterylizacji w autoklawie. Funkcja automatycznego wykrywania instrumentu, tj. pomiar ciśnienia na jego końcu. Elektryczny pomiar ciśnienia. Ustawienia menu użytkownika według kodów: poziomu wysokiego ciśnienia w granicach 80 – 150 mmHg z przyrostem w przedziale 5 mmHg i 10 mmHg. Głośności sygnałów alarmu pompy histeroskopowej. Wartości niższego przepływu w granicach 150 – 300 ml/min z przyrostem co 50 ml?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 6 Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych

Czy Zamawiający wymaga funkcji automatycznego wykrywania instrumentu co znacznie zwiększa bezpieczeństwo wykonywanego zabiegu i chroni pacjentów przed skutkami nieodpowiedniego ciśnienia?

- Zamawiający nie stawia wymogu w w/w zakresie, a tym samym dopuszcza do zaoferowania pompę z funkcją automatycznego wykrywania instrumentu.

Pytanie nr 6 dotyczy  par. 7 ust. 1 Załącznika nr 4 Projekt umowy

Czy w celu markowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i doda w w/w pkt. zdanie: „jednak nie więcej niż 10 % wartości nie dostarczonych towarów”?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.