## Załącznik nr 6

POMPA SSĄCO – IRYGACYJNA – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE |
|  | Urządzenie typ | Podać |  |
|  | Pompa wielospecjalistyczna jednorolkowa | TAK |  |
|  | Możliwe tryby pracy: laparoskopia, artroskopia, histeroskopia, urologia, aktywowane za pomocą osobnych transponderów RFID | TAK |  |
|  | Duży wyświetlacz parametrów LCD 5,7” | TAK |  |
|  | Sterowanie ekranem dotykowym i pilotem | TAK |  |
|  | Tryb: hysteroskopia | TAK |  |
|  | Max. przepływ płynów | 500 ml/min |  |
|  | Ciśnienie | 15-150 mmHg |  |
|  | Dreny ssąco- płuczące ze złączem luer-lock i kolcami po stronie płuczącej | TAK/ Silikonowy dren płuczący z podłączeniem do pompy ssąco-płuczącej oraz rurki, wyposażony w igły do płynu, dł. 4,5 m, autoklawowalny 20 razy, wielorazowy. |  |
|  | Dreny ssąco- płuczące ze złączem luer-lock i kolcami po stronie płuczącej | TAK/ Silikonowy dren płuczący z podłączeniem do pompy ssąco-płuczącej oraz rurki, wyposażony w igły do płynu, dł. 4,5 m, sterylny, jednorazowy. |  |
|  | Możliwość identyfikacji liczby cykli sterylizacyjnych na ekranie panela pompy | TAK/NIE, podać |  |
|  | Obsługa za pomocą sterownika nożnego | TAK/NIE, podać |  |
|  | Możliwość’ zastosowania jednego rodzaju drenów do wszystkich trybów pracy pompy | TAK/NIE, podać |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela