SPSZOZ/      2959   /2012                                                                                                  Lębork, 12.12.2012 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/102/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na konserwację oraz utrzymanie w sprawności technicznej dźwigów zainstalowanych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonana została zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Załącznika nr 5.

Zamawiający informuje, że:

- dokonał zmian zapisów w punkcie 1 Rozdziału I SIWZ

w SIWZ było:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz utrzymanie w sprawności technicznej dźwigów zainstalowanych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku wyszczególnionych w poniższych pozycjach:

- Pozycja nr 1 - Dźwig towarowo – osobowy, 6/11 przystankowy, nr fabryczny 1388/0/2009, Typ MGE, zamontowany w starym skrzydle szpitala w holu głównej klatki schodowej, 1 szt.

- Pozycja nr 2 - Dźwig osobowy, 6/6 przystankowy, nr fabryczny 25403, Typ ODA, zamontowany w starym skrzydle szpitala przy Pracowni TK, 1 szt.

- Pozycja nr 3 - Dźwig osobowy, 6/6 przystankowy, nr fabryczny A - 6824, Typ ODA, zamontowany w nowym skrzydle szpitala przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 1 szt.

- Pozycja nr 4 - Dźwig towarowy 200 kg, 2/2 przystankowy, nr fabryczny 25686, Typ PRD, zamontowany w Kuchni, 1 szt.

- Pozycja nr 5 - Dźwig towarowy 200 kg, 2/2 przystankowy, nr fabryczny 25685, Typ PRD, zamontowany w Aptece Szpitalnej, 1 szt.

w SIWZ jest:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz utrzymanie w sprawności technicznej dźwigów zainstalowanych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku wyszczególnionych w poniższych pozycjach:

- Pozycja nr 1 - Dźwig towarowo – osobowy, 6/11 przystankowy, nr fabryczny 1388/0/2009, Typ MGE, Napęd elektryczny linowy, Producent PPUD Dźwigpol Mława, rok produkcji 2009, zamontowany w starym skrzydle szpitala w holu głównej klatki schodowej,  1 szt.

- Pozycja nr 2 - Dźwig osobowy, 6/6 przystankowy, nr fabryczny 25403, Typ ODA, Napęd elektryczny linowy, Producent Z.U.D. Warszawa, Rok produkcji 1974, zamontowany w starym skrzydle szpitala przy Pracowni TK, 1 szt.

- Pozycja nr 3 - Dźwig osobowy, 6/6 przystankowy, nr fabryczny A - 6824, Typ ODA, Napęd elektryczny linowy, Producent Kombinat Dźwigów Osobowych Warszawa, rok produkcji 1984, zamontowany w nowym skrzydle szpitala przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 1 szt.

- Pozycja nr 4 - Dźwig towarowy 200 kg, 2/2 przystankowy, nr fabryczny 25686, Typ PRD, Napęd elektryczny linowy, Producent Z.U.D. Warszawa, Rok produkcji 1974, zamontowany w Kuchni, 1 szt.

- Pozycja nr 5 - Dźwig towarowy 200 kg, 2/2 przystankowy, nr fabryczny 25685, Typ PRD, Napęd elektryczny linowy, Producent Z.U.D. Warszawa, Rok produkcji 1974, zamontowany w Aptece Szpitalnej, 1 szt.

- dokonał  zmian w ustępie 6 § 2 Projektu umowy

W projekcie umowy było:

Dźwigi szpitalne wyłączone z ruchu, których przywrócenie do ruchu jest niezależne od Wykonawcy i nie stanowi przedmiotu umowy, nie będą podlegać konserwacji i Zamawiający nie poniesie związanych z nią kosztów, począwszy od następnego miesiąca rozliczeniowego.

W projekcie umowy jest:

Dźwigi szpitalne wyłączone z ruchu na skutek modernizacji lub wymiany nie będą podlegać konserwacji i Zamawiający nie poniesie związanych z nią kosztów, począwszy od następnego miesiąca rozliczeniowego.

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego