SPSZOZ/     1826      /2013                        	                              	                          Lębork, dn. 24.09.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/89/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu do ucyfrowienia pośredniego wraz z archiwizacją i dystrybucją obrazów dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy ZP-PN/89/13

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy Załącznika nr 6, Radiologiczny System informatyczny, pkt. 74
Czy Zamawiający dopuści aby funkcja: „możliwość przypisywania jednostek kierujących do zdefiniowanych grup w celach statystycznych” była dostępna po 3 miesiącach od wdrożenia systemu?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby funkcja: „możliwość przypisywania jednostek kierujących do zdefiniowanych grup w celach statystycznych” była dostępna nie później niż po 3 miesiącach od wdrożenia systemu.

Pytanie 2 dotyczy Załącznika  nr 6, Radiologiczny System informatyczny, pkt. 84
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zaawansowanej wyszukiwarki, która umożliwia wyszukiwanie po następujących kryteriach:
- daty badania
- rodzaju badania
- trybu badania
- wg statusu badania
- wg statusu zlecenia,
- wg daty zlecenia
- płatnika
z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika ?.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zaawansowanej wyszukiwarki, która umożliwia wyszukiwanie po w/w kryteriach z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika.

Pytanie 3 dotyczy Załącznika  nr  6, Radiologiczny System informatyczny, pkt. 85
Czy Zamawiający dopuści aby funkcja: „Zapisywanie kryteriów wyszukiwania jako szablon wyszukiwania z możliwością późniejszego wykorzystania. Możliwość nadania własnej nazwy nowo zdefiniowanemu szablonowi” 
była dostępna po 3 miesiącach od wdrożenia systemu ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby funkcja: „zapisywanie kryteriów wyszukiwania jako szablon wyszukiwania z możliwością późniejszego wykorzystania. Możliwość nadania własnej nazwy nowo zdefiniowanemu szablonowi” była dostępna nie później niż po 3 miesiącach od wdrożenia systemu.

Pytanie 4 dotyczy: Załącznika nr 6, Radiologiczny System informatyczny, pkt. 89
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji: „Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cenników badań. Możliwość ustalenia odrębnych cenników dla różnych zleceniodawców?
Uzasadnienie: Powyższa funkcjonalność dotyczy systemu HIS.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 5 dotyczy Załącznika nr 6, Radiologiczny System informatyczny, pkt. 101
Czy Zamawiający dopuści aby funkcja: „Możliwość w terminarzu wydrukowania kody kreskowego pacjenta”
była dostępna po 3 miesiącach od wdrożenia systemu?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby funkcja: „Możliwość w terminarzu wydrukowania kodu kreskowego pacjenta” była dostępna nie później niż po 3 miesiącach od wdrożenia systemu.

Pytanie 6 dotyczy Załącznika nr 6, Radiologiczny System informatyczny, pkt. 106
Czy Zamawiający dopuści aby funkcja: „Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu”
była dostępna po 3 miesiącach od wdrożenia systemu?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby funkcja: „Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu” była dostępna nie później niż po 3 miesiącach od wdrożenia systemu.

Pytanie 7 dotyczy Załącznika nr 6, Radiologiczny System informatyczny, pkt. 113, 114
Czy Zamawiający dopuści aby funkcja: „Raport o niewykonanych badaniach”, „ Raport przesuniętych terminów”
była dostępna po 3 miesiącach od wdrożenia systemu?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby funkcje: „Raport o niewykonanych badaniach”, „ Raport przesuniętych terminów” były dostępne nie później niż po 3 miesiącach od wdrożenia systemu.

Pytanie 8 dotyczy: Załącznika nr 6, Radiologiczny System informatyczny, pkt 118, 124, 125, 126
Czy Zamawiający dopuści aby funkcje:
„Możliwość wyróżnienia kolorem badań w widoku dziennym terminarza w zależności od zdefiniowanych reguł np.:

- wszystkie badania ze statusem różnym od WYKONANE, które zostały zarejestrowane jako rozliczane z NFZ mają być wyróżnione wybranym kolorem

- wszystkie badania z SOR mają być wyróżnione wybranym kolorem”,

„Funkcja łączenia badań musi umożliwiać wyświetlenie badania w postaci referencyjnej oraz w postaci diagnostycznej (m. in. celem dostępu do nagłówka DICOM)”

„Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego. Możliwość wycofania zatwierdzenia i poprawienia wyniku badania przez lekarza sporządzającego opis po stwierdzeniu błędów na wydrukowanym opisie (błędy językowe, „literówki”, pozostawienie części niepotrzebnego szablonu, etc.).”

„Zapewnienie możliwości utworzenia wzorców opisów referencyjnych (przez Kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej) wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza radiologa opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. 
Wzorce dla poszczególnych rodzajów badań widoczne są tylko przy danym typie badania tj. wzorce dla badań TK jamy brzusznej widoczne są po otworzeniu badania TK jamy brzusznej, wzorce dla USG piersi widoczne są po otworzeniu badania USG piersi, wzorce dla MMG po otworzeniu badania mammograficznego itp.”
były dostępne po 3 miesiącach od wdrożenia systemu  ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby w/w funkcje były dostępne nie później niż po 3 miesiącach od wdrożenia systemu.

Pytanie 9 dotyczy Załącznik nr 6, Radiologiczny System informatyczny, pkt. 127, 130, 131
Czy Zamawiający dopuści aby funkcje:
„Możliwość tworzenia przez użytkownika (lekarza radiologa opisującego badanie) grup wzorców opisów własnych niezależnych od wzorców opisów referencyjnych ustalonych przez Kierownika PDO. Możliwość ta pojawia się pod loginem użytkownika i nie jest dostępna dla innych użytkowników.
Wzorce dla poszczególnych rodzajów badań widoczne są tylko przy danym typie badania tj. wzorce dla badań TK jamy brzusznej widoczne są po otworzeniu badania TK jamy brzusznej, wzorce dla USG piersi widoczne są po otworzeniu badania USG piersi, wzorce dla MMG po otworzeniu badania mammograficznego itp.”,

„W czasie sporządzania opisu badania w oknie opisowym następuje okresowe samoczynne zapisywanie sporządzanego opisu w okresach co każde 30 s.”,

„Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania.”

były dostępne po 3 miesiącach od wdrożenia systemu  ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby w/w funkcje były dostępne nie później niż po 3 miesiącach od wdrożenia systemu.

Pytanie 10 dotyczy  Załącznika nr 6, Radiologiczny System informatyczny, pkt. 132, 133
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez następujących funkcji:
 „Możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisu, umożliwiającego co najmniej: 
- zmianę wielkości czcionki
- pogrubienie
- pochylenie
- podkreślenie

Wygląd podglądu wydruku jak i gotowego opisu po wydruku jak w edytorze opisu.”

„Możliwość automatycznego ustawiania statusu WYNIKI podczas drukowania opisu badania przez lekarza.”?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie bez w/w funkcji.

Pytanie 11 dotyczy: Załącznika nr 6, Radiologiczny System informatyczny, pkt. 150
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości generowania raportów badań wg. Kodów ICD 9?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie bez możliwości generowania raportów badań wg. Kodów ICD 9.

Pytanie 12 dotyczy Załącznika nr 6, Radiologiczny System informatyczny, pkt. 158
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez narzędzia do przywracania danych historycznych ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie bez narzędzia do przywracania danych historycznych.

Pytanie 13 dotyczy Załącznika nr 6, Radiologiczny System informatyczny, pkt. 164
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie panelu administracyjnego bez możliwości przywrócenia stanu rekordu badania do wersji przed dokonanymi zmianami?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 14 dotyczy Załącznika nr. 6, Radiologiczny System informatyczny, pkt. 172
Czy Zamawiający dopuści aby funkcja:
„Dostęp do poprzednich badań pacjenta bez konieczności przerywania opisu badania. Możliwość pobrania poprzedniego wyniku tego samego rodzaju badania danego pacjenta do obecnego okna opisowego jednym przyciskiem np. „POBIERZ BADANIE POPRZEDNIE” była dostępna po 3 miesiącach od wdrożenia systemu  ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby funkcja: „Dostęp do poprzednich badań pacjenta bez konieczności przerywania opisu badania. Możliwość pobrania poprzedniego wyniku tego samego rodzaju badania danego pacjenta do obecnego okna opisowego jednym przyciskiem np. „POBIERZ BADANIE POPRZEDNIE” była dostępna nie później niż po 3 miesiącach od wdrożenia systemu.

Pytanie 15 dotyczy  Załącznika nr 6, Integracja z HIS Infomedica, pkt 181,
Załącznik nr 6, Moduł archiwizacji obrazów diagnostycznych PACS, pkt  234
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie integracji systemów RIS/PACS/HIS poprzez protokół HL7 bez integrowania baz danych?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 16 dotyczy: Załącznika nr. 6, Moduł dystrybucji obrazów na oddziały szpitalne WEB, pkt. 246
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji: „presety poziomu i szerokości okna przypisane poszczególnym klawiszom funkcyjnym lub numerycznym na klawiaturze” ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie bez funkcji: „presety poziomu i szerokości okna przypisane poszczególnym klawiszom funkcyjnym lub numerycznym na klawiaturze”

Pytanie 17 dotyczy: Załącznika nr 6, Serwer bazodanowy dla systemu rejestracji i archiwizacji, pkt. 280
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym przestrzeń obrazowa będzie prowadzona również lub tylko na zewnętrznej macierzy dyskowej podłączonej do serwera systemu PACS?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie, w którym przestrzeń obrazowa będzie prowadzona również lub tylko na zewnętrznej macierzy dyskowej podłączonej do serwera systemu PACS.

Pytanie 18 dotyczy: Załącznika nr 6, Serwer bazodanowy dla systemu rejestracji i archiwizacji, pkt. 280
Czy Zamawiający może określić:
- ile danych jest do zmigrowania,
- jaki to jest rodzaj plików,
- z jakich urządzeń/modalności pliki obrazowe pochodzą,
- na jakich nośnikach są obecnie przechowywane?

- Zamawiający informuje, iż sam dokona migracji danych.

- Zamawiający informuje, iż wymaga serwera bazodanowego dla systemu rejestracji i archiwizacji min. 8 TB.

Pytanie 19 dotyczy Załącznika nr 4, Projekt umowy, § 4.1.10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu tego punktu do brzmienia jak niżej:

„czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych w okresie gwarancji (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) nie dłuższy niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zgłoszenia po godzinie 16.00 czas liczony będzie od następnego dnia roboczego od godz. 8.00”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 20 Dotyczy Załącznika nr 4, Projekt umowy, § 4.1.14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku awarii na 14 dni?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

- Zamawiający zmienił zapis § 4 ustęp 1 pkt 14 załącznika nr 4 do SIWZ i nadał mu brzmienie: “w przypadku gdy przewidywany czas koniecznej naprawy przekracza 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. Koszty wynikłe z tego tytułu obciążają Wykonawcę”.

Pytanie 21 Dotyczy Załącznika nr 4, Projekt umowy, § 7.1.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu tego punktu słów „ale nie więcej niż 5% wartości umowy brutto”?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 22 Dotyczy Załącznika nr 4, Projekt umowy, § 7.1.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy”?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 23 Dotyczy Załącznika nr 4, Projekt umowy, § 7.1.3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia.”?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 24 Dotyczy Załącznika nr 4, Projekt umowy, § 7.3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia rażącego naruszenia umowy dotyczącego jakości towaru lub terminów przydatności do użycia. Jeżeli  Wykonawca będzie się  skutecznie od tego uchylał, to Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli naruszenie to nie zostanie usunięte w terminie 10 dni roboczych od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego”?

Proponujemy skreślić pkt. 3.3, gdyż terminowość dostawy jest zabezpieczona już karami Umownymi za opóźnienia w § 7.1.1.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 25 Dotyczy Załącznika nr 4, Projekt umowy, § 5.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu tego punktu i zamianę treści na następującą:

Cena do zapłaty za przedmiot zamówienia zostanie zapłacona w 36 (słownie: trzydziestu sześciu) równych nieoprocentowanych ratach miesięcznych płatnych do 28-go dnia każdego kolejnego miesiąca począwszy od kolejnego miesiąca od daty wystawienia faktury zgodnie z harmonogramem spłat za zrealizowany przedmiot zamówienia.”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 26 dotyczy SIWZ

Prosimy o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie terminowych płatności w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy SIWZ

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz instytucji finansowej?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 28 dotyczy SIWZ

Prosimy o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia przedmiotu zamówienia, obowiązującej do momentu ustanowienia zastawu rejestrowego?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy SIWZ

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej wartość brutto przedmiotu umowy.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 30 dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wystawienie na rzecz Wykonawcy weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie spłaty wierzytelności przysługujących Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy SIWZ

W celu sprecyzowania zapisów SIWZ odnośnie ratalnej formy płatności, prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 5 ustęp 1 załącznika nr 4 do SIWZ  w zakresie terminów płatności rat i nadanie mu brzmienia: „Cena do zapłaty za przedmiot zamówienia zostanie zapłacona w 36 (słownie: trzydziestu sześciu) równych nieoprocentowanych ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury wraz z harmonogramem spłat, za zrealizowany przedmiot zamówienia”

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia: „Cena do zapłaty za przedmiot zamówienia zostanie zapłacona w 36 (słownie: trzydziestu sześciu) równych nieoprocentowanych ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury wraz z harmonogramem spłat, za zrealizowany przedmiot zamówienia”. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis § 5 ustęp 1 załącznika nr 4 do SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 32 dotyczy SIWZ

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym oraz formularzu cenowym kosztu finansowania płatności ratalnej, co umożliwi Wykonawcy uwzględnienie w koszcie finansowania stawki VAT „zw.” pozwoli to uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT, będzie to bardzo korzystne dla Zamawiającego. Przykładowe zapisy:

- W zakresie formularza ofertowego:

(…) oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia:

- za wartość netto: ..............................., co stanowi wartość brutto: ..................................

słownie: ............................................................................., w tym podatek VAT .................... zł

w tym koszt finansowania:

- wartość netto ....................................zł.

- podatek VAT „zw.” zł

- wartość brutto ...................................zł.

słownie :............................................zł.

- w zakresie arkusza asortymentowo – cenowego:

| LP | asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia | Oferowany model/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu do ucyfrowienia pośredniego wraz z archiwizacją i dystrybucją obrazów dla pracowni diagnostyki obrazowej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | koszt finansowania | usł. | 1 |  |  | zw. |  |  | nd | nd | nd |

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 33 dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy SIWZ

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy przez Zamawiającego?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 35 dotyczy SIWZ

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 34, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy poniższego zapisu:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części  którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej  ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zapłatę odsetek za opóźnienie w zapłacie raty ceny, w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 37 dotyczy SIWZ

Czy w przypadku wyboru w wyniku przetargu oferty konsorcjum Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy w 3 egzemplarzach?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza podpisanie umowy w 3 egzemplarzach w przypadku wyboru oferty konsorcjum.

Pytanie nr 38 dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §5 ustęp 2 i nadanie mu brzmienia: „Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 39 dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów § 7 ustęp 1 podpunkt 2 i nadanie mu brzmienia: „za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 40 dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów § 7 ustęp 1 podpunkt 3 i nadanie mu brzmienia: „z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 41 dotyczy SIWZ

Mając na względzie równość stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu nakładającego karę umowną na Zamawiającego za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 42 dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów § 9 i nadanie mu brzmienia: „W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zwrócą się do właściwego rzeczowo sądu powszechnego wg siedziby Wykonawcy”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 43 dotyczy SIWZ

Czy Poprzez zapis §4 ust.1 pkt 18 Zamawiający rozumie szkolenie trwające 1 dzień przez 8 godzin

- Zamawiający informuje, że  poprzez zapis §4 ust.1 pkt 18 rozumie szkolenie trwające 1 dzień przez 8 godzin . W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis § 4 ustęp 1 pkt 18 załącznika nr 4 do SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 44 dotyczy Załącznika nr 6, Skaner płyt obrazowych punkt 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy skaner z możliwością bezstratnego generowania i przesyłania obrazów  ze skalą szarości równą 12 bit/piksel

Pragniemy wyjaśnić, że oko doświadczonego radiologa, nie jest w stanie rozróżnić więcej niż 1024 odcieni szarości, co odpowiada głębi szarości generowanego obrazu na poziomie 10 bit. 10 bit to również  maksymalna wartość z jaką obrazy mogą być wyświetlane na monitorach diagnostycznych. Generowanie obrazów ze skalą wyższą niż 12 bit powoduje jedynie niepotrzebne spowolnienie przesyłania danych i konieczność zwiększenia przestrzeni do archaizacji.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 45 dotyczy Załącznika nr 6, Skaner płyt obrazowych punkt 9

Czy Zamawiający dopuści skaner bez opcji mammograficznej?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza  skaner bez opcji mammograficznej.

Pytanie nr 46 dotyczy Załącznika nr 6 Skaner płyt obrazowych punkt 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skanera z możliwością skanowania kaset pantomograficznych 15 x 30 cm oraz kaset do kości długich o rozmiarze 35 x 84 oraz 35 x 124,5 cm.?

Proponowane przez nas rozwiązanie w zupełności spełni Państwa wymagania w zakresach odnoszących się do standardów w RTG.

Kasety długie wykorzystywane są przy badaniu kręgosłupa i kończyn dolnych.  Zapewniamy, że proponowane przez nas kasety jak i otrzymywany przy ich użyciu obraz zupełnie wystarcza nawet w przypadku badań bardzo wysokich pacjentów. Parametr wymagany przez Zamawiającego  spełnia tylko jeden producent (Carestream) a wprowadzenie go do SIWZ nie ma merytorycznego uzasadnienia, tylko ogranicza złożenie konkurencyjnej oferty, co jest niezgodne z prawem o zamówieniach publicznych.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza  skaner z możliwością skanowania kaset pantomograficznych 15 x 30 cm oraz kaset do kości długich o rozmiarze 35 x 84 oraz 35 x 124,5 cm.

Pytanie nr 47 dotyczy Załącznika nr 6 Płyty z kasetami punkt 19

Czy Zamawiający dopuści kasetę o rozmiarze 35 x 43 cm ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową ?

Proponowane przez nas rozwiązanie daje ten sam efekt, a sposób w jaki Zamawiający opisał kasetę ogranicza konkurencję.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 48 dotyczy Załącznika nr 6 Płyty z kasetami punkt 25

Prosimy o dopuszczenie kaset zarejestrowanych w klasie I. Diagnostyczny obraz rentgenowski rejestrowany jest na płycie obrazowej a nie na kasecie, tak więc zgodnie z obowiązującą Ustawą o Wyrobach Medycznych kasety nie muszą być zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie IIa lub wyższej ani posiadać certyfikatu dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzającego zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. W klasie IIa występują u nas płyty obrazowe, które są nośnikiem obrazu RTG.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 48 dotyczy Załącznika nr 6 Stacja ( Konsola ) Technika punkt 45

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ inne wymagane”, czy w związku z tym, że Zamawiający wymaga opisanej opcji będzie również wymagał integracji z urządzeniami rentgenowskimi? Jeżeli tak, proszę o podanie producenta/ów i modelu/i posiadanych przez Zamawiającego aparatów RTG.

- Zamawiający informuje, iż  pod pojęciem „ inne wymagane” rozumie inne wymagane prawem parametry, które powinny być przypisane do zdjęcia. Zamawiający nie wymaga integracji z urządzeniami rentgenowskimi na poziomie stacji technika skanera.

Pytanie nr 49 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dniem zapłaty wynagrodzenia, jako długo oddawczego zgodnie z art. 454

par. 1 k.c., był dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 50 dotyczy SIWZ

Z uwagi na realizację zakupu w formie ratalnej prosimy dodać do umowy następujący zapis: "Opóźnienie w zapłacie ponad 30 dni którejkolwiek raty (lub jej części) skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia całej wierzytelności wynikającej z umowy w stan natychmiastowej wymagalności i żądania jej zapłaty powiększonej o należne zgodnie z umową odsetki w trybie natychmiastowym "

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 51 dotyczy Załącznika nr 4, ust. 1 par. 5 Projekt umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę treści Załącznika nr 4, ust. 1 par. 5 w związku z tym,

że Zamawiający otrzyma harmonogram spłat, w którym raty są równe a uzależnienie terminu płatności od

terminu otrzymania faktury jest niezależne i niekontrolowalne przez strony: „Cena do zapłaty za przedmiot zamówienia zostanie zapłacona w 36 (słownie: trzydziestu sześciu) równych nieoprocentowanych ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca. Pierwsza rata będzie płatna na koniec miesiąca następującego po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.”

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia: „Cena do zapłaty za przedmiot zamówienia zostanie zapłacona w 36 (słownie: trzydziestu sześciu) równych nieoprocentowanych ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury wraz z harmonogramem spłat, za zrealizowany przedmiot zamówienia”. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis § 5 ustęp 1 załącznika nr 4 do SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 52 dotyczy SIWZ

Z uwagi na realizację zakupu w formie ratalnej prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zastaw na

przedmiocie zamówienia?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 53 dotyczy SIWZ

Z uwagi na realizację zakupu w formie ratalnej prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie spłaty rat w postaci weksla in blanco z porozumieniem wekslowym?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 54 dotyczy SIWZ

Z uwagi na realizację zakupu w formie ratalnej prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie spłaty rat w postaci zastawu rejestrowego na kontrakcie z NFZ do kwoty 150% wartości zamówienia?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 55 dotyczy SIWZ

Z uwagi na realizację zakupu w formie ratalnej prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie spłaty rat w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji (do 150% kwoty zamówienia)?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 56 dotyczy SIWZ

Z uwagi na realizację zakupu w formie ratalnej prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie spłaty rat w postaci poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację do jakiej kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych poręczyciela)?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 57 dotyczy SIWZ Rozdział XV pkt 2.1) i 2)

Prosimy o wyjaśnienie czym różnią się te dwa przypadki. W ocenie zadającego pytanie treść pkt 2.1) mieści

się w treści pkk 2).2) zmiana stawki VAT nie może bowiem nastąpić inaczej niż przez zmianę ustawy. Uprzejmie prosimy o przeredagowanie tego punktu.

- Zamawiający informuje, iż usunął pkt 2.1) z Rozdziału XV. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 58 dotyczy SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie w umowie kiedy ma przechodzić na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający informuje, iż dodał ustęp 2 do § 2 Załącznika nr 4 Projekt umowy o treści: „Własność przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego wydania” Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 59 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do Umowy zapisu, że Wykonawca może postawić całą wierzytelność

wynikającą z Umowy w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku gdy od chwili zawarcia Umowy

nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, które zagraża zdolności

Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 60 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do Umowy zapisu, że Wykonawca może postawić wierzytelność wynikającą z Umowy w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku gdy w stosunku do  Zamawiającego została podjęta uchwała o jego przekształceniu lub likwidacji?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 61 dotyczy SIWZ

Prosimy o przedstawienie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek wyników) za 2012 rok.

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na przedstawienie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek wyników) za 2012 rok. Na wniosek uprawnionego przedstawiciela sprawozdania zostaną udostępnione w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 62 dotyczy SIWZ

Prosimy o zestawienie dostępnych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2012 oraz 31.08.2013 r. zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie pozostające do spłaty, okres kredytowania oraz zabezpieczenie.

- Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na udostępnienie w/w informacji.

Pytanie nr 63 dotyczy SIWZ

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Jeśli nie, Czy Wykonawca przedstawi w dniu podpisania umowy aktualne zaświadczenia (ważne 3 miesiące) z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami.

- Zamawiający informuje, iż nie posiada ugód dotyczących spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Zamawiający nie zalega z podatkiem wobec Urzędu Skarbowego i nie zalega ze składkami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zamawiający przedstawi w dniu podpisania umowy aktualne zaświadczenia (ważne 3 miesiące) z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami.

Pytanie nr 64 dotyczy SIWZ

Czy wobec Zamawiającego prowadzony były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości?

- Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 6 miesięcy nie były prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań.

Pytanie nr 65 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza na zabezpieczenie umowy cesję praw z umowy ubezpieczenia przedmiotu dostawy od wszystkich ryzyk, a jeśli tak, czy wyrazi zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do umowy: „Sprzęt zostanie ubezpieczony przez Zamawiającego każdorazowo najdalej na 14 dni przed upływem każdej poprzedniej polisy. Zamawiający dokona cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na Dostawcę w dniu zawarcia każdej z umów ubezpieczenia oraz zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Dostawcy kserokopii tej polisy wraz z cesją każdorazowo najdalej na 7 dni przed upływem każdej poprzedniej polisy.”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.