SPSZOZ/1886/2013                                                    	                                  Lębork, dn. 04.10.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/96/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy zestawów do separacji płytek krwi oraz membran do rekonstrukcji chrząstki stawowej do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1- dotyczy zad. nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie:  jaka jest wymagana koncentracja płytek krwi (ile razy w stosunku do wyjściowej płytkowości pacjenta)?

Zamawiający informuje, iż wymaga, aby koncentracja płytek krwi w stosunku do wyjściowej płytkowości pacjenta wynosiła od 2,5 razy.

Pytanie nr 2- dotyczy zad. nr 1

Czy Zamawiający, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych, wymaga: aby system produkował koncentrat zawierający minimum 9 razy większe stężenie płytek krwi (czynników wzrostu) niż we krwi obwodowej człowieka (stężenie około 1,5 - 3 milionów trombocytów na µl)?

Zamawiający informuje, iż nie wymaga, aby system produkował koncentrat zawierający minimum 9 razy większe stężenie płytek krwi niż we krwi obwodowej człowieka.

Pytanie nr 3- dotyczy rozdz. XII SIWZ pkt 2

Czy Zamawiający, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych, rozszerzy kryteria wyboru ofert o parametr jakości (np.40% jakość, 60% cena) i sposób oceny ofert o dodatkową punktację dla wysokiej jakości produktów, (np. wyższe stężenia płytek/wyższa efektywność terapii), co umożliwi Zamawiającemu weryfikację jakości oferowanych produktów na etapie analizy ofert w celu pozyskania najnowocześniejszych implantów w konkurencyjnej cenie ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4- dotyczy rozdz. I SIWZ pkt 7, „formularz oferty”, § 7 projekt umowy

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści: dostarczanie    instrumentarium na czas zabiegu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5- dotyczy zad. nr 1

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści:

Sterylny zestaw do pozyskania z 54 ml krwi obwodowej, co najmniej 6 ml koncentratu                                  płytek krwi (w razie potrzeby istnieje możliwość odwirowania 27 ml; 36 ml i 45 ml krwi –     otrzymując odpowiednio co najmniej: 3 ml; 4 ml i 5 ml koncentratu płytek krwi) - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa.

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części.

Zestaw zawiera antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności.

Zamawiający dopuści sterylny zestaw do pozyskania z 54 ml krwi obwodowej, co najmniej 6 ml koncentratu płytek krwi- zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Zestaw zawierający specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części. Zestaw zawierający antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, gwarantujące pełne bezpieczeństwo sterylności. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zad. nr 1. Zmieniony Załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6- dotyczy zad. nr 2

Czy zamawiający dopuści : membranę kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego.

Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm,40x50mm

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Zamawiający nie dopuści membrany kolagenowej do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem