SPSZOZ/1894/2013                        	                              	                Lębork, dn. 08.09.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/100/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy siatek chirurgicznych i materiałów szewnych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy paragrafu 2 ust.3 projektu umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 24 godzin na 72 godziny.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 dotyczy paragrafu 4 ust.5 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego paragrafu.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy paragrafu 6 ust.1b. projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego paragrafu

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy dodania do umowy zapisu

„ Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 1, Poz. nr 1 i 3

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę chirurgiczną, niewchłanialną, jednowarstwową, o dwukierunkowej elastyczności, składającą się z dwóch komponentów ( polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88 % od strony trzewi) z możliwością docinania do żądanego kształtu? Przezroczystą, ze znacznikiem ułatwiającym orientację podczas implantacji, przeznaczoną do zaopatrywania przepuklin brzusznych?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 1, Poz. nr 2

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycję nr 2, tworząc Zadanie nr 1a i umożliwi złożenie konkurencyjnej i atrakcyjnej cenowo oferty tylko na siatki do przepuklin brzusznych?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wyłączy  pozycji nr 2 z zadania nr 1, ponieważ w/w siatki będą stosowane do zabiegów laparoskopowych, w związku z czym aplikatory są nieodłączną częścią siatek.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 1

Czy  Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe częściowo wchłanialne o parametrach: lekka siatka monofilamentna składająca się z trzech rodzajów materiału: wchłanialnej warstwy hydrożelowej (30 dni), włókien PGA, polipropylenu.

Polipropylen- lekki, 0,17 mm grubości, porowatość 0,004 cm2, polipropylenowa siatka pozwalająca na szybki przerost tkankowy. Biowchłanialna warstwa tkanych włókien PGA- wzmacniająca barierową warstwę hydrożelową wchłanialna (30 dni) w rozmiarach: 10,2x15,2 cm oraz 15,2x20,3 cm.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.