SPSZOZ/1923/2013                                                    	                                  Lębork, dn. 14.10.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/99/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi serwisu sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w nazwie sprzętu (Poz. 2 myjnia dezynfektor typ DSG 10/2)? Czy oba modele urządzeń to DS 610/2?

- Zamawiający informuje, iż w zadaniu nr 18 poz. nr 2 powinno być: „Myjnia dezynfektor typ DS 610/2 nr 1063076 STELCO - WŁOCHY”.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 18 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2 – dotyczy SIWZ rozdz. XI pkt. 7

Czy Zamawiający wymaga aby cena przeglądu okresowego uwzględniała koszt części eksploatacyjnych?

- Zamawiający informuje, że cena kosztu przeglądu okresowego powinna obejmować koszty wszystkich niezbędnych czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu podtrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej urządzenia medycznego, w tym m. in. koszty dojazdów Wykonawcy. Zgodnie z zapisami rozdziału XI pkt. 7 SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny”.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 42 poz. 1 i 2

Prosimy o wyszczególnienie urządzeń wchodzących w skład zadania 42 „Wiertarka Aesculap Chifa” wraz z podaniem numerów katalogowych Aesculap oraz numerów seryjnych osobno dla pozycji:

- Wiertarka elektryczna Aesculap ELAN E

- Zestaw Acculan 3 Ti

Znajomość składu zestawu ma decydujące znaczenie dla skalkulowania ceny przeglądu.

  - Zamawiający informuje, iż w skład poz. 1 „Wiertarka Aesculap Chifa” wchodzą:

- napęd elektryczny 1 szt.

- wałek giętki – 3 szt.

- uchwyt kątowy do aparatury Harris – 1 szt.

- głowica oscylacyjna – 1 szt.

- uchwyt do głowic Jucobsa – 2 szt.

- głowica Jucobsa – 1 szt.

  - w skład poz. nr 2 „Zestaw Acculan 3 Ti” wchodzą:

- wiertarka GA 672 SIN 3010

- piła GA 673 SIN 2630

- akumulatory (3 szt.) SIN 11835, 11855, 11742

- końcówki GB 638R SIN 3619, GB 643 SIN 2254

- ładowarka GA 677 SIN 5155

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 34 poz. 27, 28, 33

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie  pozycji 27, 28, 33 tj:

- poz. 27 -  Citadel 1000, prod. Shandon, nr fabr CL 309203

- poz. 28 -  Mikrotom rotacyjny AS 325, prod. Shandon, nr fabr. MT 00255A2V

- poz. 33 -  Procesor tkankowy STP120-2 nr.50166

do odrębnego zadania.

- Zamawiający informuje, iż wydzielił z zadania nr 34 poz. 27, 28 i 33 oraz utworzył nowe zadanie o numerze 34A.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający utworzył nowe zadanie o numerze 34A w załączniku nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 34 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 34 pozycji 16 – Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy dla potrzeb Centralnej Sterylizacji – jako odrębne zadanie?

- Zamawiający informuje, iż wydzielił z zadania nr 34 poz. 16 oraz utworzył nowe zadanie o numerze 34B.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający utworzył nowe zadanie o numerze 34B w załączniku nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 23 poz. 43

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 43 do osobnego pakietu bądź dopuści możliwość złożenia oferty na wymienione pozycje? Żaden podmiot w Polsce nie posiada autoryzacji na wykonanie napraw wszystkich urządzeń zawartych w pakiecie.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 34 poz. 12 i 41

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 12 oraz 41 do osobnego pakietu bądź dopuści możliwość złożenia oferty na wymienione pozycje? Żaden podmiot w Polsce nie posiada autoryzacji na wykonanie napraw wszystkich urządzeń zawartych w pakiecie.

- Zamawiający informuje, iż wydzielił z zadania nr 34 poz. 12 i 41 oraz utworzył nowe zadanie o numerze 34C.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający utworzył nowe zadanie o numerze 34C w załączniku nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 7 poz. 20

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, zwracamy się z prośbą o wydzielenie defibrylatora Cardio Aid (pozycja 20) do osobnego pakietu.

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 24 poz. 11 i 12

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, zwracamy się z prośbą o wydzielenie respiratorów Sechrist (pozycja 11 i 12) do osobnego pakietu.

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 34 poz. 18, 19 i 21

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 34 następujące pozycje:

Poz. 18 – Ultrasonograf VOLUSON 730 Pro (A41980)

Poz. 19 – Ultrasonograf Sonoline LX, prod. SIEMENS (nr fabr. EE92599)

Poz. 21 – Spirometr 513070

- Zamawiający informuje, iż wydzielił z zadania nr 34 poz. 18, 19 i 21 oraz utworzył nowe zadanie o numerze 34D.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający utworzył nowe zadanie o numerze 34D w załączniku nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 13 poz. 30 i 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie: Z  zadania Nr.13 /kardiomonitory/pkt 30 i pkt 34 do odrębnego zadania.

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 26 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie: Z  zadania Nr 26 /sterylizatory/ pkt 2 do odrębnego zadania.

- Zamawiający informuje, iż wydzielił z zadania nr 26 poz. 2 oraz utworzył nowe zadanie o numerze 26A.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający utworzył nowe zadanie o numerze 26A w załączniku nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 34 poz. 15, 16, 36, 37, 38 i 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie: Z zadania Nr 34 /różne/ pkt 15 , pkt 16 , pkt 36 , pkt 37 , pkt 38 , pkt 39 do odrębnego zadania.

- Zamawiający informuje, iż wydzielił z zadania nr 34 poz. 16 i utworzył nowe zadanie 
o numerze 34B, a także wydzielił z zadania nr 34 poz. 15, 36, 37, 38 oraz 39 i utworzył nowe zadanie o numerze 34E.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający utworzył nowe zadania o numerach 34B i 34E w załączniku nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 14 – dotyczy zadania nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie: Z zadania Nr 28 / urządzenia/ pkt 1 do odrębnego zadania.

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.