SPSZOZ/ 1969 /2013                                                    	                                  Lębork, dn. 21.10.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/105/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kardiotokografów do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1- dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kardiotokografy posiadające wodoszczelne głowice ultradźwiękowe Cardio o częstotliwości pracy wyłącznie 1 MHz( 100Hz?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2- dotyczy zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kardiotokografy, których zakres pomiaru FHR wynosi: 50 ( 240 bpm z dokładnością dla wyświetlacza 1 bpm, dla wydruku ¼ bpm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3- dotyczy zadania nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kardiotokografy, których natężenie emitowanej fali (wiązki wyjściowej) wynosi (2,38 ( 0,59 mW/cm2)?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza kardiotokografy, których natężenie emitowanej fali (wiązki wyjściowej) wynosi 2,38 ( 0,59 mW/cm2. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 6 poz. 5. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4- dotyczy zadania nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kardiotokografy bez możliwości zamocowania głowic na uchwytach przy aparacie?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza kardiotokografy bez możliwości zamocowania głowic na uchwytach przy aparacie. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 6 poz. 9. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5- dotyczy zadania nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści kardiotokografy, gdzie jakość sygnałów jest prezentowana za pomocą wskaźników dla każdego kanału (ciąża mnoga) częstości rytmu serca płodu, pomagając w odnalezieniu optymalnego położenia głowicy?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza kardiotokografy, gdzie jakość sygnałów jest prezentowana za pomocą wskaźników dla każdego kanału (ciąża mnoga) częstości rytmu serca płodu, pomagając w odnalezieniu optymalnego położenia głowicy. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 6 poz. 15. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6- dotyczy zadania nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści kardiotokografy wyposażone w pochylany ekran dotykowy TFT o przekątnej 6,5 cala umożliwiający podgląd numerycznych monitorowanych parametrów oraz odczyt komunikatów?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza kardiotokografy wyposażone w pochylany ekran dotykowy TFT o przekątnej 6,5 cala umożliwiający podgląd numerycznych monitorowanych parametrów oraz odczyt komunikatów. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 6 poz. 17. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 7- dotyczy zadania nr 1 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści kardiotokografy, gdzie monitorowane parametry i krzywe drukowane są na papierze termoczułym z podziałką?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza kardiotokografy, gdzie monitorowane parametry i krzywe drukowane są na papierze termoczułym z podziałką. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 6 poz. 20. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 8- dotyczy zadania nr 1 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści kardiotokografy, w których czas pracy bez wymiany papieru wynosi 25 godzin?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9- dotyczy zadania nr 1 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści kardiotokografy posiadające 3,5 godzinną pamięć wewnętrzną aparatu umożliwiającą przechowywanie zapisów i ich późniejszy wydruk.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10- dotyczy zadania nr 1 poz. 2 i 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiotokograf z nowoczesnym kolorowym wyświetlaczem LCD powyżej 10”, posiadającym wodoszczelne głowice ultradźwiękowe Cardio o częstotliwości pracy 1MHz?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11- dotyczy zadania nr 1 poz. 3 i 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiotokograf z nowoczesnym kolorowym wyświetlaczem LCD powyżej 10”, posiadającym zakres pomiaru FHR: 30-240 bpm z dokładnością +/- 1 bpm w całym zakresie?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12- dotyczy zadania nr 1 poz. 5 i 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiotokograf z nowoczesnym kolorowym wyświetlaczem LCD powyżej 10”, posiadającym natężenie emitowanej fali ultradźwiękowej mniejsze niż 10 mW/cm2?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 1 poz. 5 i 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiotokograf z nowoczesnym kolorowym wyświetlaczem LCD powyżej 12”, posiadającym natężenie emitowanej fali ultradźwiękowej mniejsze niż 1,76 mW/cm2?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14- dotyczy zadania nr 1 poz. 17 i 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiotokograf z nowoczesnym kolorowym wyświetlaczem LCD powyżej 10”, umożliwiającym 24 godzinny zapis przebiegu badania kardiotokograficznego bez konieczności wymiany papieru?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem