**Załącznik nr 6**

**Zadanie nr 1**

**Materac - 15 szt.**

Producent: ……………………………………….

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji : 2013 Fabrycznie nowe

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PARAMETRY** | **WYMAGANE****PARAMETRY** | **PARAMETRY****OFEROWANE****TAK/NIE** |
| 1. | Materac z pianki wysokoelastycznej | TAK |  |
| 2. | Pokrowiec z wysokoelastycznej pianki z pokrowcem medycznym, z froty bawełnianej z filtrem nieprzemakalnym 100% PVC (frota na lewej stronie), temperatura prania 60°C, wodoodporny, bariera przeciwko roztoczom, bakteriom i grzybomPokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, odporny na dezynfekcję. | TAK |  |
| 3. | Wymiary materaca:Materac dostosowany do wymiarów łóżka: 195 x 90 cm,Wysokość : 12 cm | TAK |  |

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela