SPSZOZ/2151/2013                        	                              	                     Lębork, dn. 14.11.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/107/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę Sprzętu Medycznego na Oddział Chirurgiczny do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 8 tygodni dla zad. 2, gdyż jest to produkt skonfigurowany pod indywidualne potrzeby klienta?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza termin realizacji zamówienia do 8 tygodni dla zadania 2. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienia zapisy SIWZ.

- Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający w zad. 2 dopuści regulacje wysokości leża w przedziale 55-91 cm, co minimalnie różni się od oczekiwań Zamawiającego?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta z regulacją wysokości leża w przedziale 55-91 cm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 14 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy zamawiający  w zad. 2 oczekuje składanego wieszaka infuzyjnego montowanego na stałe na wyposażeniu wózka?

- Zamawiający informuje, iż oczekuje składanego wieszaka infuzyjnego montowanego  na stałe na wyposażeniu wózka.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 19 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy w pkt. 7 Zamawiający dopuści wózek z leżem o szerokości 620 mm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania  wózek z leżem o szerokości 620 mm

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 7 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy w pkt. 14 Zamawiający  dopuści zaoferowanie wózka z hydrauliczną regulacją wysokości leża, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od 55 do 87cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)?

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od 55 do 87cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 14 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy w pkt. 16 Zamawiający dopuści wózek z Pozycją Trendelenburga/anty Trendelenburga regulowaną hydraulicznie w zakresie ± 15° przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka?

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania  wózek z Pozycją Trendelenburga/anty Trendelenburga regulowaną hydraulicznie w zakresie ± 15° przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 16 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy w pkt. 19 Zamawiający dopuści zaoferowanie materaca piankowego o grubości 8 cm, powlekanego nieprzemakalnym, odpornym na uszkodzenia materiałem, antystatycznego, mocowanego na rzepy w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania materac piankowy  o grubości 8 cm, powlekanego nieprzemakalnym, odpornym na uszkodzenia materiałem, antystatycznego, mocowanego na rzepy w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 20 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do transportu pacjenta wyposażony w barierki boczne, chromowane, składane wzdłuż leża, o wysokości 31,5 cm i długości 121,5 cm, zlokalizowane po obu stronach wózka, zewnętrzne wykończenie barierek bocznych z tworzywa sztucznego? Oferowane parametry różnią się nieznacznie od wskazanych przez Zamawiającego, będę funkcjonalne podczas codziennego korzystania z wózka i wynikają jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta wyposażony w barierki boczne, chromowane, składane wzdłuż leża, o wysokości 31,5 cm i długości 121,5 cm, zlokalizowane po obu stronach wózka, zewnętrzne wykończenie barierek bocznych z tworzywa sztucznego

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 13 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do transportu pacjenta posiadający hydrauliczną regulację wysokości leża za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od 62,5 do 93,5 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)? Oferowany dolny zakres (62,5 cm) będzie w pełni funkcjonalny podczas codziennego korzystania z wózka, natomiast górny (93,5 cm) jest lepszy od wskazanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta posiadający hydrauliczną regulację wysokości leża za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od 62,5 do 93,5 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 14 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do transportu pacjenta posiadający manualną regulację segmentu pleców ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie  od 0° do 84°, dźwignia do opuszczania leża zlokalizowana pod leżem, dostępna po obu stronach wózka? Oferowany zakres będzie wystarczający podczas codziennego korzystania z wózka, ponadto różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta posiadający manualną regulację segmentu pleców ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie  od 0° do 84°, dźwignia do opuszczania leża zlokalizowana pod leżem, dostępna po obu stronach wózka

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 15 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do transportu pacjenta posiadający pozycję Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowaną hydraulicznie w zakresie +/- 14,5o przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka? Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający podczas codziennego korzystania z wózka.

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta posiadający pozycję Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowaną hydraulicznie w zakresie +/- 14,5o przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 16 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do transportu pacjenta, którego narożniki wyposażone są w 4 odbojniki chroniące wózek i ściany przed otarciami oraz listwy odbojowe na barierkach bocznych po obu stronach? Oferowane rozwiązanie z pewnością spełni oczekiwania użytkownika co do właściwego zabezpieczenia wózka i ścian przed uszkodzeniami.

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, którego narożniki wyposażone są w 4 odbojniki chroniące wózek i ściany przed otarciami oraz listwy odbojowe na barierkach bocznych po obu stronach

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 17 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do transportu pacjenta posiadający cztery gniazda na statyw infuzyjny lub inne akcesoria? Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta posiadający cztery gniazda na statyw infuzyjny lub inne akcesoria

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 18 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do transportu pacjenta wyposażony w materac piankowy, w pokrowcu nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, antystatyczny, o grubości 8 cm, materac niepalny, mocowany za pomocą pasków w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie? Proponowany parametr będzie równie praktyczny jak wskazany przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta wyposażony w materac piankowy, w pokrowcu nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, antystatyczny, o grubości 8 cm, materac niepalny, mocowany za pomocą pasków w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 20 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 15 dotyczy Treści SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w ramach zadania nr 2  do 6 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza termin realizacji zamówienia do 8 tygodni dla zadania 2. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienia zapisy SIWZ.

- Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek,  którego całość konstrukcji oparta jest na jednej kolumnie i wykonana z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu, natomiast całość konstrukcji próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem? Rozwiązanie to bardzo dobrze sprawdza się w praktyce, gdyż wszystkie metalowe części są osłonięte i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem, a proponowana konstrukcja gwarantuje pełną dezynfekcję wózka i jego estetyczny wygląd przez wiele lat.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, którego leże wypełnione jest płytami laminowanymi z tworzywa HPL? Oferowane tworzywo charakteryzuje się bardzo wysoką wodoodpornością, ogniotrwałością oraz wytrzymałością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne co jest równie korzystnym rozwiązaniem.

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania  wózek transportowy, którego leże wypełnione jest płytami laminowanymi z tworzywa HPL

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, wyposażony w centralny system hamulcowy obsługiwany z obu stron dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem funkcji blokady w postaci naklejki ze strzałką w dół umieszczoną z 4 stron wózka oraz dodatkowe piąte koło kierunkowe uruchamiane odrębną dźwignią również z naklejką informująca o możliwości jego opuszczenia lub podniesienia? Wymagane rozwiązanie jest więc tożsame z wymaganym i w łatwy sposób pozwala na uzyskanie informacji o kierunku uzyskania blokady podstawy jezdnej.

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania wózek, wyposażony w centralny system hamulcowy obsługiwany z obu stron dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem funkcji blokady w postaci naklejki ze strzałką w dół umieszczoną z 4 stron wózka oraz dodatkowe piąte koło kierunkowe uruchamiane odrębną dźwignią również z naklejką informująca o możliwości jego opuszczenia lub podniesienia

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 9 i 11 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, w którym dźwignie blokady centralnej zlokalizowane są obustronnie przy dłuższym boku podstawy a więc z prawej i lewej strony wózka? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego zapewniając dostęp do dźwigni hamulca blokady centralnej z czterech stron wózka co bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania wózek, w którym dźwignie blokady centralnej zlokalizowane są obustronnie przy dłuższym boku podstawy a więc z prawej i lewej strony wózka

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 12 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w metalowe barierki boczne pokryte termoplastycznym tworzywem? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne, tworzywowa powłoka zapewnia estetyczny wygląd i sanowi doskonałe zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem konstrukcji barierek.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, w którym hydrauliczna regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 520mm do 820mm? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leża wózka przez pacjentów o różnym wzroście zarówno niższym jak i wyższym.

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania wózek, w którym hydrauliczna regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 520mm do 820mm

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 14 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w jedną dźwignię do regulacji oparcia pleców umieszczoną pod leżem w centralnej części wezgłowia? Gwarantuje to doskonały dostęp z każdej strony wózka, bez względu na położenie operatora, gdyż dźwignia umieszczona jest na środku segmentu oparcia pleców w łatwo dostępnym miejscu.

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania  wózek wyposażony w jedną dźwignię do regulacji oparcia pleców umieszczoną pod leżem w centralnej części wezgłowia, ale Zamawiający nie stawia wymogów w wyżej wymienionym zakresie.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 21 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, w którym pozycja Trendelenburga i anty-Trenelenburga uzyskiwana jest ręcznie przy użyciu mechanizmu sprężyny gazowej za pomocą dźwigni ręcznej umieszczonej pod segmentem oparcia pleców od strony głowy, wyraźnie odróżniającej się kolorystycznie (kolor czerwony)? Proponowane rozwiązanie gwarantuje szybką dostępność wymaganej funkcji i natychmiastową reakcję personelu w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, w którym regulacja pozycji Trendelenburga odbywa się od 0 do 14º natomiast regulacja pozycji anty-Trendelenburga odbywa się w zakresie od 0 do 10º? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wózek, w którym regulacja pozycji Trendelenburga odbywa się od 0 do 14º natomiast regulacja pozycji anty-Trendelenburga odbywa się w zakresie od 0 do 10º

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 16 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony wyłącznie w cztery krążki odbojowe zlokalizowane w narożach ramy leża, bez listew odbojowych? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej ochrony zarówno wózka jak i ścian przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w blaty pokryte bezszwowym przeciwodleżynowym, viscoelastycznym materacem w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym z domieszką lycry zgrzewanym techniką ultradźwięków, mocowanym na rzepy o grubości 9cm? Wskazane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i  zapewnia ochronę pacjentów przed powstaniem odleżyn, gwarantuje ich komfort i ułatwia pracę obsługi medycznej.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 1, Materac

Prosimy o zmodyfikowanie zapisu punktu 2 tabeli parametrów „Pokrowiec z wysokoelastycznej pianki”.

- Zamawiający informuje, iż zmienia zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 1 poz.2. Jednocześnie zmianie ulega zapis w zadaniu nr 1 poz. 1  Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 28 dotyczy treści SIWZ

Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert i co za tym idzie obniżenie cen zakupu wymaganego sprzętu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy? W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowany termin, prosimy o określenie, o ile Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza termin realizacji zamówienia do 8 tygodni dla zadania 2. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienia zapisy SIWZ

- Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali, gwarantującej długotrwałość i bezawaryjność, opartej na 2 kolumnach?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem podzielonym na 2 segmenty wypełnione płytą laminatową, zapewniającą stabilną podstawę dla materaca?

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania  wózek z leżem podzielonym na 2 segmenty wypełnione płytą laminatową, zapewniającą stabilną podstawę dla materaca

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości leża 1910, który to parametr różni się tylko o 1 cm od oczekiwanego, i nie wpływa na jego walory użytkowe?

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania  wózek o długości leża 1910

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 7 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka zintegrowane z barierkami bocznymi, które równocześnie się opuszczają?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojedyncze koła o średnicy 20cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu, bez konieczności stosowania osłon?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy w rozumieniu pkt. 12 Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dźwignie centralnej blokady umieszczone w każdym narożu wózka, co jest parametrem korzystniejszym od opisanego?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w lakierowane poręcze boczne składane poniżej poziomu leża, o wysokości 28,5cm i długości 202mm, która zabezpiecza pacjenta na całej długości wózki, zlokalizowane po obu stronach wózka?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w listwy odbojowe w narożach wózka, zabezpieczające w pełni wózek oraz ściany przed otarciami, bez konieczności stosowania krążków odbojowych?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac piankowy, w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, antystatycznym, o obniżonym stopniu palności, montowany na rzepy, o grubości 10cm, pozwalający na przebywanie pacjenta do 36godzin?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania  wózek wyposażony w materac piankowy, w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, antystatycznym, o obniżonym stopniu palności, montowany na rzepy, o grubości 10cm

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 20 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuszcza fabrycznie nowy  i fabrycznie zapakowany wózek z rokiem produkcji 2012 z pełną gwarancją 24 miesięczną ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem piktogramami blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej.?

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania  wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem piktogramami blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 11 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuszcza wózek z barierkami o wysokości 33cm i długości 140 cm jest to zaledwie 1 cm różnicy od wartości wymaganej siwz ?

- Zamawiający informuje , iż dopuszcza do zaoferowania  wózek z barierkami o wysokości 33cm i długości 140 cm

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 13 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuszcza wózek  regulacji wysokości w zakresie 55cm do 91 cm ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wózek o  regulacji wysokości w zakresie 55cm do 91 cm

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 14 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuszcza wózek z materacem grubości 8cm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania  wózek z materacem grubości 8cm

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 20 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 43 dotyczy SIWZ, Wzór umowy załącznik nr 4

Prosimy o sprecyzowanie zapisu dotyczącego udzielonej gwarancji oraz przeglądów na następujący:

„Wykonawca udziela pełnej gwarancji na oferowany sprzęt medyczny minimum 24 miesiące od dnia dokonania odbioru końcowego”, z wyjątkiem części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych), które Zamawiający nabywa sukcesywnie na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych.”

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 44 dotyczy SIWZ, Wzór umowy załącznik nr 4 § 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od podpisania umowy.

W przypadku autoryzowanych dealerów sprzętu w terminie dostawy uwzględnić należy czas importu i produkcji w przypadku urządzeń wykonywanych na Zamówienia.Od zawarcia umowy, będącej podstawą do podjęcia pierwszych czynności w celu realizacji zadania, realnie upłynąć musi ok. 8 tygodni zanim sprzęt będzie mógł być oddany do eksploatacji.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza termin realizacji zamówienia do 8 tygodni dla zadania 2. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienia zapisy SIWZ

- Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 45 dotyczy SIWZ, Wzór umowy załącznik nr 4 § 5

Wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu  lub jego zmianę tak by otrzymał on treść:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody 
na cesję wierzytelności.”

- Zamawiający  informuje, iż zmienia zapis w projekcie umowy § 5 ust. 4 w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązuje się do nie przelewania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej umowy na rzecz innych podmiotów bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, ani też zawierać umów poręczenia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego

- Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 46 dotyczy SIWZ, par. 4 ust. 5 wzoru umowy  oraz załącznik nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie   wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 47 dotyczy Zadania nr 1, Materac

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac, którego pokrowiec będzie wykonany z materiału nieprzemakalnego, paroprzepuszczalnego, stanowiącego barierę przeciw wirusom i bakteriom, odpornego na pranie w temperaturze 60 st i na dezynfekcję?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania materac, którego pokrowiec będzie wykonany z materiału nieprzemakalnego, paroprzepuszczalnego, stanowiącego barierę przeciw wirusom i bakteriom, odpornego na pranie w temperaturze 60 st i na dezynfekcję spełniając pozostałe parametry techniczno – użytkowe.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 1 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 48 dotyczy Zadania nr 1, Materac

Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w wodoszczelny, paro przepuszczalny, poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakterio- i grzybostatycznych, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania  materac wyposażony w wodoszczelny, paro przepuszczalny, poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakterio- i grzybostatycznych, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 1 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 49 dotyczy Zadania nr 1, Materac

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 198cm długości, 90cm szerokości i 14cm wysokości?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 50 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, którego konstrukcja oparta jest na systemie zbliżonym do pantografu?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 51 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi typu unilam?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 52 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta wyposażony w cztery koła, co zapewnia pełną mobilność? Brak piątego koła.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 53 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z kołami o średnicy 150 mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 54 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów ze szczytami (uchwytami do prowadzenia) umieszczonymi na stałe?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 55 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów wyposażony w materac bez właściwości antystatycznych?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 56 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów o szerokości leża 573 mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 57 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900 mm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjentów z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900 mm

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 14 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 58 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów z regulacją wysokości leża w zakresie 650-950 mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 59 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów z regulacją części plecowej w zakresie 0-65°?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjentów z regulacją części plecowej w zakresie 0-65°

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 15 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 60 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z barierkami bocznymi metalowymi, składanymi wzdłuż ramy leża o długości 100 cm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 61 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z Trendelenburgiem 20° i anty-Trendelenburgiem 12°?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta z Trendelenburgiem 20° i anty-Trendelenburgiem 12°

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6

zadanie nr 2 poz. 16 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 62 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z Trendelenburgiem i anty-Trendelenburgiem regulowanymi ręcznie, za pomocą sprężyn gazowych?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 63 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z czterema krążkami odbojowymi umieszczonymi w narożach?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 64 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta bez listew odbojowych?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 65 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z materacem o grubości 6 cm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 66 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z materacem bez właściwości niepalności?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 67 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z materacem mocowanym, ale nie na rzepy?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta z materacem mocowanym w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.

Pytanie nr 68 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z jedną dźwignią blokady kół, chromowaną, umieszczoną od strony nóg pacjenta, rozciągniętą na całej szerokości wózka?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 69 dotyczy Zadania nr 2, Wózek do transportu pacjenta

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z czterema kołami blokowanymi centralnie, z czego jedno koło z blokadą kierunkową?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 70 dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza termin realizacji zamówienia do 8 tygodni dla zadania 2. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienia zapisy SIWZ

- Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.