SPSZOZ/2037/2013 	                                                           	                      Lębork, dn. 30.10.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/109/13

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPS ZOZ w Lęborku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Znak sprawy ZP-PN/109/13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1  - dotyczy SIWZ rozdz. XV pkt. 2 oraz projektu umowy §12 pkt. 2

Prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo zmiany postanowień umowy w zakresie terminu 
z powodu przeciągającej się procedury uzgodnień oraz uzyskania decyzji administracyjnych.

- Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2  - dotyczy SIWZ

Czy należy zaprojektować wyłącznie OAiIT dla dorosłych?

- Zamawiający informuje, iż należy zaprojektować OAiIT wyłącznie dla dorosłych.

Pytanie nr 3 - dotyczy SIWZ

Na jaką ilość łóżek intensywnej opieki należy zaprojektować OAiIT , biorąc pod uwagę, że ilość ta zależy od aktualnej liczby łóżek w Szpitalu?

- Zamawiający informuje, iż OAiIT należy zaprojektować na 6 łóżek, aktualna liczba łóżek w szpitalu to 273.

Pytanie nr 4 - dotyczy SIWZ

Czy planowana modernizacja dotyczy wyłącznie istniejącego budynku bez dobudowy zewnętrznej?

- Zamawiający informuje, iż modernizacja dotyczy wyłącznie istniejącego budynku bez dobudowy zewnętrznej.

Pytanie nr 5 - dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową 
do celów projektowych dla terenu planowanej inwestycji?

- Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej 
do celów projektowych dla terenu planowanej inwestycji.

Z poważaniem