SPSZOZ/ 2104 /2013                                                    	                                  Lębork, dn. 07.11.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/113/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1- dotyczy zadania nr 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety do porodu naturalnego pod pośladki o wymiarach 102x112cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza serwety do porodu naturalnego pod pośladki o wymiarach 102x112cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 6 zadanie nr 5 poz. 1. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2- dotyczy zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zamiast serwety jałowej bez otworów 50 cm x 60 cm, serwetę o rozm. 45cm x 45 cm lub 75 cm x 45 cm?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza serwetę o rozmiarze 75 cm x 45 cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 6 zadanie nr 4 poz. 1. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3- dotyczy zadania nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozm. 60 cm x 50 cm z otworem owalnym 8cm x 6 cm i przylepcem (zamiast 60 cm x 45 cm z okrągłym otworem 8x6 cm i przylepcem +/- 5 cm) ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4- dotyczy zadania nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozm. 90 cm x 75 cm z otworem o śr. 8 cm i przylepcem ( zamiast serwety 90cm x 80 cm z okrągłym otworem 8 x 6 cm i przylepcem +/- 5 cm)?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza serwetę o rozm. 90 cm x 75 cm z otworem o śr. 8 cm i przylepcem. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 6 zadanie nr 4 poz. 2. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5- dotyczy zadania nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozm. 60 cm x 50 cm z otworem owalnym 8cm x 6 cm i przylepcem lub 45 cm x 45 cm z otworem o śr. 8 cm i przylepcem zamiast 60 cm x 45 cm z otworem 4 cm  +/- 5 cm) ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6- dotyczy zadania nr 4 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia próbek do każdej pozycji po 1 szt. każdej wymienionej serwety ( poz. 1 – 2 serwety, poz. 2 – 4 serwety) czy po 1 szt. dowolnej serwety z każdej pozycji?

- Zamawiający informuje, iż wymaga dla zadania nr 4 dostarczenia próbek dowolnej serwety z każdej pozycji.

Pytanie nr 7- dotyczy zadania nr 5 poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza serwetę do naturalnego porodu pod pośladki w kształcie worka o następujących cechach :

- rozmiar serwety 113x90

- wykonana z laminatu dwuwarstwowego - podfoliowanego  na całej powierzchni

- barierowa dla płynów na całej powierzchni

- serweta z  „wywinięciem” na dłonie umożliwiającym jałowe ułożenie pod pośladki

- opakowanie torebka papierowo foliowa ze zgrzewem w kształcie litery V  w miejscu otwierania, umożliwiającym bezpyłowe otworzenie opakowania.

- opakowanie wyposażone w etykietę  zawierającą dwie samoprzylepne naklejki umożliwiające identyfikację wytwórcy ,datę przydatności oraz numer LOT?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza serwetę do naturalnego porodu pod pośladki w kształcie worka o następujących cechach: rozmiar serwety 113x90; wykonana z laminatu dwuwarstwowego; podfoliowanego  na całej powierzchni; barierowa dla płynów na całej powierzchni; serweta z  „wywinięciem” na dłonie umożliwiającym jałowe ułożenie pod pośladki; opakowanie torebka papierowo foliowa ze zgrzewem w kształcie litery V  w miejscu otwierania, umożliwiającym bezpyłowe otworzenie opakowania; opakowanie wyposażone w etykietę  zawierającą dwie samoprzylepne naklejki umożliwiające identyfikację wytwórcy ,datę przydatności oraz numer LOT. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 6 zadanie nr 5 poz. 1. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 8- dotyczy rozdz. II SIWZ ust. 2 i 3, „formularz oferty”, §2 ust. 3 projektu umowy Załącznik nr 4, §2 ust. 2 projektu umowy Załącznik nr 4a

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Zamawiający informuje, iż za dni robocze uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w SIWZ. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9- dotyczy projektu umowy §4 ust. 6

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis projektu umowy §4 ust. 6.

Pytanie nr 10- dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu określającego minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (procentowo)?

- Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu, jednakże informuje, że podając ilości wyrobów w Arkuszu asortymentowo-cenowym- Załącznik nr 6, przewiduje tym samym całkowite ich wykorzystanie.

Pytanie nr 11- dotyczy rozdz. II SIWZ ust. 2, § 2 ust. 2 projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby dostawy były realizowane do godz. 15.00 w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (par. 2 ust. 2)?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12- dotyczy §1 ust. 2 i 3 projektu umowy Załącznik nr 4, §1 ust. 2 i 3 projektu umowy Załącznik nr 4a

Zważywszy na treść § 1 ust. 3 i 4 istotnych zapisów umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

- Zamawiający informuje, że podając ilości wyrobów w Arkuszu asortymentowo-cenowym- Załącznik nr 6, przewiduje tym samym całkowite ich wykorzystanie.

Pytanie nr 13- dotyczy §7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy Załącznik nr 4, §7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy Załącznik nr 4a

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w par. 7 ust. 2 wynosiła 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14- dotyczy §7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy Załącznik nr 4, §7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy Załącznik nr 4a

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w par. 7 ust. 3 wynosiła 5% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15- dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie w projekcie umowy w/w zapisu.

Pytanie nr 16- dotyczy Zadania nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 1 poz 1. nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje kaniuli w rozmiarze14Gx52mm, jeśli nie , prosimy o dopuszczenie rozmiaru; 14Gx52mm bądź 17Gx70mm.

- Zamawiający wyjaśnia, iż w Zadaniu nr 1 poz. 3 zaszła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarze 17Gx70mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 6 zadanie nr 1 poz. 3. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Z poważaniem