SPSZOZ/ 2323/2013                                                                         				Lębork, 03.12.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/43/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy narzędzi endoskopowych i chirurgicznych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1- dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 2:

Czy zamawiający zgodzi się na poprawienie zapisu tak aby Wykonawcy mogli złożyć ważną ofertę. Proteza samorozprężalna, przełykowa o dł. od 80 do 170mm, śr. 20 mm lub 24mm, pokryta silikonem lub nitinolową częściowo krytą silikonem, posiada lassa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej lub znaczniki wykonane z tantalu, kołnierze o dł. 20mm, śr. 26mm lub o dł. 20mm, śr. 24mm lub o dł. 24mm, śr. 28, aplikator o dł. 700mm lub 800mm, śr. 6mm/18F, lub śr. 24 Fr Długość protezy do wyboru przez zamawiającego.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

Z poważaniem