SPSZOZ/2281/2013                        	                              	                     Lębork, dn. 28.11.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/43/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy narzędzi endoskopowych i chirurgicznych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 4 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na pozycje nr 4 zadania nr 4 w postaci zestawu zawierającego 7 ładunków tak jak wyszczególniono w pozycji nr 3 tego samego zadania?

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na złożenie oferty na pozycje nr 4 zadania nr 4 w postaci zestawu zawierającego 7 ładunków.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 4 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania w zadaniu 4 poz. 5 opakowania 10 sztukowego klipsów, a nie opakowania 5 sztukowego jak zostało podane w załączniku cenowym?

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 4 poz. 5 opakowania 10 sztukowego klipsów.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 4 pozycja 2, 4, 6,

Zwracam się z uprzejmą prośba o wyłączenie z pakietu 4 poz. 2, 4, 6, do odrębnego pakietu np. 4A. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. Na rynku polskim istnieją

bowiem producenci, które posiadają wspomniany asortyment, nie posiadając jednocześnie pozostałych produktów zawartych w pakiecie.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 5 pozycja 1,

Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach 90x40 mm i dł. 215 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza narzędzie o wymiarach 90x40 mm i dł. 215 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 5 pozycja 6, 7

Rozumiemy, że wystąpił błąd przy podaniu numeru figury narzędzia ale szerokości są napisane poprawnie? Prosimy o wyjaśnienie.

- Zamawiający informuje, że wystąpił błąd przy podaniu numeru figury narzędzia w zadaniu nr 5 pozycja 7.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 5 pozycja 6, 7, 8, 9, 10

Prosimy o dopuszczenie narzędzi o dł. 310 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza narzędzia o  dł. 310 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ.

Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 5 pozycja 12

Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza narzędzie o  dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ.

Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 5 pozycja 14

Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza narzędzie o  dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ.

Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 5 pozycja 40

Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 330 mm i 3 – częściowego (rączka, szaft i element pracujący) pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne. Prosimy także o doprecyzowanie czy rączka ma być z blokadą czy też bez blokady. Ewentualnie o wydzielenie tego narzędzia laparoskopowego do oddzielnego pakietu laparoskopowego.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 5 pozycja 43

Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach 60x180 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza narzędzie o wymiarach 60x180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ.

Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 5 pozycja 44

Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach 60x130 mm i dł. 300 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza narzędzie o wymiarach 60x130 mm i dł. 300 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ.

Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 5 pozycja 45

Prosimy o wyjaśnienie czy rama ma być mocowana z obu stron do stołu czy tylko z jednej strony bo jeżeli z dwóch stron to składa się z trzech elementów (2 wsporniki i 1 poprzeczka)? Prosimy także o doprecyzowanie jaki ma być rozmiar haka 3 zębnego z możliwością regulacji: 95x60 mm, 105x65 mm, 115x65 mm, 135x65 mm czy też może 155x65mm.

- Zamawiający informuje, że Hak ma być mocowany z obu stron z możliwością regulacji wysokościowej. Hak o parametrach 115 mm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ.

Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 5 pozycja 46

Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach 65x115 mm i dł. 290 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 5 pozycja 47

Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach wanny kontenera 590x290x150 mm i kosza drucianego ze stali nierdzewnej o wym. 510x255x100 mm oraz posiadającego miejsce na 3 tabliczki z nazwą, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne. Ewentualnie prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu jako, że ten typ kontenera jest produkowany tylko przez jednego dostawcę co uniemożliwia wolną konkurencję.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 5 pozycja 48

Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne lub o dopuszczenie narzędzia  w wersji Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, pozostałe parametry bez zmian

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy treści SIWZ, § 1 ust. 2 Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych w ramach niniejszej umowy wyrobów medycznych w granicach do 20 % wartości przedmiotu umowy bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy do Zamawiającego”.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy treści SIWZ, § 2 ust. 3 Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na realizację dostaw z 3 dni do 5 dni roboczych?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy treści SIWZ, § 2 ust. 2 Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„Bezpośrednio przed każdą dostawą przedstawiciel Zamawiającego określi faxem rodzaj i ilość zamawianego towaru. Terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane”.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy  treści SIWZ, § 4 ust. 4 Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę towaru w przypadku wad jakościowych w terminie 10 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną przez Wykonawcę oraz uzupełnienia ilości 
w przypadku braków ilościowych w terminie 5 dni roboczych?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy treści SIWZ, § 5 ust. 3 Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw z zastrzeżeniem zwłoki 
w płatnościach powyżej 60 dni”.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 dotyczy treści SIWZ, § 6 ust. 1a i 1b Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 0,1% na 0,05% oraz odpowiednio 
z 10% na 5%?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

- Zamawiający informuje, że nie została wszczęta likwidacja wobec Zamawiającego i nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 2 i utworzenie z niej oddzielnego zadania (np. 1a), co pozytywnie wpłynie na konkurencyjność postępowania?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 2

Czy w zadaniu 1, poz. 2 Zamawiający dopuści protezę przełykową nitinolową częściowo krytą silikonem, o długościach 80, 100, 120, 140 mm, posiadającą znaczniki wykonane z tantalu, średnice protez 20mm z kołnierzami 24 oraz 24mm z kołnierzami 28mm, lassa do repozycji po obu stronach protezy, zestaw wprowadzający o długości 80 cm, śr. 24 Fr, możliwość wielokrotnego cofania protezy do osłonki zestawu podczas rozprężania w celu korekty jej położenia?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza protezę przełykową nitinolową częściowo krytą silikonem, o długościach 80, 100, 120, 140 mm, posiadającą znaczniki wykonane z tantalu, średnice protez 20mm z kołnierzami 24 oraz 24mm z kołnierzami 28mm, lassa do repozycji po obu stronach protezy, zestaw wprowadzający o długości 80 cm, śr. 24 Fr, możliwość wielokrotnego cofania protezy do osłonki zestawu podczas rozprężania w celu korekty jej położenia

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku    nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ.

Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 25 dotyczy treści SIWZ, § 6 ust 1 Wzór umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia:

- za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?

- Zamawiający informuje, że nie znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Pytanie nr 27 dotyczy treści SIWZ, rozdział I pkt. 6

Czy ze względu na przedmiot zamówienia Zmawiający wyrazi zgodę na rozróżnienie rodzajów gwarancji: dla narzędzi jednorazowych 24 miesięczny termin ważności, a dla narzędzi wielorazowych 24 miesięczny termin gwarancji?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 dotyczy treści SIWZ, rozdział I pkt. 7-12

Ze względu na przedmiot zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie opisanych wymogów dla narzędzi endoskopowych w zadaniu 1 i 2, takie zapisy mają swoją zasadność w przypadku zaoferowania narzędzi chirurgicznych bądź ginekologicznych.

- Zamawiający informuje, iż odstępuje od opisanych wymogów dla narzędzi endoskopowych w zadaniu 1 i 2.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w SIWZ.

Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 20

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie protezy do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość protezy 60, 80 i 100mm, średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą max 0,038 cala; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania protezy do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość protezy 60, 80 i 100mm, średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą max 0,038 cala; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ.

Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 1

Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o różnych kolorach osłonki, dzięki czemu łatwiej będzie zidentyfikować długości narzędzia?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania szczypce  o różnych kolorach osłonki.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ.

Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 5 opakowań (zawierających po 10 sztuk strzykawek po 5 ml), ponieważ w arkuszu asortymentowo - cenowym jednostką miary jest sztuka, prosimy o dopuszczenie opakowania.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania 5 opakowań (zawierających po 10 sztuk strzykawek po 5 ml),

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ.

Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.