SPSZOZ/2258/2013                                                           	                      Lębork, dn. 26.11.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/119/13

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego. Znak sprawy   ZP-PN/119/13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1 poz. 31 i 32

Czy Zamawiający wymaga, by testy z pozycji 31 i 32 pochodziły od jednego producenta?

- Zamawiający wymaga aby testy w zad. nr 1 poz. 31 i 32 pochodziły od jednego producenta.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 1 w miejscu „UWAGA” do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2  – dotyczy zadania nr 1 poz. 31 i 32

Czy Zamawiający w pozycji 31 i 32 dopuści do zaoferowania opakowania zawierającego 25 testów (30 op. po 25 testów)?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w poz. 31 i 32 testy pakowane po 25 testów w opakowaniu spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3  – dotyczy zadania nr 1 poz. 31 i 32

Czy zamiast pozycji 31 i 32 Zamawiający dopuści do zaoferowania testu do jednoczesnego oznaczania toksyn oraz GDH C. difficile co zapewni ten sam efekt diagnostyczny a skróci czas wykonywania badania i obniży jego koszt? W takim przypadku Oferent zaoferuje 30 op. po 25 testów do jednoczesnego oznaczania toksyn oraz GDH.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4  – dotyczy zadania nr 1 poz. 31

Prosimy o określenie poziomu wykrywalności antygenu dehydrogenazy glutaminowej testu z pozycji 31.

- Zamawiający wymaga testu o poziomie wykrywalności antygenu dehydrogenazy glutaminowej na poziomie nie gorszym niż 0,8 ng/ml.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 5 
w zad. nr 1 poz. 31. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5  – dotyczy zadania nr 1 poz. 32

Prosimy o określenie poziomu wykrywalności toksyn testu z pozycji 32.

- Zamawiający wymaga testu o poziomie wykrywalności nie gorszym niż 0,7 ng/ml dla toksyny A i 1,3 ng/ml dla toksyny B.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 5 
w zad. nr 1 poz. 32. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6  – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminowej, który reaguje krzyżowo z Staphylococcus aureus (szczep Cowan)?

- Zamawiający informuje, że nie dopuszcza do zaoferowania testu do wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminowej, który reaguje krzyżowo z Staphylococcus aureus szczep Cowan ATCC 12598 jak również nie dopuszcza reaktywności krzyżowej ze szczepami E.coli ATCC 43899,43894 i 43895, wytwarzającymi toksyny Shiga.

Pytanie nr 7  – dotyczy zadania nr 1 poz. 31 i 32

Prosimy o wyłącznie pozycji nr 31 i 32 tj. testów do diagnostyki Clostridium difficile do osobnego zadania.

- Zamawiający informuje, iż wydzielił z zadania nr 1 poz. 31 i 32 oraz utworzył nowe zadanie o numerze 1A.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający utworzył nowe zadanie o numerze 1A w załączniku nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 8  – dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty metodyk, które potwierdzą spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 1 poz. 1-8

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 wyrazi zgodę na zaproponowanie szczepów z pozycji 1-8 pochodzących z 4 pasażu konfekcjonowanych po 2 sztuki?

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaproponowanie szczepów w pozycji 1-8 pochodzących z 4 pasażu i konfekcjonowanych po 2 sztuki z wyłączeniem  pozycji nr 6.

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 1 poz. 9-16

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 wyrazi zgodę na zaproponowanie szczepów z pozycji 9-16 pochodzących z 4 pasażu konfekcjonowanych po 2 sztuki?

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaproponowanie szczepów w pozycji  9-16 pochodzących z 4 pasażu i konfekcjonowanych po 2 sztuki.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 5 
w zad. nr 1 w poz. 9-16 w ilościach wymaganych sztuk. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.