Załącznik nr 6

Zadanie nr 1

Materac - 15 szt.

Producent: ……………………………………….

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji : 2013 Fabrycznie nowe

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| LP | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac z pianki wysokoelastycznej z pokrowcem medycznym | TAK |  |
| 2. | Pokrowiec z froty bawełnianej lub pokrowiec poliuretanowy z filtrem nieprzemakalnym( wodoszczelny ) 100% PVC (frota na lewej stronie lub bez), paroprzepuszczalny, temperatura prania 60°C lub 90 ºC wodoodporny, bariera przeciwko roztoczom, bakteriom i grzybom Pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, odporny na dezynfekcję. | TAK |  |
| 3. | Wymiary materaca: Materac dostosowany do wymiarów łóżka: 195 x 90 cm, Wysokość : 12 cm | TAK |  |

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela