Załącznik nr 6
Zadanie nr 1
Materac - 15 szt.

Producent: ……………………………………….
Kraj pochodzenia ……………………………….
Oferowany model ……………………………….
Rok produkcji : 2013 Fabrycznie nowe

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

LP	PARAMETRY	WYMAGANE / PARAMETRY	PARAMETRY / OFEROWANE / TAK/NIE
1.	Materac z pianki wysokoelastycznej z pokrowcem medycznym	TAK
2.	Pokrowiec z froty bawełnianej lub pokrowiec poliuretanowy z filtrem nieprzemakalnym 100% PVC (frota na lewej stronie), paroprzepuszczalny, temperatura prania 60°C, wodoodporny, bariera przeciwko roztoczom, bakteriom i grzybom / Pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, odporny na dezynfekcję.	TAK
3.	Wymiary materaca: / Materac dostosowany do wymiarów łóżka: 195 x 90 cm, / Wysokość : 12 cm	TAK

        ....................................................................................................
Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela