SPSZOZ/2390/2013                        	                              	                     Lębork, dn. 10.12.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/126/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materacy na oddział chirurgiczny ogólny do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 1 Materac

Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w wodoszczelny, paro przepuszczalny, poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakterio- i grzybostatycznych, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza materac wyposażony w wodoszczelny, paro przepuszczalny, poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakterio- i grzybostatycznych, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 1 Materac

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 198 cm długości, 90 cm szerokości i 14 cm wysokości?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3 dotyczy treści SIWZ, § 4 ust. 1 Wzór umowy

Prosimy o sprecyzowanie zapisu dotyczącego udzielonej gwarancji oraz przeglądów na następujący:

„Wykonawca udziela pełnej gwarancji na oferowany sprzęt medyczny minimum 24 miesiące od dnia dokonania odbioru końcowego”, z wyjątkiem części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych), które Zamawiający nabywa sukcesywnie na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych.”

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4 dotyczy treści SIWZ, § 4  Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od podpisania umowy.

W przypadku autoryzowanych dealerów sprzętu w terminie dostawy uwzględnić należy czas importu i produkcji w przypadku urządzeń wykonywanych na Zamówienia.

Od zawarcia umowy, będącej podstawą do podjęcia pierwszych czynności w celu realizacji zadania, realnie upłynąć musi ok. 8 tygodni zanim sprzęt będzie mógł być oddany do eksploatacji.

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od podpisania umowy.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienia zapisy SIWZ.

Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5 dotyczy treści SIWZ, § 5 ust. 3 Wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §5 ust. 3 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy  treści SIWZ, § 5 ust. 4 Wzór umowy

Wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu  lub jego zmianę tak by otrzymał on treść:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody 
na cesję wierzytelności.”

- Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązuje się do nie przelewania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej umowy na rzecz innych podmiotów bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, ani też zawierać umów poręczenia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że dokonana została zmiana zapisu w § 5 ust. 4 Projekt  umowy. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 7 dotyczy  Zadania nr 1 Materac

Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w pokrowiec poliuretanowy z filtrem nieprzemakalnym 100% PVC paroprzepuszczalny, temperatura prania 90ºC, wodoodporny, bariera przeciwko roztoczom, bakteriom i grzybom  nie posiadający frotty na lewej stronie?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza materac wyposażony w pokrowiec poliuretanowy z filtrem nieprzemakalnym 100% PVC paroprzepuszczalny, temperatura prania 90ºC, wodoodporny, bariera przeciwko roztoczom, bakteriom i grzybom  nie posiadający frotty na lewej stronie.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.