**Załącznik nr 13**

*Przetarg nieograniczony na usługi na usługi sprzątania, transportu wewnętrznego, sortowni bielizny, usługi dezynfekcji dla SPS ZOZ w Lęborku*

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA ZE SSAKAMI ELEKTRYCZNYMI I PRÓŻNIOWYMI W SPS ZOZ W LĘBORKU**

**Cel :** Zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą kontaktową

**Procedura dotyczy :**

* Pielęgniarek
* Położnych
* Personel sprzątający

Odsysanie treści z dróg oddechowych ,z ran chirurgicznych, z jam ciała niosą za sobą bardzo wysokie ryzyko zakażeń. Urządzenia ssące powinny być wyposażone w :

1. wkłady jednorazowego użytku .

2. pojemniki o sztywnych ścianach jednorazowego użytku lub pojemniki (słoje) wielokrotnego użycia nadającego się do dezynfekcji i sterylizacji.

**Zasady postępowania z ssakiem z pojemnikiem lub wkładem jednorazowego użytku**

Ssaki mogą służyć do odsysania kilku pacjentów muszą być jednak spełnione podstawowe zasady:

1. do każdego pacjenta używa się osobnego cewnika jednorazowego

2. na przebiegu przewodów odsysających zamontowany jest filtr antybakteryjny.

* Po zakończeniu zabiegu wkład jednorazowy należy zamknąć, wyjąć z pojemnika i umieścić w czerwonym worku przeznaczonym dla materiału skażonego.
* Pojemnik wielorazowego użycia o sztywnych ścianach opróżniamy i oddajemy do Centralnej Sterylizatorni , gdzie poddawany jest dezynfekcji chemicznej w myjni- dezynfektorze.
* Pozostałe elementy ssaka podlegające dezynfekcji oddajemy do Centralnej Sterylizatorni.
* Obudowę urządzenia ssaka po zakończonym zabiegu należy zdezynfekować przez przetarcie całej powierzchni czystą ściereczką nasączoną płynem dezynfekcyjnym. Wilgotnej powierzchni nie należy wycierać do sucha – czekać do wyschnięcia ,preparat musi mieć czas na zadziałanie.

Po dezynfekcji ssak zabezpieczyć przed kurzem i oznaczyć: data dezynfekcji.