SPSZOZ/74/2014                                                           	                                  Lębork, dn. 13.01.2014r.

Zmiana odpowiedzi na pytania

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/102/13

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/102/13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16 poz. 1 zestaw do niskich przednich składający się z ładunku o długości zespolenia 60 mm w łukowatym kształcie, dwa potrójne rzędy tytanowych zszywek ze zróżnicowaną wysokością 3,0 mm ; 3,5 mm ; 4,0 mm oraz stapler okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem z automatycznym dociskiem tkanki w rozmiarze 25, 28 i 33 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości?

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16 poz. 2 stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamanym, kowadłem, średnica 25, 28 i 33 mm, zszywka o prostokątnym przekroju drutu na całej długości?

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ .

[Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku]