SPSZOZ/56/2014                                                           	                                  Lębork, dn. 08.01.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/102/13

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/102/13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

  - Czy w Zadaniu nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów polimerowych pakowanych po 6 sztuk w zasobniku – pakowane po 14 zasobników w opakowaniu? Oferowane przez nas klipsy spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry fizyczno-chemiczne, a różnią się jedynie ilością sztuk w opakowaniu.

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie klipsów polimerowych pakowanych po 6 sztuk w zasobniku – pakowane po 14 zasobników w opakowaniu z uwzględnieniem przeliczenia ilości na wymagane przez Zamawiającego.

  - Czy Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 3 w poz. 1 elastyczny retraktor, składający się z rękawa ochronnego na ranę, niebieskiego pierścienia proksymalnego oraz szarego pierścienia dystalnego, umożliwiający 360° retrakcję, rozmiar mały (cięcie 2 - 6,5 cm)

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

  - Czy Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 3 w poz. 2 elastyczny retraktor, składający się z rękawa ochronnego na ranę, niebieskiego pierścienia proksymalnego oraz szarego pierścienia dystalnego, umożliwiający 360° retrakcję, rozmiar średni (cięcie 5 - 9 cm)

- Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie elastycznego retraktora składającego się z rękawa ochronnego na ranę, niebieskiego pierścienia proksymalnego oraz szarego pierścienia dystalnego, umożliwiającego 360° retrakcję, rozmiar średni (cięcie 5 - 9 cm).

  - Czy Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 3 w poz. 3 elastyczny retraktora, składający się z rękawa ochronnego na ranę, niebieskiego pierścienia proksymalnego oraz szarego pierścienia dystalnego, umożliwiający 360° retrakcję, rozmiar duży (cięcie 9 - 14 cm)

- Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie elastycznego retraktora składającego się z rękawa ochronnego na ranę, niebieskiego pierścienia proksymalnego oraz szarego pierścienia dystalnego, umożliwiającego 360° retrakcję, rozmiar duży (cięcie 9 - 14 cm).

  - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kostnych stalowych lub tytanowych z podwójnym gwintem do zamawianych płytek blokowanych z mocowaniami typu imbus i torx zamiast imbus i krzyżak?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wkrętów kostnych stalowych lub tytanowych z podwójnym gwintem do zamawianych płytek blokowanych z mocowaniami typu imbus i torx zamiast imbus i krzyżak.

  - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących tytanowych do gwoździ anatomicznych z mocowaniami typu imbus zamiast typu torx?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wkrętów blokujących tytanowych do gwoździ anatomicznych z mocowaniami typu imbus zamiast typu torx.

  - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów rekonstrukcyjnych kaniulowanych z mocowaniami typu imbus stalowych lub tytanowych 6,5?

- Zamawiający informuje, że w Zadaniu nr 5 poz 10 dopuszcza możliwość zaoferowania wkrętów rekonstrukcyjnych kaniulowanych z mocowaniami typu imbus stalowych lub tytanowych 6,5.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 35, 37, 44, 45 i 46 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami dwufunkcyjnymi blokująco-kompresyjnymi zamiast z rozdzielnymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania płytek z otworami dwufunkcyjnymi blokująco-kompresyjnymi zamiast z rozdzielnymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 39 dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości ramiennej tylno-bocznej i przyśrodkowej zamiast bocznej i przyśrodkowej?

  - Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości ramiennej tylno-bocznej i przyśrodkowej zamiast bocznej i przyśrodkowej.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów drobnych tj. Zadanie nr 5 poz. 1-5, 13, 15, 17-21, 29-32?

  - Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów drobnych wymienionych w Zadaniu nr 5 poz. 1-5, 13, 15, 17-21, 29-32.

- Z uwagi na niewielkie roczne zapotrzebowanie na płytki blokowane, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu w zakresie Zadania nr 5 poz. 6, 14, 33-47?

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- W związku z tym, że różni producenci klipsów naczyniowych w różny sposób konfekcjonują je w opakowaniach zbiorczych, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania  klipsów spełniających parametry wyspecyfikowane w Zadaniu nr 6, lecz zawierające inne ilości zasobników w opakowaniach zbiorczych, a mianowicie:

dla poz. nr 1 (rozmiar średni) po 50 sztuk zasobników, oraz

dla poz. nr 2 i 3  (rozmiar średnio - duży i duży) po 20 sztuk zasobników.

W tej sytuacji przygotowując ofertę zobowiązani będziemy do  przeliczenia ilości klipsów tak, by była zgodna z ilością określoną w SIWZ, to znaczy:

- dla poz. nr 1 – 36 zasobników (216 szt. klipsów)

- dla poz. nr 2 – 540 zasobników (3240 szt. klipsów)

- dla poz. nr 3 – 180 zasobników (1080 szt. klipsów)

Jednocześnie prosimy o zaakceptowanie klipsownic do chirurgii otwartej (Zadanie nr 6 poz.         4 – 6) o długości 27,8 cm jako równoważnej do wymaganej długości 26,7 cm

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do ewakuacji narządów metodą laparoskopową o średnicy 10 mm, z metalową samorozprężalną obręczą, długość trzonu 23,3 cm?

  - Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie worka do ewakuacji narządów metodą laparoskopową o średnicy 10 mm, z metalową samorozprężalną obręczą, długość trzonu 23,3 cm.

- Prosimy Zamawiającego w Zadaniu nr 10 poz. 1 o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 25 mm +/- 1mm

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10, pozycji nr 1 stapler okrężny 24 mm, pozostałe parametry bez zmian?

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 poz. 1 dopuści uniwersalny stapler laparoskopowy o długości trzonu 16cm z możliwością zgięcia ładunku do 45 stopni w obie strony?

  - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania uniwersalny stapler laparoskopowy o długości trzonu 16 cm z możliwością zgięcia ładunku do 45 stopni w obie strony.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 poz. 2 dopuści jednorazowy ładunek laparoskopowy z wbudowanym nożem o długości 60mm, dwa potrójne rzędy zszywek ze zróżnicowaną wysokością 3,0 mm ; 3,5 mm ; 4,0 mm do tkanki standardowo/grubej?

  - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania jednorazowy ładunek laparoskopowy z wbudowanym nożem o długości 60 mm, dwa potrójne rzędy zszywek ze zróżnicowaną wysokością 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm do tkanki standardowo/grubej.

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 11 pozycji nr 1, 2 staplery laparoskopowe bez artykulacji w ładunku. Pozostałe parametry bez zmian.

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 3 z Zadania nr 11 do odrębnego pakietu?

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12, pozycji nr 5 długość zespolenia 60 mm, pozostałe parametry bez zmian?

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12, pozycji nr 6, 7 stapler liniowy 60 mm z ładunkami: niebieski (1,5 mm po zamknięciu) oraz zielony (2 mm po zamknięciu). Pozostałe parametry bez zmian.

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16, pozycji nr 1 zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykający prosty, długość linii cięcia 45 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu. Dzięki prostej główce o rozmiarze 45 mm, dobrze sprawdza się w wąskich miednicach. Zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2 mm) lub standardowej (niebieski 1,5 mm) + jednorazowy stapler okrężny wygięty z łamaną główką, kontrolowanym dociskiem tkanki, regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,8 mm do 2,2 mm. Rozmiary staplera: 24, 26 lub 29 lub 32 mm. Zestaw zawiera jeden stapler okrężny.

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16, pozycji nr 2 jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki, łamaną główką, regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,8 mm do 2,2 mm. Rozmiary staplera: 24, 29 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16 poz. 1 zestaw do niskich przednich składający się z ładunku o długości zespolenia 60mm w łukowatym kształcie, dwa potrójne rzędy tytanowych zszywek ze zróżnicowaną wysokością 3,0mm ; 3,5mm ; 4,0mm oraz stapler okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem z automatycznym dociskiem tkanki w rozmiarze 25,28 i 33mm, wysokość otwartej zszywki 4,8mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości?

  - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania zestaw do niski przednich resekcji o podanych wyżej parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16 poz. 2 stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamanym, kowadłem, średnica 25, 28 i 33mm, zszywka o prostokątnym przekroju drutu na całej długości?

  - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony, z łamanym kowadłem, średnica 25, 28 i 33 mm, zszywka o prostokątnym przekroju drutu na całej długości.

Dotyczy: Zapisów SIWZ oraz Projektu Umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni od daty otrzymania zamówienia dla Zadania nr 2?

  - Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni od daty otrzymania zamówienia dla Zadania nr 2.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogów opisanych we wzorze umowy §3 pkt 2 litera b) do f) dla Zadania nr 2, gdyż są to wyłącznie materiały zużywalne?

  - Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na odstąpienie od wymogów opisanych we wzorze umowy §3 pkt 2 litera b) do f) dla Zadania nr 2, z uwagi na to iż są to wyłącznie materiały zużywalne.

- Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż zapisy w §3 ust.2 pkt. a-f, h (w zakresie zapisu instrukcji serwisowej) nie dotyczą zadania nr 5? Zapisy z przytoczonych punktów wskazują raczej na urządzenie medyczne wymagające instalacji nie zaś na implanty będące asortymentem wskazanego zadania.

  - Zamawiający informuje, że zapisy §3 ust.2 pkt. a-f, h (w zakresie zapisu instrukcji serwisowej) nie dotyczą zadania nr 5.

- Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 5 oraz 6 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy zmieni termin określony w:

  - §2 ust. 5 z 48 godzin na 2 dni robocze

  - §3 ust. 2 lit. c z 72 godziny na 3 dni robocze

  - §3 ust. 2 lit f z 72 godziny na 3 dni robocze?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

  - Zamawiający informuje, że zmienia zapisy terminów na następujące:

  - §2 ust. 5  na 2 dni robocze

  - §3 ust. 2 lit. c  na 3 dni robocze

  - §3 ust. 2 lit. f  na 3 dni robocze

- Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

  - Zamawiający informuje, że dodaje następujący zapis umowy w § 7:

„Rozwiązanie umowy o którym mowa w § 7 ust. 3. zostanie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do zrealizowania umowy zgodnie z zawartymi postanowieniami.”

[Dyrektor SPS ZOZ]