SPSZOZ/      37      /2014	                                                           	                           Lębork, dn. 07.01.2014 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/144/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę protez do dializ . Znak sprawy ZP-PN/144/13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1  - dotyczy zadania nr 1

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów 1 protez bez możliwości powtórnej restylizacji.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 2  - dotyczy Zapisów SIWZ

Prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia próbek. Jedynym kryterium jest najniższa cena, więc próbki nie będą podlegały ocenie. Niezrozumiałe zatem jest to, że zamawiający nie przewiduje zwrócenia złożonych próbek, które stanowią aż ¼ zamówienia, a zatem oczekuje darowizny 25 % przewidzianego zapotrzebowania.

- Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo – cenowy. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3  - dotyczy zadania nr 1 pozycja 1

Czy w zadaniu nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści protezy o długości 40 cm (pozostałe parametry bez zmian)?

- Zamawiający informuje, iż  wymaga w pozycji 1 oraz w pozycji 2 protezy do dializy o długości 40 cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pozycji 1 oraz pozycji 2 Załącznika nr 5 Arkusz asortymentowo – cenowy. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia próbek do zadania nr 1 poz. 1 i 2 z uwagi na fakt, że oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne są znane Zamawiającemu.

- Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo – cenowy. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Z poważaniem