SPSZOZ/160/2014                                                           	                                  Lębork, dn. 24.01.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/08/14

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawy narzędzi endoskopowych i chirurgicznych do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/08/14.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 1

  - Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 pozycje o numerze 19?.

- Zamawiający informuje, że wydzielił z Zadania nr 1 pozycję nr 19 i utworzył Zadanie nr 4. Zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 5 został umieszczony na stronie Zamawiającego.

  - Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści zapis: pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa, jednorazowego użytku, kształt owal, średnica – do wyboru, w rozmiarach: 10, 20, 30 mm, długość 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza w pkt 19 (po odpowiedzi nr 1 jest to Zadanie nr 4) zapis: pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa, jednorazowego użytku, kształt owal, średnica – do wyboru, w rozmiarach: 10, 20, 30 mm, długość 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm?

  - Czy w Zadaniu nr 1 poz. 2: Zamawiający dopuści zaoferowanie protezy samorozprężalnej, przełykowej o dł. od 80 do 170 mm, śr. 20 mm, średnicy kołnierzy 26 mm, pokrytej silikonem na całej długości posiadającej lassa do repozycji na obu końcach, do zwężeń nowotworowych i nienowotworowych (usuwalna) 12 złotych markerów do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikatur o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 F?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie protezy samorozprężalnej przełykowej o powyższych parametrach.

  - Czy w Zadaniu nr 1 Zamawiający wydzieli pozycje 2, 4 i 20 i utworzy z nich oddzielne podzadanie lub umożliwi składanie ofert w Zadaniu na oddzielne pozycje, z uwagi na to, że nie wszyscy Wykonawcy dysponują w swojej ofercie wszystkimi zamawianymi pozycjami, a składanie oferty wspólnej jest niemożliwe z uwagi na konkurencję na rynku?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

  - Czy w Zadaniu nr 1 w pozycji 2 Zamawiający dopuści zaoferowanie samorozprężalnych stentów nitinolowych przełykowych o konstrukcji drutu plecionego: pokrywanego silikonem (dostępne wersje pokrywane e-PTFE), długość całkowita po rozprężeniu protezy: 90, 110, 130, 150, 170 mm, średnice stentów po rozprężeniu odpowiednio dla trzonu stentu: 16, 18, i 20 mm i odpowiednio dla kołnierzy antymigracyjnych: od 20 do 28 mm, na obu końcach lassa do repozycjonowania stentu pod kontroląRTG, z możliwością usunięcia lub przemieszczenia po założeniu; zamontowanie na zestawie wprowadzającym 18Fr, posiadającym znacznik endoskopowy; gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

  - Czy w Zadaniu nr 1 w pozycji 4 Zamawiający dopuści zaoferowanie samorozprężalnych stentów nitinolowych przełykowych o konstrukcji drutu plecionego: pokrywanego silikonem (dostępne wersje pokrywane e-PTFE), długość całkowita po rozprężeniu protezy: 90, 110, 130, 150, 170 mm, średnice stentów po rozprężeniu odpowiednio dla trzonu stentu: 16, 18 i 20 mm i odpowiednio dla kołnierzy antymigracyjnych: od 20 do 28 mm, na obu końcach lassa do repozycjonowania stentu pod kontrolą RTG, z możliwością usunięcia lub przemieszczenia po założeniu; zamontowane na zestawie wprowadzającym 18Fr, posiadającym znacznik endoskopowy; gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

  - Czy w Zadaniu nr 1 w pozycji 20 Zamawiający dopuści zaoferowanie samorozprężalnych stentów nitynolowych do dróg żółciowych bez kołnierza, usuwalnych i nieusuwalnych, całkowicie pokrytych silikonem, z atraumatycznymi końcami, dla wersji usuwalnej z lassem do usunięcia stentu w części proksymalnej, o śr. 8 i 10 mm, dł. w zakresie 4-10 cm, co 1 cm i 12 cm (dla każdego rozmiaru) znaczniki na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG, zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. 8Fr, dł. zestawu do wprowadzania 180 cm możliwość częściowego schowania protezy przy wysunięciu w celu repozycjonowania?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 2

  - Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 pozycje o numerze 2?

- Zamawiający informuje, że wydzielił z Zadania nr 2 pozycję nr 2 i utworzył Zadanie nr 5. Zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 5 został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Dotyczy zapisów SIWZ

- Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?

  - Zamawiający informuje, że nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.

- Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział I, pkt. 6: czy ze względu na przedmiot zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na rozróżnienie rodzajów gwarancji: dla narzędzi jednorazowych 24 miesięczny termin ważności, a dla narzędzi wielorazowych 24 miesięczny termin gwarancji?

  - Zamawiający informuje, że zmienia zapis punktu 6 w Rozdziale I na następujący:

„24 miesięczną gwarancję dla narzędzi wielorazowego użytku oraz 24 miesięczny termin ważności dla narzędzi jednorazowego użytku, termin biegnie od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.” Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.

- Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział I, pkt. 7-12: ze względu na przedmiot zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie opisanych wymogów dla narzędzi endoskopowych w zadaniu nr 1, takie zapisy mają swoją zasadność w przypadku zaoferowania narzędzi chirurgicznych bądź ginekologicznych.

  - Zamawiający informuje, że w Rozdziale I wprowadza punkt 18 o treści: „Punkty 7-12 nie dotyczą Zadania nr 1 oraz Zadania nr 4. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.

- Czy w związku z zapisem SIWZ w Rozdziale III, punkt 1 podpunkt 2, Zamawiający na podstawie obowiązujących przepisów ustawy PZP oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, zaakceptuje ofertę Zadaniu nr 1 w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, która w wykazie wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw będzie zawierała wykaz zrealizowanych dostaw innych sterylnych wysokospecjalistycznych wyrobów medycznych j.u. niż przedmiot zamówienia, tzn. np. dostaw wyrobów do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych wraz z referencjami o należytym wykonaniu tych dostaw?.

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

[Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku]