SPSZOZ/  134  /2014                                                    	                                  Lębork, dn. 21.01.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/05/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników immunochemicznych wraz 
z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1- dotyczy rozdz. I pkt. 9 SIWZ, pkt. VI formularza oferty, §6 ust. 2 projektu umowy

Czy Zamawiający może ujednolicić zapisy dotyczące udzielenia gwarancji na oferowany analizator tj.: w SIWZ rozdział I pkt 9 Zamawiający  oczekuje 12 miesięcznej gwarancji a w formularzu oferty  pkt VI oraz umowie §6 ust. 2 - 24 miesięcznej – który zapis  jest obowiązujący  ?

- Zamawiający informuje, iż oczekuje 24 miesięcznej gwarancji na oferowany analizator.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w rozdz. I pkt. 9 SIWZ. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2- dotyczy rozdz. IIIB pkt. 1 ppkt. 1)a SIWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały załączone w wersji elektronicznej na p na CD lub osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie?

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznej zostały załączone do oferty w wersji elektronicznej na płycie CD.

Pytanie nr 3- dotyczy rozdz. I pkt. 10a SIWZ, pkt. VII ppkt. 1) formularza oferty, §6 ust. 3 pkt. 1) projektu umowy

Czy Zamawiający  wyraża  zgodę na zmianę zapisu  SIWZ  (roz. I pkt 10a, pkt VII 1 - Formularz oferty, § 6 pkt 3.1 Projektu umowy) na "Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji zapewnia serwis analizatora wraz z wymianą części zużywalnych, w postaci usługi serwisowej, zgodnie z zapisem w Załączniku nr 5. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do podania wykazu części zużywalnych podlegających wymianie podczas przeglądu serwisowego." ?

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ na „Wykonawca 
w okresie obowiązywania gwarancji zapewnia serwis analizatora wraz z wymianą części zużywalnych, w postaci usługi serwisowej, zgodnie z zapisem w Załączniku nr 5. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do podania wykazu części zużywalnych podlegających wymianie podczas przeglądu serwisowego.”

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w rozdz. I pkt. 10a SIWZ, w pkt. VII ppkt.1) formularza oferty oraz §6 ust. 3 pkt. 1) projekcie umowy. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4- dotyczy rozdz. I pkt. 13 SIWZ, pkt. IV formularza oferty, §5 ust. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności na 90 dni? Uzasadnienie: w systemie informatycznym wykonawcy istnieje możliwość ustalenia jednego terminu płatności dla danego Odbiorcy, a strony posiadają trwającą już umowę w której termin płatności wynosi 90 dni.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5- dotyczy rozdz. I pkt. 7 SIWZ

W rozdz. I pkt 7 Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie materiałów kalibracyjnych w ilościach zgodnych z zaleceniem producenta. Czy w przypadku gdy wszystkie wymagane kalibratory i kontrole zawarte są w zestawie odczynników - Zamawiający odstąpi od tego wymogu?

- Zamawiający informuje, iż odstąpi od wymogu uwzględnienia w ofercie materiałów kalibracyjnych w ilościach zgodnych z zaleceniem producenta tylko i wyłącznie 
w przypadku gdy wszystkie wymagane kalibratory i kontrole zawarte są w zestawie odczynników.

Pytanie nr 6 - dotyczy rozdz. II pkt. 3 SIWZ, pkt. II formularza oferty, §2 ust. 4 projektu umowy

§2 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych?

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w rozdz. II pkt. 3 SIWZ, w pkt. II formularza oferty oraz §2 ust. 4 projekcie umowy. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 7 - dotyczy §5 ust. 3 projektu umowy

§5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące przekształcenie treści zapisu: ,,Wykonawca zobowiązuje się nie podwyższać cen jednostkowych odczynników i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu przez cały okres obowiązywania umowy  licząc od dnia upływu terminu związania ofertą. W wyjątkowych przypadkach cena jednostkowa może podlegać waloryzacji, w szczególności w przypadku zmiany cen przez producenta lub zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez odpowiednie organa państwowe z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. Wzrost cen wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej, z zastrzeżeniem zmiany ceny brutto spowodowanej nowelizacją przepisów prawa podatkowego, w takim wypadku zmiana stawki VAT następuje od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy §5 ust. 3 projektu umowy

§5 ust. 3 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zmieni cenę brutto? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o doprecyzowanie. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji cen jednostkowych po uprzednio wydanej zgodzie. Wykonawca chciałby wiedzieć czy w momencie spełnienia się warunku Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ oraz wyjaśnia, że w wyjątkowych przypadkach cena jednostkowa może podlegać waloryzacji, w szczególności w przypadku zmiany cen przez producenta lub zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez odpowiednie organa państwowe z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. Każdy wzrost cen wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej.

Pytanie nr 9 - dotyczy §5 ust. 6 projektu umowy

§5 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu w następujący sposób: ,,Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy do 30 dni ponad termin płatności, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw.”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10- dotyczy rozdz. I pkt. 10 ppkt. c) SIWZ, pkt. VII ppkt. 4) formularza oferty, §6 ust. 3 pkt. 3) projektu umowy

§6 ust. 3 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze?

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu czasu reakcji na zgłoszoną awarię z przystąpieniem do usunięcia usterki: do 48 godzin w dni robocze.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w rozdz. I pkt. 10 ppkt. c) SIWZ, w pkt. VII ppkt. 4) formularza oferty oraz §6 ust. 3 pkt. 3) projekcie umowy. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 11- dotyczy §6 ust. 3 pkt. 4 projektu umowy

§6 ust. 3 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przewidzianego na dostarczenie aparatu zastępczego do 72 godzin w dni robocze?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12-  dotyczy §6 ust. 5 projektu umowy

§6 ust. 5 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych?

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad jakościowych do maks. 7 dni roboczych,  a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości w terminie maks. 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia na piśmie.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w §6 ust. 5 projekcie umowy. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13- dotyczy §8 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy

§8 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: ,,trzykrotna kolejno następująca po sobie zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,”?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14- dotyczy §8 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy

§8 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,jednorazowa rażąca zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumiana jako okres przekraczający 10 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.”? Uzasadnienie: Zamawiający jako termin dostawy wyznaczył 5 dni roboczych. Ciężko jest zrozumieć postanowienie, które określa jako rażącą zwłokę termin dłuższy niż 2-dniowa zwłoka w dostawie, a tym samym jako przesłankę rozwiązania umowy.

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,jednorazowa rażąca zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumiana jako okres przekraczający 10 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.”

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w §8 ust. 1 pkt. 2 projekcie umowy. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 15- dotyczy §9 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy

§9 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej na: ,,za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki;”? Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16- dotyczy §9 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy

§9 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17- dotyczy §9 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy

§9 ust. 1 pkt 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: ,,za odmowę dostarczenia zamówionego towaru z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy;”?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18- dotyczy §9 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy

§9 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na obniżenie wysokości kary z 10% do 5 %?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19- dotyczy §10 ust. 2 pkt. 2 projektu umowy

§10 ust. 2 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, zmianie ulegnie cena brutto. Zmiany stawki VAT następuje od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT i nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.”?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem