Załącznik nr 6

CECHY APARATU

Producent……………......….

Typ…………………….……..

Model …………………..……

Rok produkcji…………...…..

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH

| L.p. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat wieloparametrowy, do badań immunodiagnostycznych metodą fluoroimmunoenzymatyczną | TAK |  |
| 2 | Stała gotowość aparatu do pracy | TAK |  |
| 3 | Aparat nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczących, kalibracji, czyszczenia) | TAK |  |
| 4 | Aparat bezigłowy – wykluczenie możliwości kontaminacji (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami i przeniesienia czynników zakaźnych na personel) | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie przyjazne, łatwe w obsłudze. | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonywania badań immunochemicznych, alergologicznych i chorób zakaźnych. | TAK |  |
| 7 | Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta. | TAK |  |
| 8 | Optymalizacja kosztów oznaczania (koszt jednakowy dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii) | TAK |  |
| 9 | Zminimalizowane czynności przy wykonywaniu testów do odwirowania krwi i odpipetowania odpowiedniej ilości surowicy | TAK |  |
| 10 | Automatyczna krzywa kalibracyjna w postaci kodu kreskowego | TAK |  |
| 11 | Atest CE | TAK |  |
| 12 | Certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 13 | Oferent jest zobowiązany do wykazu części zużywalnych wymaganych w okresie umowy | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Kontrola Borrelia burgdorferi 2 x (w kwietniu 2014 i 2015 r.) Labquality | TAK |  |

Uwaga! Określone parametry graniczne muszą być spełnione, aby oferta została uznana za ważną, nie podlegającą odrzuceniu.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela