SPSZOZ/174/2014                                                    	                                  Lębork, dn. 28.01.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/03/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy bielizny operacyjnej do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1 poz. 1

W związku z chęcią przystąpienia naszej Firmy do w/w przetargu prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie w Zadaniu nr 1, pozycja nr 1 Fartuchów barierowych (przebadanych pod kontem barierowości do 120 cykli prania), chirurgicznych, wielokrotnego użytku, standardowego ryzyka zgodnych z normą PN-EN 13795 i Uchwałą Rady Urzędu Rejestracyjnego Wyrobów Medycznych nr 28/2008 które w polu krytycznym wykonane są z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego w pełni zgodnej z w/w normą o gramaturze 135 g/m² +/- 5% z wykończeniem hydrofobowym (nieprzemakalnym), a w polu mniej krytycznym z niepylącej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego powyżej 1% i zawartości bawełny powyżej 54%, o gramaturze 125 +/- 6 g/m², o właściwościach chłonnych i średniej przepuszczalności powietrza powyżej 45 cm³/cm²/s, zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie:

- pylenia

- czystości pod względem cząstek stałych

- wytrzymałości na wypychanie na sucho

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wymagana przez Państwa odporność na przenikanie płynów minimum 90 cm słupa wody wskazuje jednoznacznie na jednego wykonawcę i uniemożliwia wzięcie udziału innym wykonawcom w postępowaniu co jest niezgodne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503). W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie  wyżej wymienionych Fartuchów chirurgicznych, gdzie poziom odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej wynosi powyżej 35,0 H²O czyli więcej niż parametr określony w normie PN-EN 13795 dla Fartuchów operacyjnych standardowego ryzyka (norma mówi >20 H²O). Takie rozwiązanie w optymalny sposób spełni Państwa oczekiwania, gwarantując jednocześnie barierowość jak i wysoki komfort użytkowania fartucha oraz konkurencyjność cen.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania fartuchy barierowe (przebadane pod kontem barierowości do 120 cykli prania), chirurgiczne, wielokrotnego użytku, standardowego ryzyka zgodne z normą PN-EN 13795 i Uchwałą Rady Urzędu Rejestracyjnego Wyrobów Medycznych nr 28/2008 które w polu krytycznym wykonane są z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego w pełni zgodnej z w/w normą 
o gramaturze 135 g/m² +/- 5% z wykończeniem hydrofobowym (nieprzemakalnym), 
a w polu mniej krytycznym z niepylącej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego powyżej 1% i zawartości bawełny powyżej 54%, 
o gramaturze 125 +/- 6 g/m², o właściwościach chłonnych i średniej przepuszczalności powietrza powyżej 45 cm³/cm²/s, zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie:

    - pylenia

    - czystości pod względem cząstek stałych

    - wytrzymałości na wypychanie na sucho

    - wytrzymałość na rozciąganie na sucho

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w zad. nr 1 poz. 1  załącznika nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1 poz. 2-5

Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 1, pozycje nr 2-5 Ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku wykonanych z chłonnej, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego powyżej 1% i zawartości bawełny powyżej 54%, o gramaturze 125 +/- 6 g/m², o właściwościach chłonnych i średniej przepuszczalności powietrza powyżej 45 cm³/cm²/s, zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie:

- pylenia

- czystości pod względem cząstek stałych

- wytrzymałości na wypychanie na sucho

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania ubrania operacyjne wielokrotnego użytku wykonane z chłonnej, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego powyżej 1% i zawartości bawełny powyżej 54%, 
o gramaturze 125 +/- 6 g/m², o właściwościach chłonnych i średniej przepuszczalności powietrza powyżej 45 cm³/cm²/s, zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie:

- pylenia

- czystości pod względem cząstek stałych

- wytrzymałości na wypychanie na sucho

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w zad. nr 1 w miejscu o nazwie „UWAGA” w załączniku nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 1 poz. 2-5

Z uwagi na poliester zawarty w tkaninie do produkcji odzieży operacyjnej oraz dużą ilość aparatury diagnostycznej znajdującej się na salach operacyjnych, odzież chirurgiczna używana na salach operacyjnych powinna być wykonana z tkanin w składzie których znajduje się również nitkę węglową, która niweluje elektryzowanie się odzieży oraz niebezpieczeństwo zakłóceń aparatury operacyjnej.

Czy zatem Zamawiający wymaga aby w Zadaniu nr 1, pozycje nr 2-5 Ubrania operacyjne były wykonane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej z zawartością nitki węglowej powyżej 1%?

- Zamawiający informuje, iż w zad. nr 1 poz. 2-5 nie wymaga lecz dopuszcza 
do zaoferowania ubrania operacyjne wykonane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej 
z zawartością nitki węglowej powyżej 1%.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w zad. nr 1 w miejscu o nazwie „UWAGA” w załączniku nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem