SPSZOZ/ 228 /2014	                                                           	                           Lębork, dn. 31.01.2014 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/04/14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów zespalających oraz materiałów szewnych 
do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku . Znak sprawy 
ZP-PN/04/14

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1  - dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści mocowanie udowe: podłużną płytkę z czterema otworami wykonaną ze stopu tytanu pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym,  na trwale związaną fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości ( bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Dodatkowo implant wydłużony 10mm służący jako nakładka do zabiegów rewizyjnych. Oraz mocowanie piszczelowe:  biowchłanialną śrubę o średnicach od 6 mm do 12 mm i długościach 20-25-30-35 mm z hydroksyapatytem ze skokiem długości co 5 mm lub niewchłanialną śrubę o średnicach od 6 mm do 12 mm i długościach 20 – 25 – 30 -35 mm, śruba wykonana z materiału PEEK (Polieteroeteroketon) niewidocznego dla promieni Rentgena.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania mocowanie udowe o w/w parametrach. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2  - dotyczy Załącznika nr 4 Projekt umowy

Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

- Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9 % wartości umowy”?

- Zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. c) wzoru umowy na następujące:

„z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 4,9 % niezrealizowanej wartości brutto zamówienia.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 3  - dotyczy Zapisów SIWZ

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 8 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy na następujące:

„jednorazowa rażąca zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumiana jako okres przekraczający 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 3, poz. 1,2,3,5,6,7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitkę o długości 75 cm.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w pozycjach 1,2,3,5,6 nitkę o długości 75 cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w pozycji 7 nitki o długości 75 cm.

Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania nr 3, poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem. Igła ta jest szczególnie polecana do operacji plastycznych ze względu na bardzo ostre ostrze a jednocześnie minimalną traumatyzację tkanki.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w pozycji 6 igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania nr 3, poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę kosmetyczną o 3 krawędziach tnących.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w pozycji 6 igłę kosmetyczną o 3 krawędziach tnących. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 3, poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 75 mm.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Z poważaniem