# Załącznik nr 6

CECHY APARATURY

Producent…………….

Typ……………………..

Model …………………

Rok produkcji: …………………..

Zestawienie warunków granicznych analizatora do identyfikacji drobnoustrojów

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System pomiarowy: 8-kanałowy system optyczny | Tak |  |
| 2. | Źródło światła: lampa halogenowa TUNGSTEN (13,8V / 50W) | Tak |  |
| 3. | Filtry: 405, 450, 492, 630, 578, 700 nm | Tak |  |
| 4. | Rozdzielczość fotometryczna: 0.001 OD | Tak |  |
| 5. | Zakres fotometryczny: od 0 do 3 OD | Tak |  |
| 6. | Dokładność fotometryczna: < 1% przy 2,5 OD, przy 450 nm | Tak |  |
| 7. | Powtarzalność: < 0,5% przy 2,5 OD | Tak |  |
| 8. | Liniowość: < 1% przy 2,5 OD, przy 450 nm | Tak |  |
| 9. | Warunki pracy: 20 – 40 0C | Tak |  |
| 10. | Szybkość pomiaru: tryb ciągły: 8s / jedna długość fali / 96 studzienkowa płytka tryb kinetyczny: 17s / jedna długość fali / 96 studzienkowa | Tak |  |

Niespełnienie wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty

…………………………………………………

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy