## Załącznik nr 6

## ZADANIE NR  2

Fotel do badań mikrobiologicznych typ fotela laryngologiczny  – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia oraz zagłówka | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki ściśle zintegrowane z oparciem | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w zagłówek do podparcia głowy pacjenta | TAK, |  |
|  | Konstrukcja stabilna, wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową | TAK |  |
|  | Oparcie, siedzisko, podłokietnik wykonane z płyty wiórowej obitej pianą poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym | TAK |  |
|  | Wymiary (odchylenie +/- 3 cm) |  |  |
|  | Całkowita szerokość – 71 cm | TAK, podać |  |
|  | Całkowita długość – 73 cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość podstawy – 71 cm | TAK, podać |  |
|  | Długość podstawy – 73 cm | TAK, podać |  |
|  | Całkowita wysokość - 115 cm | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie – do 120 kg | TAK, podać |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela