SPSZOZ/300/2014                                                    	                                  Lębork, dn. 13.02.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/12/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy osprzętu medycznego na blok operacyjny do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1- dotyczy zad. nr 2

Czy Zamawiający dopuści opisany uchwyt monopolarny wyposażony w dwa przyciski – żółty do cięcia i niebieski do koagulacji? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2- dotyczy zad. nr 2

Czy Zamawiający dopuści opisany przewód z klipsem o szerokości 2,5cm, kompatybilny z elektrodami z pozycji 3? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3- dotyczy zad. nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę powrotną z dzielonym stykiem szerokości 2,5cm, kompatybilną z przewodem z pozycji 2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4- dotyczy zad. nr 2

Czy Zamawiający dopuści pincetę bipolarną prostą dł. 16,0 cm, końcówka 1m, tępa?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza pincetę bipolarną prostą dł. 16,0 cm, końcówka 1mm, tępa. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie nr 2 poz. 5. Zmieniony Załącznik nr 5 został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5- dotyczy zad. nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną, kulkową 4mm, śr. trzpienia 4mm, dł. 10mm?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6- dotyczy zad. nr 2

Czy Zamwiający dopuści uchwyt monopolarny wielorazowy z dwoma przyciskami cięcie i koagulacja z przewodem o dł. 5m i złączem trójbolcowym?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7- dotyczy zad. nr 2

Czy Zamawiający dopuści przewód elektrody powrotnej z klipsem o szerokości styku 2,5cm dł. 5m kompatybilny z generatorem Valleylab?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8- dotyczy zad. nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę powrotną dzieloną ze stykiem o szerokości 2,5cm wyposażona w system REM?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9- dotyczy zad. nr 2

Czy Zamawiający dopuści przewód do pincety bipolarnej dł. 5m?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza przewód do pincety bipolarnej dł. 5m. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie nr 2 poz. 4. Zmieniony Załącznik nr 5 został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 10- dotyczy zad. nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulową 4mm, śr. Trzpienia 4mm, długość między 30 a 40 mm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza elektrodę kulową 4mm, śr. Trzpienia 4mm, długość między 30 a 40 mm. . W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie nr 2 poz. 6. Zmieniony Załącznik nr 5 został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 11- dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?

- Zamawiający informuje, iż nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.

Pytanie nr 12- dotyczy rozdz. II ust. 3, „formularz oferty”, §2 ust. 4 projekt umowy

Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. II pkt. 3; formularza oferty pkt. II oraz wzoru umowy § 2 ust.4: Czy dla zadania nr 1 oraz 3 Zamawiający wydłuży termin dostawy do 7 dni roboczych?

- Zamawiający informuje, iż po uwzględnieniu pytania wprowadził zmiany w rozdz. II ust. 3, „formularz oferty”, §2 ust. 4 projekt umowy. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w SIWZ. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13- dotyczy rozdz. III część B, § 2 ust. 5 projektu umowy

Dotyczy zapisów SIWZ, wzoru umowy § 2 ust. 5: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ (rozdz. III pkt. B) wyroby niemedyczne, dla których odstąpi od wymogu posiadania dokumentów opisanych we wzorze umowy § 2 ust. 5.

- Zamawiający informuje, iż usunął zapis z rozdz. III część B. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w SIWZ. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 14- dotyczy § 4 ust. 4 projektu umowy

Dotyczy zapisów SIWZ, wzoru umowy § 4 ust. 4: Czy Zamawiający dla zadania nr 1 oraz 3 wydłuży termin uzupełnienia do 5 dni roboczych.

- Zamawiający informuje, iż po uwzględnieniu pytania wprowadza zmiany w § 4 ust. 4 projekt umowy. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w SIWZ. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 15- dotyczy rozdz. II ust. 3, „formularz oferty”, §2 ust. 4 projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w  §2 ust. 4 (oraz Formularz ofertowy pkt. II) na wydłużenie terminu dostaw w przypadku Zadania nr 4 z 5 dni roboczych na 10 dni roboczych?

- Zamawiający informuje, iż wprowadził zmiany w rozdz. II ust. 3, „formularz oferty”, §2 ust. 4 projekt umowy. Zamawiający wydłużył termin dostaw do 7 dni roboczych.

Pytanie nr 16- §4 ust. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17- §6 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18- dotyczy zad. nr 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu 3 poz. 1, 2, 3 do odrębnego pakietu np. 3A.

Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19- dotyczy zad. nr 3

Zamawiajacy wymaga elektrod mono- czy bipolarnych?

- Zamawiający informuje, iż wymaga elektrod monopolarnych.

Z poważaniem