SPSZOZ/    389/2014                                                    	                                  Lębork, dn. 25.02.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/20/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1- dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8: 10 szt. taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45cm, szerokości 1,1cm, grubości taśmy 0,33mm, grubości nici 0,08mm, porowatości średniej 1000µm, porowatości max 1870µm, gramaturze 48g/m2, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami oraz 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, do implantacji przez otwory zasłonowe?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2- dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym jednorazowy zestaw z taśmą do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu o parametrach równych lub lepszych niż wymienione w SIWZ, a mianowicie:

Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymaniu moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm. Taśma zawiera przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie. Taśma umieszczona w sterylnej koszulce foliowej, zakończona szybkozłączami umożliwiającymi połączenie z jednorazowymi igłami.

Do zakładania taśmy służą jednorazowe igły o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie.

W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

uzasadnienie: Zamawiający wymaga lekkiej sprężystości taśmy o długości 450mm i szerokości 12mm. Zamawiający wymaga również do zakładania taśmy „prowadnika”, który jest niezbędnym elementem ułatwiającym prowadzenie instrumentów przez otwory zasłonowe.

Z poważaniem