SPSZOZ/     615   /2014	                                                           	                           Lębork, dn. 31.03.2014 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/25/14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi laparoskopowych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy 
ZP-PN/25/14

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1  - dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści dla wszystkich pozycji: narzędzia laparoskopowe obrotowe, rozbieralne – 3 częściowe, wielorazowego użytku, śr. 5 mm; dł. 330 mm, pozostałe parametry bez zmian

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania narzędzia laparoskopowe obrotowe, rozbieralne – 3 częściowe, wielorazowego użytku, śr. 5 mm; dł. 330 mm, spełniające pozostałe parametry. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo – cenowy. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2  - dotyczy SIWZ

Czy w związku z tym, że jesteśmy firmą  dopiero wchodzącą na polski rynek, Zamawiający dopuści na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazanie się  2 dostawami sprzętu medycznego oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku na kwoty odpowiednio 2667876 EURO i 5680851 EURO?

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Z poważaniem