SPSZOZ/760/2014                        	                              	                   Lębork, dn. 15.04.2014 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/27/14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów do zespoleń oraz endoprotez 
do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku 
ul. Węgrzynowicza 13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 1

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie w zadaniu nr 10 płytek  i śrub tytanowych o bardzo wysokiej jakości o następujących danych technicznych :

Płytki tytanowe do zespoleń paliczków na śruby korowe i blokowane. Profil płytki 0,6mm i 0,8mm, śruby o średnicy 1,5mm. Śruby blokowane z możliwością blokowania w zakresie kąta 15 stopni. Głowy śrub typu gwiazdkowego. Różne kształty płytek i długości. Śrubokręt samo trzymający śruby.

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania płytki tytanowe do zespoleń paliczków na śruby korowe i blokowane. Profil płytki 0,6mm i 0,8mm, śruby o średnicy 1,5mm. Śruby blokowane z możliwością blokowania w zakresie kąta 15 stopni. Głowy śrub typu gwiazdkowego. Różne kształty płytek i długości. Śrubokręt samo trzymający śruby.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie nr 10 poz. nr 1. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 1

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie w zadaniu nr 10 płytek  i śrub tytanowych o bardzo wysokiej jakości o następujących danych technicznych :

Płytki tytanowe do zespoleń kości śródręcza, możliwość użycia śrub korowych i blokowanych. Profil płytki 1,0 i 1,3 mm. Śruby blokowane z możliwością blokowania w zakresie kąta 15 stopni. Głowy śrub typu gwiazdkowego. Różne kształty płytek i długości. Śrubokręt samo trzymający śruby.

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania płytki tytanowe do zespoleń kości śródręcza, możliwość użycia śrub korowych i blokowanych. Profil płytki 1,0 i 1,3 mm. Śruby blokowane z możliwością blokowania w zakresie kąta 15 stopni. Głowy śrub typu gwiazdkowego. Różne kształty płytek i długości. Śrubokręt samo trzymający śruby.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 1. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 1.1

Płytka adaptacyjna prosta tytanowa 4 otwory na śruby blokowane i korowe, prosta 4,6,16 otworowa na śruby korowe, różne długości, możliwość docinania płytek.

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania płytkę adaptacyjną prostą tytanową 4 otwory na śruby blokowane i korowe, prosta 4,6,16 otworowa na śruby korowe, różne długości, możliwość docinania płytek.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 1.1. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 1.2

Płytka adaptacyjna typu T 3/5, 3/2/4 (podwójne T) na śruby blokowane i korowe,  T 2/5, 3/5, na śruby korowe, różne długości, możliwość docinania płytek.

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania płytkę adaptacyjną typu T 3/5, 3/2/4 (podwójne T) na śruby blokowane i korowe,  T 2/5, 3/5, na śruby korowe, różne długości, możliwość docinania płytek.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 1.2. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 1.3

Płytka adaptacyjna typu Y 2/4 na śruby blokowane i korowe, 2/4 na śruby korowe, możliwość docinania płytek.

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania płytkę adaptacyjną typu Y 2/4 na śruby blokowane i korowe, 2/4 na śruby korowe, możliwość docinania płytek.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 1.3. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 1.4

Płytka kratkowa 8 oczkowa na śruby blokowane i korowe długość 21mm, oraz 8 oczkowa lewa i prawa na śruby korowe.

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania płytkę kratkową 8 oczkową na śruby blokowane i korowe długość 21mm, oraz 8 oczkową lewa i prawa na śruby korowe.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 1.4. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 1.5

Śruba LCP 1,5 samogwintujące o długościach od 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm.

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania śruby LCP 1,5 samogwintujące o długościach od 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 1.5. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 1.6

Śruba korowa 1,5 samogwintująca o długościach od 4mm do 24mm

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania śruby korowe 1,5 samogwintujące o długościach od 4mm do 24mm.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 1.6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 10 poz. 1.8

Płytka prosta 2,0 4,5,6,8 otworów blokowana o różnych długościach

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania płytkę prostą 2,0 4,5,6,8 otworów blokowana o różnych długościach.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 1.8. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 10 poz. 1.9

Płytka 2,0 blokowana 2/5, 2/4 , 2/8, o różnych długościach

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania płytkę 2,0 blokowaną 2/5, 2/4 , 2/8, o różnych długościach.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 1.9. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 10 poz. 1.10

Płytka 2,0 blokowana T 3/4, 3/6, o różnych długościach.

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania płytkę 2,0 blokowaną T 3/4, 3/6, o różnych długościach.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 1.10. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 10 poz. 1.11

Płytka 2,0 pin prawy, lewy, 6 otworowa, na śruby korowe 2,0, długość 35mm

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania płytkę 2,0 pin prawy, lewy, 6 otworowa, na śruby korowe 2,0, długość 35mm.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 1.11. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 10 poz. 1.12

Śruba korowa 2,0, gniazdo gwiazdkowe, samogwintująca, długości od 4mm do 30mm

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania śrubę korową 2,0, gniazdo gwiazdkowe, samogwintująca, długości od 4mm do 30mm.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 1.12. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie  internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 1.13

Śruba blokowana 2,0, gniazdo gwiazdkowe, samogwintująca, długości od 6mm do 30mm

      - Zamawiający informuje, iż wymaga śrubę blokowaną 2,0, gniazdo gwiazdkowe, samogwintująca o długości od 6mm do 30mm czyli zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 2

Śruba kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca i samogwintująca, wykonana za stopu tytanu, o średnicy 2,2mm. Gwint na głowie śruby o średnicy 2,8mm, średnica rdzenia śruby 1,7mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,2mm. Dostępność śrub z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania śrubę kaniulowaną, kompresyjną, samowiercącą i samogwintującą, wykonaną za stopu tytanu, o średnicy 2,2mm. Gwint na głowie śruby o średnicy 2,8mm, średnica rdzenia śruby 1,7mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,2mm. Dostępność śrub z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 2. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 2

Śruba kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca i smogwintująca, wykonana za stopu tytanu, o średnicy 3,0mm. Gwint na głowie śruby o średnicy 3,8mm, średnica rdzenia śruby 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 3,0mm. Dostępność śrub z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe.

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania śrubę kaniulowaną, kompresyjną, samowiercącą i samogwintującą, wykonaną za stopu tytanu, o średnicy 3,0mm. Gwint na głowie śruby o średnicy 3,8mm, średnica rdzenia śruby 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 3,0mm. Dostępność śrub z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 2. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 2.1

Śruba kaniulowana 2,2 z krótkim gwintem

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania śrubę kaniulowaną 2,2 z krótkim gwintem.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 2.1. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 2.2

Śruba kaniulowana 2,2 z długim gwintem

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania śrubę kaniulowaną 2,2 z długim gwintem.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 2.2. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 2.3

Śruba kaniulowna 3,0 z krótkim gwintem

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania śrubę kaniulowną 3,0 z krótkim gwintem.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 2.3. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 10 poz. nr 2.4

Śruba kaniulowana 3,0 z długim gwintem

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania śrubę kaniulowaną 3,0 z długim gwintem.

      - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 5 zadanie 10 poz. nr 2.4. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem